## лента 2835-60
Светодиодная лента SMD 2835 / 60 шт/м
Характеристика светодиодов |  |  |  |  | Мощность Вт/м | Lm/Led | Кельвины, nm | Напряжение, V | Герметич-ность | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
Цвет | Код товара | Тип светодиода | Кол-во шт/м | Угол свечения
| 635 | 2835 UCW | 60 шт/м | 120 | 7.2 | 12 Lm/Led | 25000 К | DC12 | IP33 | 1.4375 | 1.25
| 374 | 2835 CW | 60 шт/м | 120 | 7.2 | 12 Lm/Led | 18000 К | DC12 | IP33 | 1.4375 | 1.25
| 578 | 2835 CW | 60 шт/м | 120 | 4.8 | 8 Lm/Led | 6500 К | DC12 | IP33 | 0.989 | 0.86
| 580 | 2835 CW | 60 шт/м | 120 | 4.2 | 6 Lm/Led | 6500 К | DC12 | IP33 | 0.4025 | 0.35
| 676 | 2835 CW S-Type | 60 шт/м | 120 | 4.8 | 8 Lm/Led | 6500K | DC12 | IP33 | 1.6675 | 1.45
| 445 | 2835 WW | 60 шт/м | 120 | 4.8 | 8 Lm/Led | 3200 К | DC12 | IP33 | 0.989 | 0.86
|  | 2835 WW | 60 шт/м | 120 | 4.2 | 6 Lm/Led | 3200 К | DC12 | IP33 | 0.4025 | 0.35
| 645 | 2835 B | 60 шт/м | 120 | 4.8 | 8 Lm/Led | 450-470 nm | DC12 | IP33 | 0.69 | 0.6
| 647 | 2835 G | 60 шт/м | 120 | 4.8 | 8 Lm/Led | 510-550 nm | DC12 | IP33 | 0.69 | 0.6
| 649 | 2835 R | 60 шт/м | 120 | 4.8 | 8 Lm/Led | 620-665 nm | DC12 | IP33 | 0.69 | 0.6
| 73 | 2835 CW | 60 шт/м | 120 | 4.8 | 8 Lm/Led | 6500 К | DC12 | IP65 | 1.61 | 1.4
| 582 | 2835 CW | 60 шт/м | 120 | 4.2 | 6 Lm/Led | 6500 К | DC12 | IP65 | 0.69 | 0.6
| 526 | 2835 WW | 60 шт/м | 120 | 4.8 | 8 Lm/Led | 3200 К | DC12 | IP65 | 1.61 | 1.4
|  | 2835 WW | 60 шт/м | 120 | 4.2 | 6 Lm/Led | 3200 К | DC12 | IP65 | 0.69 | 0.6
| 646 | 2835 B | 60 шт/м | 120 | 4.8 | 8 Lm/Led | 450-470 nm | DC12 | IP65 | 0.805 | 0.7
| 648 | 2835 G | 60 шт/м | 120 | 4.8 | 8 Lm/Led | 510-550 nm | DC12 | IP65 | 0.805 | 0.7
| 650 | 2835 R | 60 шт/м | 120 | 4.8 | 8 Lm/Led | 620-665 nm | DC12 | IP65 | 0.805 | 0.7

## лента 2835-120
Светодиодная лента SMD 2835 / 120 шт/м
Характеристика светодиодов |  |  |  |  | Мощность Вт/м | Lm/Led | Кельвины, nm | Напряжение, V | Герметич-ность | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
Цвет | Код товара | Тип светодиода | Кол-во шт/м | Угол свечения
| 576 | 2835 UCW | 120 шт/м | 120 | 14.4 | 12 Lm/Led | 25000 К | DC12 | IP33 | 2.3 | 2
| 488 | 2835 CW | 120 шт/м | 120 | 14.4 | 12 Lm/Led | 18000 К | DC12 | IP33 | 2.3 | 2
| 712 | 2835 CW | 120 шт/м | 120 | 14.4 | 12 Lm/Led | 15000 К | DC12 | IP33 | 2.3 | 2
| 699 | 2835 CW | 120 шт/м | 120 | 14.4 | 12 Lm/Led | 12000 К | DC12 | IP33 | 2.3 | 2
| 75 | 2835 CW 10мм | 120 шт/м | 120 | 9.6 | 8 Lm/Led | 6500 К | DC12 | IP33 | 2.875 | 2.5
| 487 | 2835 CW 5мм | 120 шт/м | 120 | 9.6 | 8 Lm/Led | 6500 К | DC12 | IP33 | 2.645 | 2.3
| 577 | 2835 CW | 120 шт/м | 120 | 9.6 | 8 Lm/Led | 6500 К | DC12 | IP33 | 1.495 | 1.3
| 579 | 2835 CW | 120 шт/м | 120 | 7.2 | 6 Lm/Led | 6500 К | DC12 | IP33 | 0.7475 | 0.65
| 769 | 2835 NW | 120 шт/м | 120 | 9.6 | 8 Lm/Led | 4500К | DC12 | IP33 | 1.61 | 1.4
| 76 | 2835 WW | 120 шт/м | 120 | 9.6 | 8 Lm/Led | 3200 K | DC12 | IP33 | 1.495 | 1.3
| 20191 | 2835 WW (Gold Yellow) | 120 шт/м | 120 | 9.6 | 8 Lm/Led | 2000 K | DC12 | IP33 | 2.3 | 2
| 713 | 2835 R | 120 шт/м | 120 | 9.6 | 5 Lm/Led | 620-665 nm | DC12 | IP33 | 1.265 | 1.1
| 715 | 2835 B | 120 шт/м | 120 | 9.6 | 5Lm/Led | 450-470 nm | DC12 | IP33 | 1.265 | 1.1
| 714 | 2835 G | 120 шт/м | 120 | 9.6 | 5 Lm/Led | 510-550 nm | DC12 | IP33 | 1.265 | 1.1
| 716 | 2835 Y | 120 шт/м | 120 | 9.6 | 5 Lm/Led | 590- 610 nm | DC12 | IP33 | 1.495 | 1.3
| 581 | 2835 CW | 120 шт/м | 120 | 7.2 | 6 Lm/Led | 6500 К | DC12 | IP65 | 1.035 | 0.9
| 490 | 2835 CW | 120 шт/м | 120 | 9.6 | 8 Lm/Led | 6500 К | DC12 | IP65 | 2.2425 | 1.95
| 640 | 2835 WW | 120 шт/м | 120 | 9.6 | 8 Lm/Led | 3200 K | DC12 | IP65 | 2.2425 | 1.95
| 727 | 2835 B | 120 шт/м | 120 | 9.6 | 5 Lm/Led | 450-470 nm | DC12 | IP65 | 1.5525 | 1.35
| 728 | 2835 G | 120 шт/м | 120 | 9.6 | 5 Lm/Led | 510-550 nm | DC12 | IP65 | 1.5525 | 1.35
| 729 | 2835 R | 120 шт/м | 120 | 9.6 | 5 Lm/Led | 620-665 nm | DC12 | IP65 | 1.5525 | 1.35
|  | 2835 CW | 120 шт/м | 120 | 9.6 | 8 Lm/Led | 6500 К | DC12 | IP68 | 2.07 | 1.8

## лента 5050
Светодиодная лента SMD 5050
Характеристика светодиодов |  |  |  |  | Мощность Вт/м | Lm/Led | Кельвины, nm | Напряжение, V | Герметич-ность | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
Цвет | Код товара | Тип светодиода | Кол-во шт/м | Угол свечения
| 893 | 5054 CW | 60 шт/м | 120 | 14.4 | 16 Lm/Led | 6500 K | DC12 | IP33 | 1.265 | 1.1
| 446 | 5050 CW Premium | 60 шт/м | 120 | 14.4 | 18 Lm/Led | 6500 K | DC12 | IP33 | 2.1275 | 1.85
| 659 | 5050 NW | 60 шт/м | 120 | 14.4 | 16 Lm/Led | 4500K | DC12 | IP33 | 1.4375 | 1.25
| 105 | 5050 WW | 60 шт/м | 120 | 14.4 | 16 Lm/Led | 3200 K | DC12 | IP33 | 2.1275 | 1.85
| 910 | 5050 Magic Strip ws2812 | 144 шт/м | 120 | 43.2 | 16 Lm/Led | R;620-665 nm G;510-550 nm B;450-470 nm W;7000K | DC5 | IP33 | 12.765 | 11.1
| 917 | 5050 RGBW | 60 шт/м | 120 |  | 16 Lm/Led | R;620-665 nm G;510-550 nm B;450-470 nm W;7000K | DC12 | IP33 | 4.83 | 4.2
| 106 | 5050 R | 60 шт/м | 120 | 14.4 | 12 Lm/Led | 620-665 nm | DC12 | IP33 | 1.15 | 1
| 107 | 5050 G | 60 шт/м | 120 | 14.4 | 12 Lm/Led | 510-550 nm | DC12 | IP33 | 1.15 | 1
| 108 | 5050 B | 60 шт/м | 120 | 14.4 | 12 Lm/Led | 450-470 nm | DC12 | IP33 | 1.15 | 1
| 109 | 5050 RGB | 60 шт/м | 120 | 14.4 | 12 Lm/Led | R;620-665 nm G;510-550 nm B;450-470 nm | DC12 | IP33 | 1.4375 | 1.25
| 447 | 5050 RGB Premium | 60 шт/м | 120 | 14.4 | 16 Lm/Led | R;620-665 nm G;510-550 nm B;450-470 nm | DC12 | IP33 | 2.8635 | 2.49
| 111 | 5050 WW | 60 шт/м | 120 | 14.4 | 16 Lm/Led | 3200 K | DC12 | IP65 | 1.6675 | 1.45
| 110 | 5050 CW | 60 шт/м | 120 | 14.4 | 16 Lm/Led | 6500 K | DC12 | IP65 | 1.6675 | 1.45
| 661 | 5050 R | 60 шт/м | 120 | 14.4 | 12 Lm/Led | 620-665 nm | DC12 | IP65 | 1.4375 | 1.25
| 660 | 5050 G | 60 шт/м | 120 | 14.4 | 12 Lm/Led | 510-550 nm | DC12 | IP65 | 1.4375 | 1.25
| 237 | 5050 B | 60 шт/м | 120 | 14.4 | 12 Lm/Led | 450-470 nm | DC12 | IP65 | 1.4375 | 1.25
| 112 | 5050 RGB | 60 шт/м | 120 | 14.4 | 16 Lm/Led | R;620-665 nm G;510-550 nm B;450-470 nm | DC12 | IP65 | 1.6675 | 1.45
|  | 5050 WW | 60 шт/м | 120 | 14.4 | 16 Lm/Led | 3200 K | DC12 | IP68 | 2.3 | 2
|  | 5050 CW | 60 шт/м | 120 | 14.4 | 16 Lm/Led | 6500 K | DC12 | IP68 | 2.3 | 2
|  | 5050 R | 60 шт/м | 120 | 14.4 | 16 Lm/Led | 620-665 nm | DC12 | IP68 | 2.3 | 2
|  | 5050 G | 60 шт/м | 120 | 14.4 | 16 Lm/Led | 510-550 nm | DC12 | IP68 | 2.3 | 2
|  | 5050 B | 60 шт/м | 120 | 14.4 | 16 Lm/Led | 450-470 nm | DC12 | IP68 | 2.3 | 2
|  | 5050 RGB | 60 шт/м | 120 | 14.4 | 16 Lm/Led | R;620-665 nm G;510-550 nm B;450-470 nm | DC12 | IP68 | 2.3 | 2

## лента 5630
Светодиодная лента SMD 5630
Характеристика светодиодов |  |  |  |  | Мощность Вт/м | Lm/Led | Кельвины, nm | Напряжение, V | Герметич-ность | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
Цвет | Код товара | Тип светодиода | Кол-во шт/м | Угол свечения
|  | 5630 CW | 60 шт/м | 120 | 16 | 30 Lm/Led | 12000 К | DC12 | IP33 | 1.45 | 1.45
| 751 | 5630 CW Premium | 60 шт/м | 120 | 16 | 25 Lm/Led | 6500 К | DC12 | IP33 | 1.6675 | 1.45
| 114 | 5630 CW | 60 шт/м | 120 | 16 | 20-25 Lm/Led | 6500 К | DC12 | IP33 | 1.5525 | 1.35
| 115 | 5630 NW | 60 шт/м | 120 | 16 | 20-25 Lm/Led | 4200 К | DC12 | IP33 | 1.265 | 1.1
| 753 | 5630 NW Premium | 60 шт/м | 120 | 16 | 25 Lm/Led | 4200 К | DC12 | IP33 | 1.5525 | 1.35
| 116 | 5630 WW | 60 шт/м | 120 | 16 | 20-25 Lm/Led | 3200 К | DC12 | IP33 | 1.265 | 1.1
| 656 | 5630 R | 60 шт/м | 120 | 16 | 20 Lm/Led | 620-665 nm | DC12 | IP33 | 1.265 | 1.1
| 367 | 5630 G | 60 шт/м | 120 | 16 | 18 Lm/Led | 510-550 nm | DC12 | IP33 | 1.265 | 1.1
| 655 | 5630 B | 60 шт/м | 120 | 16 | 16 Lm/Led | 450-470 nm | DC12 | IP33 | 1.265 | 1.1
| 119 | 5630 CW | 60 шт/м | 120 | 16 | 25-30 Lm/Led | 25000 К | DC12 | IP65 | 2.99 | 2.6
|  | 5630 CW | 60 шт/м | 120 | 16 | 25 Lm/Led | 6500 К | DC12 | IP65 | 2.1275 | 1.85
| 118 | 5630 CW | 60 шт/м | 120 | 16 | 20 Lm/Led | 6500 К | DC12 | IP65 | 1.725 | 1.5
| 121 | 5630 R | 60 шт/м | 120 | 16 | 20 Lm/Led | 620-665 nm | DC12 | IP65 | 1.725 | 1.5
| 122 | 5630 G | 60 шт/м | 120 | 16 | 18 Lm/Led | 510-550 nm | DC12 | IP65 | 1.725 | 1.5
| 120 | 5630 B | 60 шт/м | 120 | 16 | 16 Lm/Led | 450-470 nm | DC12 | IP65 | 1.725 | 1.5
|  | 5630 CW | 60 шт/м | 120 | 16 | 25 Lm/Led | 6500 К | DC12 | IP68 | 2.53 | 2.2
|  | 5630 CW | 60 шт/м | 120 | 16 | 20 Lm/Led | 6500 К | DC12 | IP68 | 1.8975 | 1.65
|  | 5630 NW | 60 шт/м | 120 | 16 | 25 Lm/Led | 4200 К | DC12 | IP68 | 1.8975 | 1.65
|  | 5630 WW | 60 шт/м | 120 | 16 | 20-25 Lm/Led | 3200 К | DC12 | IP68 | 1.8975 | 1.65

## лента 3014, 335
Светодиодная лента SMD 3014
Характеристика светодиодов |  |  |  |  | Мощность Вт/м | Lm/Led | Кельвины, nm | Напряжение, V | Герметич-ность | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
Цвет | Код товара | Тип светодиода | Кол-во шт/м | Угол свечения
| 77 | 3014 UCW | 120 шт/м | 120 | 14 | 35 Lm/Led | 12000 К | DC12 | IP33 | 1.84 | 1.6
| 759 | 3014 UCW | 240 шт/м | 120 | 24 | 35 Lm/Led | 15000 K | DC12 | IP33 | 3.7375 | 3.25
| 450 | 3014 UCW | 240 шт/м | 120 | 24 | 35 Lm/Led | 25000 К | DC12 | IP33 | 4.025 | 3.5
| 78 | 3014 CW | 240 шт/м | 120 | 24 | 35 Lm/Led | 6500 К | DC12 | IP33 | 2.7025 | 2.35
| 79 | 3014 CW | 240 шт/м (в 2 ряда) | 120 | 24 | 35 Lm/Led | 6500 К | DC12 | IP33 | 2.645 | 2.3
Светодиодная лента SMD 335
Характеристика светодиодов |  |  |  |  | Мощность Вт/м | Lm/Led | Кельвины, nm | Напряжение, V | Герметич-ность | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
Цвет | Код товара | Тип светодиода | Кол-во шт/м | Угол свечения
| 449 | 335 CW | 60 шт/м | 120 | 4.8 | 14-16 Lm/Led | 6500 К | DC12 | IP33 | 3.565 | 3.1
| 448 | 335 CW | 120 шт/м | 120 | 9.6 | 14-16 Lm/Led | 6500 К | DC12 | IP33 | 5.865 | 5.1

## Модули
модуль 2835
| Код | Характеристика светодиода |  |  | Корпус | Мощность, Вт | Напряжение, V | Цветовая температура | Степень защиты | Размер, мм | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
|  | тип | кол-во, шт | цвет
| 53 | SMD 3528 | 4 | WHITE | пластик | 0.48 | DC 12 | 6000-6500K | IP65 | 31*31*5 | 0.115 | 0.1
| 389 | SMD 2835 | 2 | WHITE | пластик | 0.4 |  | 6000-7000К | IP65 | 23*6*4 | 0.161 | 0.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 765 | SMD 2835 | 3 | WHITE | пластик | 0.72 |  | 6000-6500К | IP65 | 68*12*5 | 0.23 | 0.2
модуль 5054 / 5050
| Код | Характеристика светодиода |  |  | Корпус | Мощность, Вт | Напряжение, V | Цветовая температура | Степень защиты | Размер, мм | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
|  | тип | кол-во, шт | цвет
| 750 | SMD 5050 | 1 | WHITE | пластик | 0.24 | DC 12 | 6000-7000К | IP65 | 23*14*9 | 0.1725 | 0.15
| 406 |  | 2 | WHITE | пластик | 0.48 |  | 6000-7000К | IP65 | 48*14*5 | 0.1725 | 0.15
| 407 | SMD 5054 | 3 | WHITE | пластик | 0.72 |  | 6000-7000К | IP65 | 77*13*5 | 0.184 | 0.16
| 867 | SMD 5054 | 3 | RED | пластик |  |  | 625-635nm | IP65 | 76*13*5 | 0.207 | 0.18
| 379 | SMD 5050 | 3 | RGB | пластик |  |  | 450-670nm | IP65 | 77*14*5 | 0.2875 | 0.25
| 56 | SMD 5050 | 3 | WHITE | пластик | 0.72 |  | 6000-6500К | ІР67 | 76*12*5 | 0.2415 | 0.21
| 59 |  | 3 | RED | пластик | 0.72 |  | 625-635nm | ІР67 | 76*12*5 | 0.2645 | 0.23
| 220 |  | 3 | WHITE | линза (квадрат) | 0.72 |  | 7000-8000К | ІР65 | 77*13*5 | 0.23 | 0.2
модуль 5630
| Код | Характеристика светодиода |  |  | Корпус | Мощность, Вт | Напряжение, V | Цветовая температура | Степень защиты | Размер, мм | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
|  | тип | кол-во, шт | цвет
| 57 | SMD 5630 | 3 | WHITE | пластик | 0.72 | DC 12 | 6000-7000К | IP65 | 76*13*5 | 0.207 | 0.18
| 366 |  | 3 | RED | пластик | 0.72 |  | 625-635nm | IP65 | 76*13*5 | 0.23 | 0.2
|  |  | 3 | WHITE | пластик | 1.32 |  | 6000-7000К | ІР65 | 76*15*5 | 0.253 | 0.22
| 828 |  | 3 | WHITE | пластик | 1.5 |  | 6000-7000К | ІР67 | 68*17*5 | 0.4025 | 0.35
| 829 |  | 3 | RED | пластик | 1.5 |  | 625-630nm | ІР67 | 68*17*5 | 0.4025 | 0.35
| 221 |  | 3 | WHITE | линза (квадрат) | 0.72 |  | 6000-7000К | ІР65 | 76*14*5 | 0.2875 | 0.25
| 868 |  | 3 | RED | линза (квадрат) | 0.72 |  | 625-635nm | ІР65 | 76*14*5 | 0.2875 | 0.25
| 387 |  | 3 | WHITE | линза (купол) | 1.5 |  | 6000-6500К | ІР67 | 70*13*5 | 0.2875 | 0.25
|  |  | 3 | RED | линза (купол) | 1.5 |  | 625-630nm | ІР67 | 70*13*5 | 0.345 | 0.3
модуль 3014 новинка
| Код | Характеристика светодиода |  |  | Корпус | Мощность, Вт | Напряжение, V | Цветовая температура | Степень защиты | Размер, мм | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
|  | тип | кол-во, шт | цвет
| 764 | SMD 3014 | 3 | WHITE | пластик | 0.6 | DC 12 | 6000-7000К | IP65 | 18*9*5 | 0.4025 | 0.35
модуль торцевой 3030
| Код | Характеристика светодиода |  |  | Корпус d*h | Мощность, Вт | Напряжение, V | Цветовая температура | Степень защиты | Размер, мм | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
|  | тип | кол-во, шт | цвет
| 869 | SMD 3030 | 1 | WHITE | линза 18*4 | 1.5 | DC 12 | 6000-7000К | ІР67 | 40*30*5 | 0.83317 | 0.7245
| 511 |  | 1 | WHITE | линза 21*11 | 1.5 |  | 6000-7000К |  | 45*31*5 | 0.7245 | 0.63
| 469 | SMD 3535 | 1 | WHITE | линза 21*7 | 3 |  | 6000-6500К |  | 43*36*4 | 1.587 | 1.38
диоды быстрого монтажа 9 мм
| Код | Характеристика светодиода |  |  | Корпус | Мощность, Вт | Напряжение, V | Цветовая температура | Степень защиты | Размер, мм | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
|  | тип | кол-во, шт | цвет
| 617 | SMD | 1 | WHITE | линза | 0.24 | DC 12V | 5000-6000К | ІР67 | 8,3/5*20/9 | 0.115 | 0.1
| 613 |  | 1 | RED | линза | 0.24 |  | 625-630 nm |  | 8,3/5*20/9 | 0.115 | 0.1
| 614 |  | 1 | GREEN | линза | 0.24 |  | 510-550 nm |  | 8,3/5*20/9 | 0.115 | 0.1
| 615 |  | 1 | BLUE | линза | 0.24 |  | 450-490 nm |  | 8,3/5*20/9 | 0.115 | 0.1
| 870 |  | 1 | RGB | линза | 0.3 | DC 5V | 450-670 nm |  | 8,3/5*20/9 | 0.184 | 0.16
одиночные диоды 4,8 мм
| Код | Характеристика светодиода |  |  | Корпус | Мощность, Вт | Напряжение, V | Цветовая температура | Степень защиты | Размер, мм | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
|  | тип | кол-во, шт | цвет
| 240 | SMD | 1 | WHITE | линза | 0.1 | DC 3V | 6000-6500К | IP20 | 4,8/25 | 0.023 | 0.02
| 242 |  | 1 | RED | линза | 0.1 |  | 625-630 nm |  | 4,8/25 | 0.023 | 0.02
| 241 |  | 1 | ORANGE | линза | 0.1 |  | 590-630 nm |  | 4,8/25 | 0.023 | 0.02
| 239 |  | 1 | BLUE | линза | 0.1 |  | 450-490 nm |  | 4,8/25 | 0.023 | 0.02

## БП 12V
Блок питания ГЕРМЕТИЧНЫЙ 12 V
ФОТО | Код | Мощность Вт | Входное напряжение V | Выходное напряжение V | Ток на выходе А | Размер мм | Диапазон частот | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
| 14 | 20W | АС-110-250 | 12 ± 0,5 | 1.67 | 167*29*21 | 50-60 Hz | 4.83 | 4.2
| 16 | 40W | АС-170-250 |  | 3.75 | 202*29*21 |  | 8.234 | 7.16
| 585 | 50W | АС-170-250 |  | 4.17 | 205*35*25 |  | 10.35 | 9
| 15 | 60W | АС-170-251 |  | 5 | 170*52*34 |  | 12.765 | 11.1
| 17 | 80W | АС-170-251 |  | 6.67 | 178*69*44 |  | 15.87 | 13.8
| 22 | 100W slim | АС-170-252 |  | 8.3 | 182*64*12 |  | 17.25 | 15
| 23 | 150W slim | АС-170-254 |  | 12.5 | 208*58*32 |  | 24.932 | 21.68
| 24 | 200W slim | АС-170-255 |  | 16 | 238*58*32 |  | 28.865 | 25.1
| 25 | 250W slim | АС-170-256 |  | 20.8 | 228*72*32 |  | 37.03 | 32.2
| 26 | 300W slim | АС-170-258 |  | 25 | 228*72*32 |  | 42.55 | 37
Блок питания НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ 12 V
ФОТО | Код | Мощность Вт | Входное напряжение V | Выходное напряжение V | Ток на выходе А | Размер мм | Наличии куллера | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
| 27 | 15 W | АС-170-250 | 12 ± 0,5 | 1.2 | 70*40*30 | нет | 2.3575 | 2.05
| 28 | 25 W | АС-170-251 |  | 2.08 | 85*60*35 | нет | 2.7485 | 2.39
| 484 | 40 W | АС-170-252 |  | 3.33 | 110*80*35 | нет | 4.715 | 4.1
| 29 | 60 W | АС-170-254 |  | 5 | 110*76*36 | нет | 5.3015 | 4.61
| 593 | 60 W compact | АС-170-254 |  | 5 | 110*76*36 | нет | 4.14 | 3.6
| 587 | 80 W | АС-170-255 |  | 6.67 | 160*100*45 | нет | 6.302 | 5.48
| 30 | 120 W | АС-170-256 |  | 10 | 200*100*40 | нет | 7.866 | 6.84
| 31 | 180 W | АС-170-258 |  | 15 | 200*100*40 | нет | 9.936 | 8.64
| 422 | 200 W | АС-170-259 |  | 16.66 | 200*100*40 | нет | 10.465 | 9.1
| 32 | 250 W | АС-170-260 |  | 20 | 200*110*50 | нет | 12.0635 | 10.49
| 33 | 360 W | АС-170-261 |  | 30 | 215*115*50 | есть | 16.6635 | 14.49
| 34 | 400 W | АС-170-262 |  | 33.33 | 215*115*50 | есть | 18.791 | 16.34
|  | 480 W - Small | АС-170-263 |  | 40 | 215*115*50 | есть | 27.7725 | 24.15
| 35 | 500 W | АС-170-263 |  | 41.66 | 240*125*65 | есть | 29.1525 | 25.35
Блок питания НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ 5 V
ФОТО | Код | Мощность Вт | Входное напряжение V | Выходное напряжение V | Ток на выходе А | Размер мм | Наличии куллера | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
| 589 | 75 W | АС-170-254 | 5 ± 0,5 | 15 | 200*100*45 | нет | 8.05 | 7
| 590 | 150 W | АС-170-256 |  | 30 | 200*100*46 | есть | 10.787 | 9.38
| 591 | 200 W | АС-170-256 |  | 40 | 200*110*50 | есть | 12.3395 | 10.73
Блок питания ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС 12 V
ФОТО | Код | Ток на выходе А | Входное напряжение V | Выходное напряжение V | Мощность Вт | Размер мм | ТИП | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
| 412 | 1 A | АС-100-240 | 12 ± 0,5 | 12 | 75*68*26 | розеточный | 1.656 | 1.44
| 413 | 2 A |  |  | 24 | 77*52*32 | розеточный | 2.76 | 2.4
| 414 | 3 A |  |  | 36 | 115*50*30 | со штекером | 4.0135 | 3.49
|  | 4 A |  |  | 48 | 112*50*31 | со штекером | 0
| 415 | 5 A |  |  | 60 | 125*55*30 | со штекером | 4.8185 | 4.19
| 416 | 8 A |  |  | 96 | 135*60*40 | со штекером | 7.1875 | 6.25
| 417 | 10 A |  |  | 120 | 170*70*40 | со штекером | 12.19 | 10.6

## Прожекторы
Светодиодный прожектор I-PAD Standart
ФОТО | Код | Мощность, W | Входное напряжение | Герметичность | Параметры, mm | Цвет свечения | Luminous | Угол свечения | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
| 666 | 10 W | AC110-240V | IP65 | 95*70*25 | 6000-7000K | 800 Lm | 120 | 4.025 | 3.5
| 667 | 20 W |  |  | 118*82*26 |  | 1600 Lm |  | 6.9 | 6
| 668 | 30 W |  |  | 165*120*28 |  | 2400 Lm |  | 10.35 | 9
| 669 | 50 W |  |  | 195*150*30 |  | 4000 Lm |  | 15.525 | 13.5
| 20184 | 70 W |  |  | 210*160*30 |  | 5600 Lm |  | 25.3 | 22
Светодиодный прожектор I-PAD Premium
| Код | Мощность, W | Входное напряжение | Герметичность | Параметры, mm | Цвет свечения | Luminous | Угол свечения | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
| 520 | 10 W | AC110-240V | IP65 | 148*130*26 | 6000-7000K | 950 Lm | 120 | 7.222 | 6.28
| 521 | 20 W |  |  | 200*130*40 |  | 1900 Lm |  | 12.9375 | 11.25
| 522 | 30 W |  |  | 260*225*37 |  | 2850 Lm |  | 19.228 | 16.72
Светодиодный прожектор SLIM Standart
| Код | Мощность, W | Входное напряжение | Герметичность | Параметры, mm | Luminous warm white (2700-3900K) | Luminous cool white (6000-7000K) | Угол свечения | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
|  |  | AC85-265V | IP65 |  | — |  | 120
| 150 | 50 W |  |  | 275*285*60 |  | 4000 Lm |  | 15.9735 | 13.89
| 151 | 100 W |  |  | 365*285*60 |  | 8000 Lm |  | 25.3 | 22
Светодиодный прожектор SLIM ЕСО
| Код | Мощность, W | Входное напряжение | Герметичность | Параметры, mm | Luminous warm white (2700-3900K) | Luminous cool white (6000-7000K) | Угол свечения | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
|  |  | AC85-265V | IP65 |  | — |  | 120
| 137 | 50 W |  |  | 275*285*60 |  | 3250 Lm |  | 10.465 | 9.1
| 138 | 100 W |  |  | 365*285*60 |  | 6500 Lm |  | 21.045 | 18.3
Светодиодный прожектор с датчиком движения
| Код | Мощность, W | Входное напряжение | Герметичность | Параметры, mm | Luminous warm white (2700-3900K) | Luminous cool white (6000-7000K) | Угол свечения | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
| 143 | 10 W | AC85-265V | IP65 | 114*85*105 | — | 840 Lm | 120 | 8.7975 | 7.65
| 144 | 20 W |  |  | 179*138*125 |  | 1690 Lm |  | 11.5 | 10
Светодиодный прожектор RGB
ФОТО | Код | Мощность, W | Входное напряжение | Герметичность | Параметры, mm | Luminous warm white (2700-3900K) | Luminous cool white (6000-7000K) | Угол свечения | цена в у.е.
|  | 10 W | AC85-265V | IP66 | 114*85*105 | RGB | RGB | 120 | 9.1
|  | 20 W |  |  | 179*138*125 | RGB | RGB |  | 15.4
|  | 30 W |  |  | 225*185*125 | RGB | RGB |  | 19.8
|  | 50 W |  |  | 285*235*145 | RGB | RGB |  | 25
Драйверы для прожекторов
| Код | Мощность, W | Входное напряжение, V | Ток, mA | Исходящее напряжение, V | Габариты, мм | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
| 44 | 10W | AC85-265V | 300mA | DC24-42V |  | 3.0705 | 2.67
| 45 | 20W |  | 600mA | DC24-38V |  | 3.657 | 3.18
| 46 | 30W |  | 900mA | DC28-38V |  | 4.945 | 4.3
| 47 | 50W |  | 1500mA | DC30-36V |  | 6.9345 | 6.03
Cветодиодные матрицы для прожекторов (SMD5730)
| Код | Мощность, W | Lm/W | Ток, mA | Количество диодов | Температура свечения, К | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
|  | 10W | 70-80 lm/w | 240-260 mA | 20 | 6000-7000К | 1.2995 | 1.13
|  | 20W |  | 480-520 mA | 40 |  | 1.8055 | 1.57
| 40 | 30W |  | 720-780 mA | 60 |  | 2.2655 | 1.97
| 41 | 50W |  | 1200-1300 mA | 100 |  | 3.5075 | 3.05
|  | 100W |  | 1200-1300*2 mA | 200 |  | 5.704 | 4.96

## линейка, профиль
Светодиодная алюминевая линейка smd
| Хпрактеристика светодиодов |  |  |  |  | Световой поток | Мощность Вт/м | Размер (ш*д) мм | Напряжение, V | Герметич-ность | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
| Код | Тип светодиода | Кол-во шт/м | Цвет | Угол свечения
| 162 | SMD 5630 | 72 | WHITE (6000К) | 120-140 | 45-50 lm/d | 18 | 12*1000 | DC 12 | IP33 | 1.2075 | 1.05
| 20199 | SMD 5630 | 72 | WHITE (7000К) | 120-140 | 35-40 lm/d | 16 | 12*1000 | DC 12 | IP33 | 0.9775 | 0.85
| 164 | SMD 5630 | 72 | NEUTRAL WHITE (4200K) | 120-140 | 45-50 lm/d | 18 | 12*1000 | DC12 | IP33 | 1.2075 | 1.05
| 163 | SMD 5630 | 72 | WARM WHITE (3000K) | 120-140 | 45-50 lm/d | 18 | 12*1000 | DC12 | IP33 | 1.2075 | 1.05
| 690 | SMD 5630 | 144 | WHITE (6500К) | 120-140 | 35-40 lm/d | 32 | 12*1000 | DC 12 | IP33 | 1.4375 | 1.25
| 644 | SMD 5054 | 72 | WHITE (6500К) | 120-140 | 45-50 lm/d | 16 | 12*1000 | DC 12 | IP33 | 1.495 | 1.3
| 717 | SMD 2835 | 144 | WHITE (6500К) | 120-140 | 22 lm/d | 24 | 12*1000 | DC 12 | IP33 | 1.5525 | 1.35
| 165 | SMD 3014 | 144 | WHITE (6500К) | 120-140 | 26 lm/d | 24 | 12*1000 | DC 12 | IP33 | 1.6675 | 1.45
|  | SMD 2835 | 120 | WHITE | 120-140 |  | 24 | 12*1000 | DC 12 | IP33 | 1.35
|  | SMD 2010 | 48 | WHITE | 120-140 |  |  | 3*300 | DC 12 | IP33
|  | SMD 2010 | 60 | WHITE | 120-140 |  |  | 4*500 | DC 12 | IP33
Профиль для светодиодной ленты
Фото |  | Код | Чертеж |  | Описание | [5 empty] | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
|  | 642 |  |  | ПФ-1 Профиль накладной полуматовый 2М комплект: 2 шт. заглушки с отверстием + 2шт. заглушка глухая. | [5 empty] | 3.013 | 2.62
|  | 397 |  |  | ПФ-2 Профиль врезной полуматовый 2М комплект: 2 шт. заглушка с отверстием + 2 шт. заглушка глухая. | [5 empty] | 4.945 | 4.3
|  | 206 |  |  | ПФ-3 Профиль угловой полуматовый 2М комплект: 2 шт. заглушка с отверстием + 2 шт. заглушка глухая | [5 empty] | 5.244 | 4.56

## Светильники
Точечные встраиваемые светодиодные светильники
| Код | Мощность, W | Входное напряжение, V | Яркость, Lm | Цветовая температура | Габариты, внутр Ø*внеш Ø*h мм | Материал | Цвет свечения | Форма | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
|  | 3W | 85V-265V 50Hz-60Hz | 290 | 6000-6500К | 65*82*20 | алюминий | WHITE | круглый (R), квадратный (S) | 1.38 | 1.2
[5 empty] | 4000-4200К |  |  | Neutral white
|  | 6W | 85V-265V 50Hz-60Hz | 540 | 6000-6500К | 104*120*20 | алюминий | WHITE | круглый (R), квадратный (S) | 1.771 | 1.54
[5 empty] | 4000-4200К |  |  | Neutral white
|  | 9W | 85V-265V 50Hz-60Hz | 810 | 6000-6500К | 130*144*20 | алюминий | WHITE | круглый (R), квадратный (S) | 2.369 | 2.06
[5 empty] | 4000-4200К |  |  | Neutral white
|  | 12W | 85V-265V 50Hz-60Hz | 1080 | 6000-6500К | 154*174*20 | алюминий | WHITE | круглый (R), квадратный (S) | 2.668 | 2.32
[5 empty] | 4000-4200К |  |  | Neutral white
|  | 18W | 85V-265V 50Hz-60Hz | 1620 | 6000-6500К | 200*225*20 | алюминий | WHITE | круглый (R), квадратный (S) | 3.45 | 3
[5 empty] | 4000-4200К |  |  | Neutral white
|  | 24W | 85V-265V 50Hz-60Hz | 2080 | 6000-6500К | 277*300*26 | алюминий | WHITE | круглый (R), квадратный (S) | 5.9225 | 5.15
[5 empty] | 4000-4200К |  |  | Neutral white
Точечные накладные светодиодные светильники
| Код | Мощность, W | Входное напряжение, V | Яркость, Lm | Цветовая температура | Габариты, внутр Ø*внеш Ø*h мм | Материал | Цвет свечения | Форма | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
|  | 18W | 85V-265V 50Hz-60Hz | 1620 | 6500К | 240*240*35 | алюминий | WHITE | круглый (R), квадратный (S) | 4.6 | 4
[5 empty] | 4200К |  |  | Neutral white
|  | 12W | 85V-265V 50Hz-60Hz | 550 | 4000К | 178*178*35 | алюминий | WHITE | круглый, квадратный
[5 empty] | 3000К |  |  | Warm white
|  | 24W | 85V-265V 50Hz-60Hz | 2080 | 6500К | 300*300*35 | алюминий | WHITE | круглый (R), квадратный (S) | 6.9 | 6
[5 empty] | 4200К |  |  | Neutral white
|  | 18W | 85V-265V 50Hz-60Hz | 920 | 4000К | 240*240*35 | алюминий | WHITE | квадратный
[5 empty] | 3000К |  |  | Warm white
Светодиодные светильники 600*600
| Код | Мощность, W | Входное напряжение, V | Яркость, Lm | Цветовая температура | Габариты, внутр Ø*внеш Ø*h мм | Материал | Цвет свечения | Форма | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
|  | 36 W | 85V-265V 50Hz-60Hz | 2880 | 6500К | 595*595*15 | алюминий | WHITE | квадратный (S) | 14.375 | 12.5
[5 empty] | 4000К |  |  | N. WHITE
Светодиодные светильники 600*600 накладные
| Код | Мощность, W | Входное напряжение, V | Яркость, Lm | Цветовая температура | Габариты, мм | Материал | Цвет свечения | Форма | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
|  | 36 W | 85V-265V 50Hz-60Hz | 2880 | 6500К | 600*600*50 | алюминий | WHITE | квадратный (S) | 17.825 | 15.5
[5 empty] | 4000К |  |  | N. WHITE
Накладная рамка для светильника 600*600
|  | Код товара | Габариты, мм | Материал |  | Форма | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
|  | 742 | 600*600*50 | Нержавеющая сталь |  | квадратная (S) | 3.45 | 3

## Т-8, Е-27, Эдисон
Светодиодная лампа Т-8 60 см
ФОТО | Код | Мощность | Угол свечения | Материал | Напряжение | Цоколь | Количество диодов | Световой поток, Лм | Цвет свечения, K | Качество | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
| 226 | 9W | 160 | Алюминий + PC (матовый) | AC 85-265 | G-13 | 46 | 810 | 6000-6500K | standart | 2.07 | 1.8
| 311 | 9W | 160 | Алюминий + PC (матовый) | AC 85-267 | G-13 | 46 | 810 | 4000-4500К | standart | 2.07 | 1.8
|  | 9W | 270 | Glass milky | AC 85-268 | G-13 | 42 | 796 | 6000-6500K | standart | 1.4375 | 1.25
| 569 | 9W | 270 | Glass milky | AC 85-268 | G-13 | 42 | 796 | 4000-4500K | standart | 1.4375 | 1.25
Светодиодная лампа Т-8 120 см
ФОТО | Код | Мощность | Угол свечения | Материал | Напряжение | Цоколь | Количество диодов | Световой поток, Лм | Цвет свечения, K | Качество | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
| 227 | 18W | 160 | Алюминий + PC (матовый) | AC 85-265 | G-13 | 96 | 1620 | 6000-6500K | standart | 3.3925 | 2.95
| 231 | 18W | 160 | Алюминий + PC (матовый) | AC 85-266 | G-13 | 96 | 1620 | 4000-4500K | standart | 3.3925 | 2.95
|  | 18W | 270 | Glass milky | AC 85-268 | G-13 | 88 | 1592 | 6000-6500K | standart | 2.07 | 1.8
|  | 18W | 270 | Glass milky | AC 85-268 | G-13 | 88 | 1592 | 4000-4500K | standart | 2.07 | 1.8
Светодиодная лампа Е-27, Е-14, MR-16
ФОТО | Код | Мощность | Угол свечения | Материал | Напряжение | Цоколь | Количество диодов | Световой поток, Лм | Цвет свечения, K | Качество | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
| 394 | 15W | 270 | Груша milky plastic cover | AC 198-242 | E-27 | 14 | 1521 | 4000 K | Epistar | 2.185 | 1.9
| 177 174 | 12W |  |  |  |  | 12 | 1140 | 4000 K |  | 1.58 | 1.3739
3000 K
| 173 176 | 10W |  |  |  |  | 9 | 950 | 4000 K |  | 1.33 | 1.1565
3000 K
| 172 175 | 7W |  |  |  |  | 6 | 665 | 4000 K |  | 1.2 | 1.0435
3000 K
| 178 | 3W | 160 | Шарик milky plastic cover | AC 198-242 | E-27 | 11 | 285 | 4000 K | Epistar | 0.98 | 0.85217
| 186 530 | 6W |  |  |  | E-14 | 11 | 570 | 4000 K |  | 1.15 | 1
3000 K
| 179 182 | 6W |  |  |  | E-27 | 11 | 570 | 4000 K |  | 1.15 | 1
3000 K
| 188 509 | 6W | 160 | Свеча milky plastic cover | AC 198-242 | E-14 | 11 | 570 | 4000 K | Epistar | 1.15 | 1
3000 K
| 184 528 | 6W |  |  |  | E-27 | 11 | 570 | 4000 K |  | 1.15 | 1
3000 K
| 191 | 5W | 120 | MR-16 milky plastic cover | AC 198-242 | GU5.3 | 9 | 475 | 4000 K | Epistar | 1.035 | 0.9
| 192 | 7W | 120 |  |  |  | 11 | 665 | 4000 K |  | 1.15 | 1
| 608 | 10W | 270 | Глобус milky plastic cover | AC 198-242 | E-27 | 22 | 950 | 4000 K | Epistar | 3.565 | 3.1
| 609 | 15W | 270 |  |  |  | 18 | 1425 | 4000 K |  | 4.14 | 3.6
| 610 | 20W | 270 |  |  |  | 22 | 1900 | 4000 K |  | 4.715 | 4.1
Лампа Эдисона
ФОТО | Код | Форма | Мощность | Форма лампы, ФН в мм (Ф-диаметр, Н-высота) | Материал | Цоколь | Количество якорей | Световой поток, Лм | Цвет свечения, K | Форма вольфрамовой нити | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
| 566 | UL-Т 45 | 60W | Боченок (Ф45-Н113) | стекло янтарного оттенка | Е-27 | 13 | 130 Lm | 2700 К | Спираль | 1.6675 | 1.45
| 565 | UL-Т 45-S |  | Боченок (Ф45-Н113) |  |  | 13 | 130 Lm |  | Вертикаль | 1.6675 | 1.45
| 567 | UT-T 30 | 60W | Колба (Ф30-Н185) | стекло янтарного оттенка | Е-27 | 10 | 130 Lm | 2700 К | Дуга | 1.725 | 1.5
| 568 | UT-T 9 |  | Колба (Ф28-Н185) |  |  | 20 | 130 Lm |  | Спираль | 1.725 | 1.5
| 721 | UL-A 60 | 60W | Груша (Ф60-Н113) | стекло янтарного оттенка | Е-27 | 13 | 130 Lm | 2700 К | Спираль | 1.7135 | 1.49
| 611 | UT-A 60-C |  | Груша (Ф60-Н113) |  |  | 15 | 130 Lm |  | Петля | 1.8515 | 1.61
| 720 | UT-ST 58 | 60W | Конус (Ф58-Н131) | стекло янтарного оттенка | Е-27 | 17 | 130 Lm | 2700 К | Вертикаль | 1.886 | 1.64
| 563 | UT-ST 64 |  | Конус (Ф64-Н146) |  |  | 17 | 130 Lm |  | Вертикаль | 2.2425 | 1.95
| 719 | UT-ST 58 |  | Конус (Ф58-Н131) |  |  | 24 | 130 Lm |  | Спираль | 1.886 | 1.64
| 564 | UT-ST 64 |  | Конус (Ф64-Н146) |  |  | 20 | 130 Lm |  | Спираль | 2.2425 | 1.95
| 556 | UT-G 80 | 60W | Глобус (Ф80-Н117) | стекло янтарного оттенка | Е-27 | 17 | 130 Lm | 2700 К | Вертикаль | 2.898 | 2.52
| 559 | UT-G 80-А |  | Глобус (Ф80-Н117) |  |  | 20 | 130 Lm |  | Спираль | 2.898 | 2.52
| 718 | UT-G 80-В |  | Глобус (Ф80-Н117) |  |  | 23 | 130 Lm |  | Петля | 2.898 | 2.52
| 552 | UT-G 125 |  | Глобус (Ф125-Н170) |  |  | 20 | 130 Lm |  | Спираль | 3.519 | 3.06
Ретро Патроны
| Код | Цвет | Материал | Выключатель | Размер | Цоколь | Max, мощность | Тип момтажа | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
| 725 | Бронза | алюминий | цепочка | в: 60мм д: 30 мм | Е-27 | 60 W | подвесной | 2.185 | 1.9
| 726 | Бронза | алюминий | поворотный | в: 60мм д: 30 мм | Е-27 | 60 W | подвесной | 2.185 | 1.9
| 561 | Бронза | алюминий | нет | в: 60мм д: 30 мм | Е-27 | 60 W | подвесной | 1.978 | 1.72

## Конекторы, Контроллеры
Контроллеры
Фото | Код | Название | Характеристика |  |  | Размер пульта | Размер корпуса | Тип управления | Сила тока, А | Вт | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
| 453 | Контроллер RGB/mini гнездо-мама | имеет 9 динамических режима и 4 статических режимов, Регулировка яркости / скорости, Переключение динамических режимов, с ручным управлением (3 кнопки на корпусе контроллера). |  |  | нет | 45*10*5 | 3 кнопки | 6А (2А/канал) | 72 | 1.15 | 1
| 452 | Контроллер RGB/mini гнездо-провод | имеет 9 динамических режима и 4 статических режимов, Регулировка яркости / скорости, Переключение динамических режимов, с ручным управлением (3 кнопки на корпусе контроллера) |  |  | нет | 45*10*5 | 3 кнопки | 6А (2А/канал) | 72 | 1.15 | 1
| 696 | Контроллер RGB/mini провод-провод | имеет 9 динамических режима и 4 статических режимов, Регулировка яркости / скорости, Переключение динамических режимов, с ручным управлением (3 кнопки на корпусе контроллера) |  |  | нет | 45*10*5 | 3 кнопки | 6А (2А/канал) | 72 | 1.15 | 1
| 330 | Контроллер/IR | DC 12V (мама),ИК-пульт, RGB, память 6-ти режимов,4 динамических режима и 20 статических режимов, Произвольный режим работы: затухание, мигание (стробоскоп), смена цветов прыжками и затухание, до 10 метров (в условиях прямой видимости) |  |  | 85*52*7 |  | 24 кнопки/ИК | 6А (2А/канал) | 72 | 1.426 | 1.24
| 458 | Контроллер/IR | DC 12V (мама),ИК-пульт, RGB, память 6-ти режимов,6 динамических режима и 32 статических режимов, Произвольный режим работы: затухание, мигание (стробоскоп), смена цветов прыжками и затухание, до 10 метров (в условиях прямой видимости) |  |  | 123*55*7 |  | 44 кнопки/ИК | 6А (2А/канал) | 72 | 2.254 | 1.96
| 329 | контроллер /RF гнездо-мама | DC 12V (мама), до 10м ленты, 20 динамических режимов и 19 статических режимов, в радиусе действия до 10 метров, яркость в статических режимах и скорость мерцания в динамических режимах. Автосохранение режима |  |  | 86*40*7 | 175*13*11 | 10 кнопок | 12A (4A/канал) | 144 (72) | 3.082 | 2.68
| 339 | TOUCH контроллер | 7 статических режимов, 7 диммируемых статических режимов и 7 режимов "стробоскопа", радиус управления до 30 метров, регулировка яркости свечения, встроенные динамические режимы работы, автосохранение последнего режима после отключения, управление цветами ленты с помощью сенсорного кольца |  |  | 113*56*22 | 64*24*85 | 5 кнопок+сенсор | 18А (6А/канал) | 216 | 10.4305 | 9.07
| 691 | TOUCH контроллер | 7 статических режимов, 7 диммируемых статических режимов и 7 режимов "стробоскопа", радиус управления до 30 метров, регулировка яркости свечения, встроенные динамические режимы работы, автосохранение последнего режима после отключения, управление цветами ленты с помощью сенсорного кольца |  |  | 113*56*22 | 85*80*33 | 5 кнопок+сенсор | 24А (8А/канал) | 288 | 13.6275 | 11.85
| 470 | TOUCH контроллер | 7 статических режимов, 7 диммируемых статических режимов и 7 режимов "стробоскопа", радиус управления до 30 метров, регулировка яркости свечения, встроенные динамические режимы работы, автосохранение последнего режима после отключения, управление цветами ленты с помощью сенсорного кольца |  |  | 113*56*22 | 64*24*85 | 5 кнопок+сенсор | 48А (16А/канал) | 576 | 16.1 | 14
| 460 | Контроллер RGB | 7 статических режимов, 7 диммируемых статических режимов и 7 режимов "стробоскопа", дальность работы радиопульта до 50 метров, DC-5-24V, алюминевый корпус и пластиковый пульт, регулировка: яркость, скорость. |  |  | 85*36*16 | 64*24*111 | 4 кнопки | 18А (6А/канал) | 216 | 9.269 | 8.06
| 459 | Контроллер RGB | 7 статических режимов, 7 диммируемых статических режимов и 7 режимов "стробоскопа", дальность работы радиопульта до 50 метров, DC-5-24V, алюминевый корпус и пластиковый пульт, регулировка: яркость, скорость. |  |  | 85*36*16 | 110*75*24 | 4 кнопки пульт, 3 кнопки корпус | 30А (10А/канал) | 360 | 14.6625 | 12.75
| 632 | Music контроллер, IR-пульт | Музыкальный RGB контроллер, IR пульт на 24 кнопки в комплекте, регулятор на корпусе, функция реагирования на звук и музыку, дальность передачи сигнала 10 метров, микрофон с регулировкой чувствительности |  |  | 85*52*7 | 170*85*26 | 24 кнопки | 18А (3А/канал) | 216 | 10.58 | 9.2
| 20203 | Контроллер LED SMART CONTROL T1000-S, SD-card | 256 уровней градации. Программное обеспечение для Гамма-коррекции. Поддержка правил и особых положений руководств. Нагрузочная способность выходного порта контроллера - 1024/2048 декодеров. Автономность работы благодаря возможности воспроизведения данных, записанных на карту памяти SD card. Сохраняет до 16 записей. Скорость воспроизведения 30 кадров в секунду при количестве адресов не более 512. |  |  | нет | 165*80*30 | 4 кнопки |  |  | 25.3 | 22
|  | Контроллер RGBW, IR-пульт (40 кнопок) | DC 12-24V, ИК-пульт, RGBW, память 6-ти режимов,6 динамических режима и 32 статических режимов, диммирование. Произвольный режим работы: затухание, мигание (стробоскоп), смена цветов прыжками и затухание, управление чистым белым цветом, до 5 метров (в условиях прямой видимости). |  |  | 123*55*7 | 40*28*10 | 40 кнопок/ИК | 8А (2А/канал) | 96 | 4.6 | 4
|  | Контроллер RGBW, IR-пульт (24 кнопки) | DC 12-24V, ИК-пульт, RGBW, память 6-ти режимов,6 динамических режима и 32 статических режимов, диммирование. Произвольный режим работы: затухание, мигание (стробоскоп), смена цветов прыжками и затухание, управление чистым белым цветом, до 10 метров (в условиях прямой видимости). |  |  | 85*52*7 | 60*22*9 | 24 кнопки/ИК | 16A | 192 | 11.5 | 10
Диммеры
Фото | Код | Название | Характеристика |  |  | Размер пульта | Размер корпуса | Тип управления | Сила тока, А | Вт | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
| 451 | Диммер DMR mini мама-папа | 7 уровней яркости, 4 динам. режима, до 10м ленты |  |  | нет | 45*10*5 | 3 кнопки | 6A | 72 | 1.15 | 1
| 327 | Диммер DMR mini провод-провод | 7 уровней яркости, 4 динам. режима, до 10м ленты |  |  | нет | 45*10*5 | 3 кнопки | 6A | 72 | 1.15 | 1
| 757 | Диммер Knob | стационарный диммер, 7 уровней яркости, до 10м ленты |  |  | нет | 89*59*35 | светорегулятор | 8А | 96 | 2.875 | 2.5
| 457 | Диммер /RF мама-папа | 7 уровней яркости, 4 динам. режима, до 10м ленты |  |  | 86*40*7 | 135*13*7 | 11 кнопок | 12А | 144 (72) | 3.082 | 2.68
| 328 | Диммер /RF провод-провод | 7 уровней яркости, 4 динам. режима, до 10м ленты |  |  | 86*40*7 | 135*13*7 | 11 кнопок | 12А | 144 | 3.082 | 2.68
| 20178 | Диммер /RF пульт-брелок | 7 уровней яркости, до 20м ленты (DC12-24V) |  |  | 55 х 28 х 7 | 79 х 52 х 24 | 3 кнопки (пульт-брелок) | 30А | 360 | 7.245 | 6.3
Усилители
Фото | Код | Название | Характеристика |  |  | Размер пульта | Размер корпуса | Тип управления | Сила тока, А | Вт | Мелкий ОПТ до 100$ | ОПТ от 100$
| 463 | Усилитель RGB | до 10м ленты, предназначен для усиления сигнала RGB контроллера, осуществляться параллельным либо последовательным методом |  |  | нет | 45*10*15 |  | 6А (2А/канал) | 72 | 1.38 | 1.2
| 338 | Усилитель RGB | до 10м ленты, предназначен для усиления сигнала RGB контроллера, осуществляться параллельным либо последовательным методом |  |  | нет | 45*10*15 |  | 6А (2А/канал) | 72 | 2.0125 | 1.75
| 462 | Усилитель RGB | RGB усилитель, 24А, 288Вт, DC 12-24V, можно подключить 10-20 метров RGB ленты, алюминевый корпус |  |  | нет | 65*24*111 |  | 24А (6А/канал) | 288 | 6.2905 | 5.47
| 461 | Усилитель RGB | усилитель RGB, 30А, 3 канала-10А на канал, DC 12-24V. |  |  | нет | 131*65*24 |  | 30А (10А/канал) | 360 | 7.613 | 6.62
Коннекторы
Фото | Код | Название | Размер, мм | Материал | Класс защиты | Количество контактов | Количество разъёмов | Наличие провода | Тип разъёма | Мелкий ОПТ до 100$ |  | ОПТ от 100$
| 201 | коннектор SMD 2835 | 8 | пластик | IP33 | 2 | 2 | нет |  | 0.1035 |  | 0.09
| 203 | коннектор SMD 5050/5630 | 10 | пластик | IP33 | 2 | 2 | нет |  | 0.1035 |  | 0.09
| 202 | коннектор SMD 5050 | 10 | пластик | IP33 | 2 | 1 | 15см |  | 0.1725 |  | 0.15
|  | коннектор SMD 5050 RGB | 10 | пластик | IP33 | 4 | 2 | нет |  | 3.082 |  | 2.68
| 836 | коннектор SMD 2pin grey, провод-мама | 19*7*8 | пластик | IP33 | 2 | 1 | 15 см (AVG22) | провод-мама | 0.207 |  | 0.18
| 837 | коннектор SMD 2pin grey, провод-папа | 19*7*8 | пластик | IP33 | 2 | 1 | 15 см (AVG22) | провод-папа | 0.207 |  | 0.18
| 199 | конектор RGB | 10 | пластик | IP33 |  |  | 8см |  | 0.4715 |  | 0.41
| 204 | коннектор-вилка RGB | 10*12*2 | метал | IP33 | 4 | 1 | нет | папа | 0.1035 |  | 0.09
| 197 | коннектор RGB | 10 | пластик | IP33 | 1 | 1 | 15 см | провод/лента | 0.3105 |  | 0.27
| 198 | коннектор RGB | 10 | пластик | IP33 |  |  | 15 см | лента/лента | 0.5175 |  | 0.45
| 456 | Клеммник DC, мама | 38*15*11 | пластик/метал | IP33 | 2 |  | нет | мама | 0.253 |  | 0.22
| 489 | Клеммник DC, папа | 38*15*11 | пластик/метал | IP33 | 2 |  | нет | папа | 0.253 |  | 0.22
| 454 | DC мама | 35*10*5 | пластик/метал | IP33 |  |  | 8см | мама | 0.2645 |  | 0.23
| 455 | DC папа | 35*10*5 | пластик/метал | IP33 |  |  | 8см | папа | 0.2645 |  | 0.23
| 952 | Коннектор 2pin metal, мама | 36*18,5 | метал | IP44 | 2 |  | нет | мама | 0.667 |  | 0.58
| 953 | Коннектор 2pin metal, папа | 36*18,5 | метал | IP44 | 2 |  | нет | папа | 0.667 |  | 0.58
| 710 | Коннектор влаго-пылезащищенный 2 pin plastic, мама | 46*16,5 | пластик | IP65 | 2 |  | нет | мама | 2.3 |  | 2
| 465 | Коннектор влаго-пылезащищенный 2 pin plastic, папа | 46*16,5 | пластик | IP65 | 2 |  | нет | папа | 2.3 |  | 2