## Оглавление
ПРАЙС-ЛИСТ по электрооборудованию |  | от 18.12.2017
095-817-09-14
Фотомодули+оптимизаторы
Инверторы
Контроллеры
АКБ
Ветрогенераторы
*Цены приведены в ознакомительных целях в у.д.е. (эквивалент - доллар США)
*Оплата производится в гривнах по курсу продажи в день приобретения оборудования
*Цены в прайс-листе действительны до выхода нового прайс-листа
*При поставке продукции "под заказ", на сумму от 20000 долларов, возможен перерасчет стоимости.

## Фотомодули+оптимизаторы
Фото | Код товара | Модель | Номинальная мощность | тип кристалла | Допустимое отклонение мощности фотомодуля | Номинальное напряжение | Номинальный ток | Напряжение при разомкнутом контуре | Ток короткого замыкания | КПД Фотомодуля | Коэффициент потери мощности в зависимости от нагрева фотомодуля | Тип разъема | Рабочие параметры окружающей среды для данного фотомодуля | Габариты | Вес | Стоимость, $
Розничная
|  |  | Pm(W) |  | % | Vm(V) | Im(A) | Voc(V) | Isc(A) | % | V/K | - | °C | (mm) | (kg) | за Вт. | за модуль
Скидка
Фотомодули серии ALM (поставка со склада в Украине)
| 98790 | ALM-10M | 10 | моно | ±3% | 17.6 | 0,57 | 22.15 | 0.61 |  | -0.35%/℃ | нет | - 40 + 80 | 290×350 × 25 | 1.2 | 1.46 | 14.6
| 98791 | ALM-30M | 30 |  | ±3% | 17.9 | 1.68 | 22.37 | 1.82 |  | -0.35%/℃ | MC plug type IV | - 40 + 80 | 667x361x25 | 2.8 | 1.22 | 36.6
| 98793 | ALM-50M | 50 |  | ±3% | 17.6 | 2.85 | 22.6 | 3.08 |  | -0.35%/℃ | MC plug type IV | - 40 + 80 | 517×676 ×35 | 4.6 | 1.22 | 61
| 100380 | ALM-100M-36 | 100 |  | ±3% | 18.94 | 5.28 | 22.74 | 5, 66 |  | -0.34%/℃ | MC plug type IV | - 40 + 80 | 1127х676х35 | 7.8 | 1.08 | 108
| 98796 | ALM-150M-36 | 150 |  | ±3% | 18.3 | 8.2 | 22.8 | 8.77 |  | -0.35%/℃ | MC plug type IV | - 40 + 80 | 1482×676×35 | 11.5 | 1.03 | 154.5
| 101088 | ALM-200M-54 | 200 |  | ±3% | 37.89 | 5.28 | 45.48 | 5.66 |  | -0.35%/℃ | MC plug type IV | - 40 + 80 | 1580x808x40 | 15.2 | 1.01 | 202
| 98800 | ALM-140P-36 | 140 | поли | ±3% | 18.26 | 7.67 | 22.29 | 8.33 |  | -0.35%/℃ | MC plug type IV | - 40 + 80 | 1482х676х35 | 11.5 | 0.776 | 108.6
| 103447 | ALM-150P-36 | 150 |  | ±3% | 19.04 | 7.88 | 22.55 | 8.49 |  | -0.35%/℃ | MC plug type IV | - 40 + 80 | 1482х676х35 | 11.5 | 0.776 | 116.4
| 107341 | ALM-160P-36 | 160 |  | ±3% | 19.01 | 8.42 | 23.01 | 8.97 | 16.02 | -0.35%/℃ | MC plug type IV | - 40 + 80 | 1482х676х35 | 11.5 | 0.776 | 124.2
| 104093 | ALM-260P-60 | 260 |  | ±3% | 30.63 | 8.49 | 37.97 | 9.05 | 15.99 | -0.35%/℃ | MC plug type IV | - 40 + 85 | 1640х992х40 | 18.3 | 0.593 | 154.2
| 108627 | ASP-260P | 260 |  | ±3% | 30.6 | 8.5 | 37.8 | 9.04 | 15.9 | -0.32%/℃ | MC plug type IV | - 40 + 85 | 1650x992x40 | 18 | 0.578 | 150.5
| 106796 | ALM-265P-60 | 265 |  | ±3% | 30.96 | 8.56 | 38.13 | 9.1 | 16.29 | -0.34%/℃ | MC plug type IV | - 40 +85 | 1640x992x40 | 18.3 | 0.593 | 157
| 104120 | ALM-310P-72 | 310 |  | ±3% | 37 | 8,38 | 45.45 | 8,85 | 16.1 | -0.35%/℃ | MC plug type IV | - 40 + 80 | 1956х992х40 | 21,6 | 0.593 | 183.8
| 108628 | ASP-310P | 310 |  | ±3% | 36,5 | 8,5 | 45,1 | 9,05 | 16 | -0.32%/℃ | MC plug type IV | - 40 + 85 | 1956x992x40 | 22,5 | 0.578 | 179.2
| 108850 | ALM-320P-72 | 320 |  | ±3% | 37.56 | 8,52 | 45.82 | 9,03 | 16.49 | -0.32%/℃ | MC plug type IV | - 40 + 85 | 1956х992х40 | 21,6 | 0.593 | 190
Фотомодули RISEN (поставка со склада в Украине)
| 107369 | RSM60-6-270P | 270 | поли | ±3% | 31.2 | 8,66 | 38.2 | 9,02 | 16.5 | -0.32%/℃ | MC-4 | -40 +85 | 1650x992x35 | 18 | 0.658 | 177.7
| 108466 | RSM72-6-310P | 310 | поли | ±3% | 36.5 | 8,50 | 45.1 | 9,05 | 16 | -0.32%/℃ | MC-4 | -40 +85 | 1956х992х40 | 25 | 0.658 | 204
| 107598 | RSM60-6-290M | 290 | моно | ±3% | 31,6 | 9,18 | 38,9 | 9,65 | 17,7 | -0,39%/℃ | MC-4 | -40 +85 | 1650x992x35 | 18 | 0.71 | 205.9
| 108465 | RSM60-6-285M | 285 | моно | ±3% | 31.4 | 9,08 | 38.8 | 9,56 | 17.7 | -0.32%/℃ | MC-4 | -40 +85 | 1650x992x35 | 18 | 0.71 | 202.4
Фотомодули серии JAP6 60 (поставка со склада в Украине)
| 106105 | JAP6 60 270W | 270 | поли | ±2% | 31.13 | 8.67 | 38.17 | 9.18 | 16.51 | -0.33%/℃ | MC - IV | -40 +85 | 1650x991x35 | 18.2 | 0.658 | 177.7
| 102554 | JAP6 60 SE 260W | 260 | поли. со встроенным оптимизатором мощности | ±2% | 30.81 | 8.44 | 37.84 | 9.04 | 15.9 | -0.33%/℃ | MC - IV | - 40 + 85 | 1650х991х35 | 19±0,5 | 1.16 | 301.6
Оптимизаторы SolarEdge
Фото | Код товара | Модель |  | Описание |  | Расчетная потребляемая мощность постоянного тока |  | Эффективность |  | Абсолютное максимальное входное напряжение |  | Габариты (мм) |  | Вес (кг) |  | Стоимость, €
Розничная
| 103749 | SE P350I (MC4) |  | Для ФЭМ. Увеличивают выработку энергии до 25% Минимизирует все типы схемных потерь, от производственного допуска до частичного затемнения |  | 350 Вт |  | 99.5% |  | 60 |  | 128 x 152 x 27.5 / 5 x 5,97 x 1,08 |  | 760 /1,7 |  | 84
| 103756 | SE P600 (MC4)х250W (2x60 cell) |  | Для 2 ФЭМ. Фотоэлектрическая оптимизация мощности на модульном уровне. Увеличивают выработку энергии до 25% |  | 600 Вт |  | 99.5% |  | 96 |  | 128 x 152 x 43 / 5 x 5,97 x 1,69 |  | 994 / 2.1 |  | 95
| 103757 | SE P700 (MC4)х300W (2x72 cell) |  |  |  | 700 Вт |  | 99.5% |  | 125 |  | 128 x 152 x 50 / 5 x 5,97 x 1,96 |  | 1064 / 2.3 |  | 105
Ключ-активатор для оптимизаторов (любые ФЭМ)
Фото | Код товара | Модель |  | Описание |  | Абсолютное максимальное входное напряжение |  | Рабочая температура |  | Относительная влажность (без конденсации) |  | Габариты (мм) |  | Вес (кг) |  | Стоимость, €
Розничная
| 103758 | KEY SE1000 |  | Ключ с независимой технологии оптимизации. Степень защиты: IP65 Количество силовых оптимизаторов , что в одной системе может быть введено в эксплуатацию: 4 - 30 |  | 1000 |  | от -20 до 50 ° C |  | 0 - 95% |  | 171 x 83 x 38 / 6.7 x 3.3 x 1.5 |  | <0.5 / 1.1 |  | 150
Коннекторы
Фото | Код товара | Модель |  | Степень защиты в состыкованном положении | Степень защиты в разъединенном положении | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток (85°C), А | сечение кабеля, мм | Класс горючести | клас защиты | диапазон рабочих температур | Верхний предел температуры, °C | Габариты | Вес |  | Стоимость, $
Розничная
Скидка
| 99770 | Кабельный соединитель МС4, пара, 6 мм |  | IP - 67/68 | IP - 2Х | 1000(IEC600(UL) | 45 | 6 | UL94-VO | II | -40°...+90° | 105° |  |  |  | 2.5
| 99772 | Кабельный разветвитель МС4, пара |  | IP - 67/68 | IP - 2Х | 1000(IEC600(UL) | 39 | 4 | UL94-VO | II | -40°...+90° | 105° |  |  |  | 12
| 102383 | Кабельный разветвитель МС4,1 на 3, пара |  | IP - 67/68 | IP - 2Х | 1000(IEC600(UL) | 39 | - | UL94-VO | II | -40°...+90° | 105° |  |  |  | 20
Кабель для солнечных систем
Фото | Код товара | Модель |  | Бухта, м | защита от окружающей среды | Номинальное напряжение, В(DC) | Номинальный ток, А | сечение кабеля, мм | Максимальная температура нагрева проводов | Термостойкость -40°C... +120°C часов | диапазон рабочих температур | диаметр изоляции, мм | Габариты упаковки, мм | Вес, кг |  | Стоимость, $
Розничная
| 99763 | Altek 4 мм, красный |  | 250 | Устойчивость к...УФ/Озон/Гидролиз/Кислоты/щелочи и масло(IRM 902) | 1000 | 55 | 4 | +120°C | > 20.000 | -40°C +90°C | 6,0 ± 0,2 | 410х410 х120 | 16 |  | 1.15
| 99764 | Altek 4 мм, черный |  | 250 |  | 1000 | 55 | 4 | +120°C | > 20.000 | -40°C +90°C | 6,0 ± 0,2 | 410х410 х120 | 16 |  | 1.15
| 99765 | Altek 6 мм, красный |  | 100 |  | 1000 | 70 | 6 | +120°C | > 20.000 | -40°C +90°C | 7,0 ± 0,2 | 340х340 х115 | 9 |  | 1.67
| 99766 | Altek 6 мм, черный |  | 100 |  | 1000 | 70 | 6 | +120°C | > 20.000 | -40°C +90°C | 7,0 ± 0,2 | 340х340 х115 | 9 |  | 1.67
| 99767 | Altek 10 мм, красный |  | 100 |  | 1000 | 95 | 10 | +120°C | > 20.000 | -40°C +90°C | 8,2 ± 0,2 | 390х390 х135 | 14 |  | 3
| 99768 | Altek 10 мм, черный |  | 100 |  | 1000 | 95 | 10 | +120°C | > 20.000 | -40°C +90°C | 8,2 ± 0,2 | 390х390 х135 | 14 |  | 3
| 105652 | Beta Flam Solar 4 мм, черный |  | 1000 | оболочка XLPO, огнестойкий, без галогенов, электронно-лучевое сшитие, устойчив к УФ-лучам | 1000 | 55 | 4 | +120°C |  | –40°C+120 °C |  | 500х500х430 | 75 |  | 1.15
*Цены приведены в ознакомительных целях в у.д.е. (эквивалент - доллар США)
*Оплата производится в гривнах по курсу продажи в день приобретения оборудования
*Цены в прайс-листе действительны до выхода нового прайс-листа
*При поставке продукции "под заказ", на сумму от 20000 долларов, возможен перерасчет стоимости.

## Инверторы
СЕТЕВЫЕ ИНВЕРТОРЫ ALTEK
Фото | Код товара | Модель | Описание | Мощность | Эффективность | Комплектация | Габариты (мм) | Вес (кг) | Стоимость, $
Розничная
Скидка
| 108470 | Инвертор АKSG-3К-SM с 1 МРРТ трекером | однофазный On-Grid инвертор, 1 MPPT.Количество входов-2 Диаппазон MPPT 150-450В. Номинальное входящее напряжение DC от фотомодулей-360 В .Максимальное входящее напряжение DC от фотомодулей -500 В. Максимальный ток на МРРТ-20 А. Выходной ток-15 А. | 3000w | 97.5 | Инвертор, монтажная планка, инструкция | 316x475x155 | 13 | 724
| 108472 | Инвертор АKSG-3.2К-DM с 2 МРРТ трекерами | [6 empty] | 1045
| 108471 | Демо версия инвертора АKSG-3К-SM с 1 МРРТ трекером | Выстовочный экземпляр. Пустой внутри |  |  |  | 316x475x155 |  | 285
| 105780 | Инвертор AKSG-5K-DM | однофазный On-Grid инвертор, 2 MPPT.Количество входов-2 Диаппазон MPPT 100-490В. Номинальное входящее напряжение DC от фотомодулей-380 В.Максимальное входящее напряжение DC от фотомодулей -500 В. Максимальный ток на МРРТ-13 А. Выходной ток-22 А. | 5000 | 96.9 | Инвертор, монтажная планка, инструкция | 466x149x329 | 15.7 | 1250
| 105781 | Инвертор AKSG-10K-DM | трехфазный On-Grid инвертор, 2 MPPT Диаппазон MPPT 480-800 В. Количество входов-2.Номинальное входящее напряжение-620 В.Максимальное входящее напряжение-1000 В. Максимальный ток на МРРТ-13 А. Выходной ток-15 А. | 11000 | 97.8 | Инвертор, монтажная планка, инструкция | 715x228x553 | 35.4 | 2199
| 105782 | Инвертор AKSG-15K-DM | трех фазный On-Grid инвертор.2 MPPT.Количество входов-4. Диаппазон MPPT 480-800 В. Номинальное входящее напряжение-620 В.Максимальное входящее напряжение-1000 В. Максимальный ток на МРРТ-21 А. Выходной ток-22 А. | 15000 | 97.8 | Инвертор, монтажная планка, инструкция | 715x228x553 | 39.1 | 2400
| 105783 | Инвертор AKSG-20K-DM | трех фазный On-Grid инвертор.2 MPPT.Количество входов-4. Диаппазон MPPT 480-800 В. Номинальное входящее напряжение-620 В.Максимальное входящее напряжение-1000 В. Максимальный ток на МРРТ-21 А. Выходной ток-29 А. | 20000 | 97.8 | Инвертор, монтажная планка, инструкция | 715x228x553 | 39.1 | 2590
| 105784 | Инвертор AKSG-30K-TM | трех фазный On-Grid инвертор.3 MPPT.Количество входов-6. Диаппазон MPPT 480-800 В. Номинальное входящее напряжение-620 В.Максимальное входящее напряжение-1000 В. Максимальный ток на МРРТ-26 А. Выходной ток-44 А. | 30000 | 98.2 | Инвертор, монтажная планка, инструкция | 1000x260x636 | 61 | 3650
|  | Инвертор АKSG-50K-TM | трех фазный On-Grid инвертор.3 MPPT.Количество входов-12. Диаппазон MPPT 480-800 В. Номинальное входящее напряжение-620 В.Максимальное входящее напряжение-1000 В. Максимальный ток на МРРТ-36 А. Выходной ток-72 А. | 50000 | 98.6 | Инвертор, монтажная планка, инструкция | 1000x260x636 | 39.1 | 5416
|  | Инвертор AKSG-60K-TM | трех фазный On-Grid инвертор.3 MPPT.Количество входов-12. Диаппазон MPPT 480-800 В. Номинальное входящее напряжение-620 В.Максимальное входящее напряжение-1000 В. Максимальный ток на МРРТ-26 А. Выходной ток-87 А. | 60000 | 98.6 | Инвертор, монтажная планка, инструкция | 1000x260x636 | 39.1 | 6170
| 105785 | Внешний WIFI модуль для инверторов | Устройство для мониторинга по средствам технологии Wi-fi инверторов Altek. Один модуль используется для одного инвертора. | [5 empty] | 140
АВТОНОМНЫЕ ИНВЕРТОРЫ ALTEK
Фото | Код товара | Модель | Описание | Мощность | Эффективность | Комплектация | Габариты (мм) | Вес (кг) | Стоимость, $
Розничная
Скидка
| 106798 | Инвертор PV30-4048 MPK со встроенным МРРТ контроллером 60А | Инвертор с чистой синусоидой и функцией зарядного устройства АКБ С возможностью работы от генератора | 4000 | 95% | - | 743х372х312 | 39.6 | 1127
| 106799 | Инвертор PV35-4048 MPK со встроенным МРРТ контроллером 60А | Инвертор с чистой синусоидой и функцией зарядного устройства АКБ С возможностью работы от генератора | 4000 | 95% | Инвертор, монтажная планка, инструкция, штекера для подключения DC и AC | 620х385х215 | 36 | 1168
| 106800 | Инвертор EP4048 Pro | Инвертор с чистой синусоидой и функцией зарядного устройства АКБ | 4000 | >80% | Инвертор, инструкция | 755x335x300 | 30 | 716
| 106801 | Инвертор EP18-5048 | Инвертор с чистой синусоидой и функцией зарядного устройства АКБ С возможностью работы от генератора, | 4000 | 93% | Инвертор, монтажная планка, инструкция, штекера для подключения DC и AC | 297.5х468х125 |  | 587
| 106802 | Инвертор EP20-300W с чистой синусоидой | Инвертор с чистой синусоидой и функцией зарядного устройства АКБ Функции локального мониторинга | 300 | 95% | Инвертор, инструкция, диск с ПО, кабеля для подключения к ПК | 265х120х295 | 7 | 107
| 108620 | Инвертор EP20-0612PRO 600W с чистой синусоидой | Инвертор с чистой синусоидой и функцией зарядного устройства АКБ | 600 | >75% | Инвертор, инструкция, диск с ПО, кабеля для подключения к ПК | 420*280*225 | 10.7 | 137
| 106804 | Инвертор EP20-600W с чистой синусоидой | Инвертор с чистой синусоидой и функцией зарядного устройства АКБ Функции локального мониторинга | 600 | 95% | Инвертор, инструкция, диск с ПО, кабеля для подключения к ПК | 265х120х295 | 10 | 140
| 106805 | Инвертор EP20-800W с чистой синусоидой | Инвертор с чистой синусоидой и функцией зарядного устройства АКБ Функции локального мониторинга | 800 | 95% | Инвертор, инструкция, диск с ПО, кабеля для подключения к ПК | 265х120х295 | 12 | 201
| 106806 | Инвертор EP20-1000W с чистой синусоидой | Инвертор с чистой синусоидой и функцией зарядного устройства АКБ Функции локального мониторинга | 1000 | 95% | Инвертор, инструкция, диск с ПО, кабеля для подключения к ПК | 265х120х295 | 12.5 | 210
| 106807 | Инвертор PV18-2K PK со встроенным ШИМ контроллером 50А | Инвертор с чистой синусоидой и функцией зарядного устройства АКБ С возможностью работы от генератора, | 1600 | 93% | Инвертор, монтажная планка, инструкция, штекера для подключения DC и AC | 272х355х100 | 7.8 | 365
| 106808 | Инвертор PV18-3K PK со встроенным ШИМ контроллером 50А | Инвертор с чистой синусоидой и функцией зарядного устройства АКБ С возможностью работы от генератора, | 2400 | 93% | Инвертор, монтажная планка, инструкция, штекера для подключения DC и AC | 272х355х100 | 7.8 | 373
| 106809 | Инвертор PV18-3K HM со встроенным МРРТ контроллером 60А | Инвертор с чистой синусоидой и функцией зарядного устройства АКБ С возможностью работы от генератора, встроенный интерфейс RS485 для функции удаленного и локального мониторинга. | 2400 | 93% | Инвертор, инструкция, диск с ПО, кабеля для подключения к ПК В комплект не входят дюбеля для крепления ! | 272х355х100 | 11 | 555
| 106810 | Инвертор PV18-4K MPK со встроенным МРРТ контроллером 60А | Инвертор с чистой синусоидой и функцией зарядного устройства АКБ С возможностью работы от генератора, встроенный интерфейс RS485 для функции удаленного мониторинга.И USB для функции локального мониторинга | 3200 | 93% | Инвертор, монтажная планка, инструкция, штекера для подключения DC и AC | 297.5х468х125 | 14 | 799
| 106811 | Инвертор PV18-5K MPK со встроенным МРРТ контроллером 60А | Инвертор с чистой синусоидой и функцией зарядного устройства АКБ С возможностью работы от генератора, встроенный интерфейс RS485 для функции удаленного мониторинга.И USB для функции локального мониторинга | 4000 | 93% | Инвертор, монтажная планка, инструкция, штекера для подключения DC и AC | 297.5х468х125 | 14 | 839
| 106812 | Гибридный инвертор PH18-4K MPK F со встроенным МРРТ контроллером 60А | Инвертор с чистой синусоидой и функцией зарядного устройства АКБ С возможностью работы от генератора, встроенный интерфейс RS485 для функции удаленного мониторинга.И USB для функции локального мониторинга. Также присутствует функция включения/выключения режима генерации в сеть напряжения 220v (Зеленый тариф) | 3200 | 93% | Инвертор, инструкция, диск с ПО, кабеля для подключения к ПК В комплект не входят дюбеля для крепления ! | 297.5х468х125 | 14 | 852
| 106813 | Гибридный инвертор PH18-5K MPK F со встроенным МРРТ контроллером 60А | Инвертор с чистой синусоидой и функцией зарядного устройства АКБ С возможностью работы от генератора, встроенный интерфейс RS485 для функции удаленного мониторинга.И USB для функции локального мониторинга. Также присутствует функция включения/выключения режима генерации в сеть напряжения 220v (Зеленый тариф) | 4000 | 93% | Инвертор, инструкция, диск с ПО, кабеля для подключения к ПК В комплект не входят дюбеля для крепления ! | 297.5х468х125 | 14 | 891
| 106818 | Гибридный инвертор PH30-4048 со встроенным МРРТ контроллером 60А | Однофазный инвертор с чистой синусоидой и функцией зарядного устройства АКБ С возможностью работы от генератора, встроенный интерфейс RS485 для функции удаленного мониторинга. Также присутствует функция включения/выключения режима генерации в сеть напряжения 220v (Зеленый тариф) Есть возможность подключения 3х инверторов к сети 380V | 4000 | 93% | Инвертор, монтажная планка, инструкция, штекера для подключения DC и AC | 370х462х183 | 35 | 1568
| 106819 | Автономная солнечная система SG0604 3W | Источник автономного освещения с солнечным фотогальваническим модулем и функцией зарядки мобильных устройств по интерфейсу USB 0,5A/5V | 3 |  | Автономная солнечная система, инструкция | 55х123х180 | 2.55 | 35
| 106820 | Автономная солнечная система SG-1210W 10W | Источник автономного освещения с солнечным фотогальваническим модулем и функцией зарядки мобильных устройств по интерфейсу USB 0,5A/5V | 10 |  | Автономная солнечная система, инструкция | 180х81х209 | 2.55 | 73
| 106821 | Автономная солнечная система SG-1220W 20W | Источник автономного освещения с двумя выносными светодиодными светильниками по 5W с солнечным фотогальваническим модулем 10W, аккумулятором 12V 7A/h и функцией зарядки мобильных устройств по интерфейсу USB 1A/5V. Также выходом 12v и встроенным MP3 и FM радиоприемник. | 20 |  | Автономная солнечная система, инструкция | 300х240х140 | 2.55 | 134
| 106822 | Автономная солнечная система SG-1230W 30W | Источник автономного освещения с двумя выносными светодиодными светильниками по 5W с солнечным фотогальваническим модулем 10W, аккумулятором 12V 18A/h и функцией зарядки мобильных устройств по интерфейсу USB 1A/5V. Также выходом 12v и встроенным MP3 и FM радиоприемник. | 30 |  | Автономная солнечная система, инструкция | 300х240х140 | 6 | 161
Сетевые инверторы Advanced Energy/REFUsol (США/Германия)
Фото | Код товара | Модель | Описание | Мощность | Эффективность | Комплектация | Габариты (мм) | Вес (кг) | Стоимость, €
Розничная
Скидка
| 101257 | Инвертор REFUsol 08K | трех фазный онгрид, диапазон напряжений 320-460Вольт, честота 45-65Гц. Макс. Напряжение 1000V. Начало генерации энергии от 20 Вт. | 8,25 кВт | Эффективность-98,1%. Диапазао работы МРРТ 370-850 V | Инвертор, монтажная панель, инструкция. | 535х601х277 Габариты с упаковкой 595х636х292 | 38,4 Вес с упаковкой 43,5 | 3159
| 99690 | Инвертор REFUsol 010K |  | 10,0 кВт | Эффективность-98,1%. Диапазао работы МРРТ 410-850 V |  |  |  | 3224
| 100386 | Инвертор REFUsol 013K |  | 13,0кВт | Эффективность-98,1%. Диапазао работы МРРТ 480-850 V |  |  |  | 3377
| 102826 | Инвертор REFUsol 017K |  | 17,0 кВт | Эффективность-98,2%. Диапазао работы МРРТ 460-850 V |  |  |  | 3704
| 104690 | Инвертор REFUsol 20K |  | 20,0 кВт | Эффективность-98,2%. Диапазао работы МРРТ 490-850 V |  |  |  | 3921
| 105888 | Инвертор REFUsol 40 k | трех фазный инвертор 400/460Вольт 50 гц. Макс. Напряжение 1000V. , класс влагозащищённости IP65,МРРТ , диапазон рабочих температур -25 … +55 | 40 кВт | 98,2%, МРРТ диапазон 490…850 В | - | 760 x 820 x 300 | 74 | 6209
|  | Инвертор REFUsol 46 k |  | 46 кВт | 98,3%, МРРТ диапазон 575 ... 850 | - | 760 x 820 x 300 | 74 | 6209
| 101256 | Кабельный соединитель Sunclix, пара | преднозначен для подключения ФЭМ к инверторам АЕ и REFUsol | …….. | …….. | ……… | ……. | …… | 7.4
| 105988 | Соединительная коробка для инверторов REFUsol 40/46 в комплекте с ОПН (SPD Module PV 500 Type II-3 шт.) | используется для подключения 12 веток ФЭМ к инверторорам REFUsol 40/46 кВт | 12PVх15А |  |  | 410 x 310 x 130 | 5 | 747
Сетевые инверторы SolarEdge
Фото | Код товара | Модель | Описание | Мощность | Эффективность | Комплектация | Габариты (мм) | Вес (кг) | Стоимость, €
Розничная
| 103047 | SE5000 | Однофазный инвертор. Специально разработан для работы с оптимизаторами мощности. Встроенный мониторинг на уровне модуля. Подключение к интернету. Степень защиты IP65. | 5000 Вт | 97.4% | монтажный кронштейн и монтажная планка | 540 × 315 × 191 | 21.7 | 1697
| 103784 | SE10k | Трехфазный инвертор. Специально разработан для работы с оптимизаторами мощности. Встроенный мониторинг на уровне модуля. Подключение к интернету. Степень защиты IP65. | 10000 Вт | 97.6% | монтажный кронштейн и монтажная планка | 540 × 315 × 260 | 33.2 | 2699
| 103045 | SE15k | Трехфазный инвертор. Специально разработан для работы с оптимизаторами мощности. Встроенный мониторинг на уровне модуля. Подключение к интернету. Степень защиты IP65. | 15000 Вт | 97.6% | монтажный кронштейн и монтажная планка | 540 × 315 × 260 | 33.2 | 2323
| 104556 | SE16k | Трехфазный инвертор. Специально разработан для работы с оптимизаторами мощности. Встроенный мониторинг на уровне модуля. Подключение к интернету. Степень защиты IP65. | 16000 Вт | 97.6% | монтажный кронштейн и монтажная планка | 540 × 315 × 260 | 33.2 | 2349
| 104557 | SE17k | Трехфазный инвертор. Специально разработан для работы с оптимизаторами мощности. Встроенный мониторинг на уровне модуля. Подключение к интернету. Степень защиты IP65. | 17000 Вт | 97.6% | монтажный кронштейн и монтажная планка | 540 × 315 × 260 | 33.2 | 2382
|  | SE25K | Трехфазный инвертор. Специально разработан для работы с оптимизаторами мощности. Встроенный мониторинг на уровне модуля. Подключение к интернету. Степень защиты IP65. | 25000 Вт | 98% | монтажный кронштейн и монтажная планка |  |  | 3290
| 103046 | SE27.6k | Трехфазный инвертор. Специально разработан для работы с оптимизаторами мощности. Встроенный мониторинг на уровне модуля. Подключение к интернету. Степень защиты IP65. | 27600 Вт | 0.98 | монтажный кронштейн и монтажная планка | 540 x 315 x 260 | 45 кг | 3366
Ключ-синхронизатор стрингового инвертора с ФЭМ (с оптимизатором)
Фото | Код товара | Модель | Описание | Максимальное входное напряжение | Общий Максимальный входной ток | Диапазон рабочих температур | Габариты (мм) | Вес (кг) | Стоимость, €
Розничная
Скидка
| 103759 | SMI-35 | Ключ-синхронизатор для ФЭМ (оптимизатором) с любым стринговым инвертором. Степень защиты: IP65 | 1000 | 35 | -20° - +60° / -4 - + 140 | 206.6 x 316 x 117.5 / 8.1 x 12.4 x 4.6 mm/in | 3 / 6.6 | 667
103311 | 103311 | Коммуникационный модуль Wi-Fi - SE1000-WIFI01 | Модуль связи SolarEdge Wi-Fi обеспечивает беспроводную связь между преобразователем SolarEdge и маршрутизатором Wi-Fi. |  | --- | -30 / +65 | 22.0 x 32.9 x 4.1 / 0.9 x 1.3 x 0.2 mm/in | 0,05 | 98
| 105039 | Счетчик электрической энергии для сетевых инверторов Solar Edge, модель SE-WNC-3Y-400-MB-K 1PH/3PH 230/400V инвертора | Используется для контроля и управления генерируемой мощности инвертором | 184-264.5 / 320-460 |  | -30 - +50 | 85 x 153 × 38 | 0,31 | 341
| 105040 | Трансформатор тока для сетевых инверторов Solar Edge, модель SE-ACT- 0750-50 50A инвертора | Используются в комплекте с счетчиком SE-WNC-3Y-400-MB-K 1PH/3PH 230/400V | …….. | 50 | -30 - +50 | 20 x 20 / 61 x 60.4 |  | 66
Преобразователь напряжения с зарядным устройством
Фото | Код товара | Модель | Описание | Мощность (Вт) | Напряжение аккумуляторн бат. | Комплектация | Габариты (мм) | Вес (кг) | Розничная цена $
Скидка
| 101902 | AXL-400 - 300W/12А | Преобразователь напряжения со встроенным зарядным устройством. Входное напряжение 145-290 В Выходное напрежение 220В+/-5% немоделированный синусоидальный ток Защита от перегрузки, кз и перегрева LCD Дисплей | 300 | 12 | инвертор, кабель подключения АКБ | 290х255х120 | 7 | 107
| 101631 | AXL-600 - 480W/12А |  | 480 | 12 |  | 290х255х120 | 8.5 | 120
| 101633 | AXL-1000 - 800W/ 15А |  | 800 | 12 |  | 290х255х120 | 11.5 | 138
| 101634 | AXL-1200 - 1000W/ 15А |  | 1000 | 12 |  | 290х255х120 | 12.5 | 148
Off-Grid (Инверторы с функцией ИБП)
Фото | Код товара | Модель | Описание | Мощность (Вт) | Напряжение аккумуляторн бат. | Комплектация | Габариты (мм) | Вес (кг) | Розничная цена $
Скидка
| 101643 | AEP-1012, 1000W/12A | Однофазный инвертор с функцией ИБП. Вход 185-265 (+/- ) 5В, , выход 230В(АC). Чистая синусоида, LCD дисплей (выносной пульт) Защита от перегрузки. | 1000 | 12 | инвертор, кабель для выноса контрольной панели, заглушка | 526х277х212 | 16.5 | 295
| 101898 | AEP-1024, 1000W/24V |  | 1000 | 24 |  | 526х277х212 | 16.5 | 295
| 101899 | AEP-2024, 2000W/24V |  | 2000 | 24 |  | 526х277х212 | 22.6 | 470
| 101900 | AEP-3048, 3000W/48V |  | 3000 | 48 |  | 526х277х212 | 32.4 | 510
| 101901 | AEP-5048, 5000W/48V |  | 5000 | 48 |  | 702х277х212 | 42 | 800
| 103807 | PL20-4000W 48VDC 230VAC | Однофазный инвертор с функцией ИБП с встроенным МРРТ зарядным устройством от ФЭМ на 60А. Вход 184-263 В ±4% АС, 50-110 В DC. Выход чистая синусоида, 230 В(АС). Защита от перегрузки, перезаряда. | 4000 | 48 | Инвертор, разъёмы для подключения фото панели, инструкция | 517,5х396,5х189,5 | 30.5 | 1100
| 103808 | PL20-6000W 48VDC 230VAC |  | 6000 | 48 |  | 517,5х396,5х189,5 | 38.5 | 1270
| 103810 | PL12 PRO 600VA/500W | Однофазный инвертор с функцией ИБП с встроенным ШИМ зарядным устройством от ФЭМ на 50А. Стабилизатор входного напряжения 145-290 В Выходное напряжение 220В+/-5%, чистая синусоида, Защита от перегрузки, и перегрева, LCD Дисплей | 500 | 12 | Преобразователь напряжения, инструкция | 310*307*120 | 7.7 | 153
| 103811 | PL12 PRO 1200VA/1000W |  | 1000 | 12 |  | 310*307*120 | 11 | 187
| 103809 | SK-616 MINI UPS | Источник постоянного питания(Power bank), Выход DC 5В / 9В / 12В / 15В / 24В, выходной ток 5-12В 2А, 15-24 1А. Возможность подключения ФЭМ ≤18В. | выходная мощность мах 24 Ватт | Встроенный АКБ 2000 мА-ч *6 шт. | Источник постоянного питания, инструкция | 159*112*32 | 0.455 | 39
ON-Grid (Сетевые инверторы)
| 100375 | AGI-300W | непосредственное подключение к ФЭМ, эл.сети входное напряжение 10,8-28 В | 300 | 15-23 В | инвертор, сетевой кабель | 210 х 165 х53 | 1.3 | 125
| 100372 | AWV-500W | непосредственное подключение к ФЭМ, эл.сети, входное напряжение 22-60 В | 500 | 24-48 В | инвертор, сетевой кабель | 210 х 165 х53 | 1.3 | 155
| 99337 | AWV-600W | непосредственное подключение к ФЭМ, эл.сети, входное напряжение 22-60 В | 600 | 24-48 В | инвертор, сетевой кабель | 210 х 165 х53 | 1.3 | 165
| 100377 | AGI-1000W | непосредственное подключение к ФЭМ, эл.сети входное напряжение 20-48 В | 1000 | 24-48 В | инвертор, сетевой кабель | 310 х 165 х53 | 2.3 | 220
*Цены приведены в ознакомительных целях в у.д.е. (эквивалент - доллар США или Евро)
*Оплата производится в гривнах по курсу продажи в день приобретения оборудования
*Цены в прайс-листе действительны до выхода нового прайс-листа
*При поставке продукции "под заказ", на сумму от 20000 долларов, возможен перерасчет стоимости.

## Контроллеры
Контроллеры заряда аккумуляторных батарей для солнечных модулей Altek
Фото | Код товара | Модель | Описание | Максимальная сила тока заряда аккумуляторов (А) | Напряжение аккумуляторной батареи (В) | Граница входящего напряжения, с фотомодулей (В) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Стоимость, $
Розничная
Скидка
| 95244 | LD1250 | Драйвер для светодиодных светильников | 3,2А | 12/24 V автоопределение | не предусмотренно | 68х90х20 | 0.26 | 20
| 103629 | ASL1024-10A | Контроллер заряда для систем автоматического освещения.Встроенное релле день/ночь.Таймер выключения.Возможность дистанционного управления | 10 А | 12/24 V автоопределение | до 55 В | 73х69,4х20,5 | 0.16 | 27
| 100134 | ASL1524LD-10A | Контроллер заряда для систем автоматического освещения. Таймер включения перед рассветом, выключения. Возможность программирования. | 10 А | 12/24 V авто определение | до 50 В | 120х69,4х20,5 | 0.275 | 36
| 96720 | SL01 | Пульт ДУ к ASL1024 | …….. | …….. | ……… | ……. | …… | 7
| 100135 | ASL02 | Пульт ДУ к ASL1524LD-10A | …….. | …….. | ……… | ……. | …… | 39
| 102196 | ACM1012 | Контроллер заряда аккум. от солнечных батарей. Имеет зарядное устройство на основе широтноимпульсной модуляции. | 10A | 12V | до 40 В | 122х55х35 | 0.140 | 11
| 96714 | ACM1012 | Контроллер заряда аккум. от солнечных батарей. Имеет зарядное устройство на основе широтноимпульсной модуляции. | 12A | 12V | до 40 В | 122х55х35 | 0.140 | 12
| 103631 | АCM1012, 10A, 12V/24V USB | Контроллер заряда АКБ, на основе ШИМ. Оптимизирован для заряда GEL и AGM аккумуляторов. Авто. определение напряжения АКБ 12В/24В, встроен USB порт 5В/1А. | 10A | 12\24V | до 50 В | 168х88х34 | 0.275 | 14
| 101930 | ACM2024Z | Контроллер заряда АКБ, на основе ШИМ. Оптимизирован для заряда GEL и AGM аккумуляторов. Авто. определение напряжения АКБ 12В/24В | 10A | 12\24V | до 50 В | 168х88х34 | 0.275 | 17
| 96713 | ACM2024Z |  | 20A | 12\24V | до 50 В | 168х88х34 | 0.275 | 22
| 103630, 101929 | ACM20D-10+USB | Контроллер заряда аккум. от солнечных батарей. Имеет зарядное устройство на основе широтноимпульсной модуляции. | 10A | 12\24V | до 50 В | 88х160х37 | 0.23 | 23
| 100132 | АСМ20D+USB |  | 20А | 12\24V | да 50 В | 88х160х37 | 0.23 | 28
| 100133 | АСМ30D+USB |  | 30А | 12\24V | да 50 В | 95х181х42 | 0.38 | 35
| 95231 | ACM5024Z | Контроллер заряда АКБ, на основе ШИМ. Оптимизирован для заряда GEL и AGM аккумуляторов. Авто. определение напряжения АКБ 12В/24В | 50A | 12\24V | да 50 В | 130х188х62 | 0.59 | 85
| 95232 | ACM6024Z |  | 60A | 12\24V | да 50 В | 130х188х62 | 0.59 | 92
| 96712 | ACM5048 | Контроллер заряда АКБ, на основе ШИМ. Оптимизирован для заряда GEL и AGM аккумуляторов. | 50A | 48 V | до 100 В | 130х188х62 | 0.59 | 118
| 95234 | ACM6048 |  | 60A | 48 V | до 100 В | 130х188х62 | 0.59 | 128
| 95237 | MPPT10 | Контроллер заряда АКБ с функцией МРРТ . Авто. Определение АКБ 12/24 В. | 10A | 24V | до 46 В | 188×93×55 | 0.55 | 50
| 101931 | MPPT10 |  | 10A | 12\24V | до 70 В | 188х92,5х55,3 | 0.46 | 63
| 95240 | MPPT20 |  | 20A | 12\24V | до 70 В | 188×118,5×54,5 | 0.8 | 83
MPPT Контролеры ALTEK
Фото | Код товара | Модель | Описание | Максимальная сила тока заряда аккумуляторов (А) | Напряжение аккумуляторной батареи (В) | Максимальное напряжение подаваемое с фото-модулей при разомкнутом контуре (В) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Стоимость, $
Розничная
Скидка
| 106814 | МРРТ Контроллер PC16-4515F | MPPT контроллер заряда АКБ с защитой от перезаряда и переполюсовки АКБ. Комплектация-контроллер, инструкция, BTS датчик . КПД-98% | 45 | 12В-600Вт 24В-1200Вт 36В-1800Вт 48В-2400Вт | 100VDC 12V 145VDC 24V 145VDC 36V 145VDC 48V | 167.6х257.1х82.9 | 3 | 231
| 106815 | МРРТ Контроллер PC16-6015F | MPPT контроллер заряда АКБ с защитой от перезаряда и переполюсовки АКБ. Комплектация-контроллер, инструкция, BTS датчик . КПД-98% | 60 | 12В-600Вт 24В-1200Вт 36В-1800Вт 48В-2400Вт | 100VDC 12V 145VDC 24V 145VDC 36V 145VDC 48V | 167.6х257.1х82.9 | 3 | 249
| 106816 | МРРТ Контроллер PC16-4515A | MPPT контроллер заряда АКБ с защитой от перезаряда и переполюсовки АКБ.Комплектация-контроллер, инструкция, BTS датчик . КПД-98% | 45 | 12В-600Вт 24В-1200Вт 36В-1800Вт 48В-2400Вт | 100VDC 12V 145VDC 24V 145VDC 36V 145VDC 48V | 205х371.7х124.3 | 6.45 | 365
| 106817 | МРРТ Контроллер PC16-6015A | MPPT контроллер заряда АКБ с защитой от перезаряда и переполюсовки АКБ. Комплектация-контроллер, инструкция, BTS датчик . КПД-98% | 60 | 12В-600Вт 24В-1200Вт 36В-1800Вт 48В-2400Вт | 100VDC 12V 145VDC 24V 145VDC 36V 145VDC 48V | 205х371.7х124.3 | 6.45 | 406
Гибридные контроллеры (ветер+солнце)
Фото | Код товара | Модель | Описание | Максимальная сила тока заряда аккумуляторов (А) | Напряжение аккумуляторной батареи (В) | Граница входящего напряжения, с фотомодулей (В) | Габариты (мм) | Вес (кг) | Стоимость, $
Розничная
| 95211 | WWS0624 | Гибридный контроллер заряда предназначен для работы одновременно от ветро-генератора и солнечных панелей. Контроллер с функцией температурной компенсации заряда и функцией заряда для низкого напряжения. | 24 | 24 | ≤ 70В | 205 × 150 × 82 | 2.2 | Акция
| 95215 | WWS1048 | Контроллер с функцией температурной компенсации заряда и функцией заряда аккумуляторов при входящем напряжении менее напряжения аккумулятора и RS232 порт. | 25 | 48 | ≤ 80В | 445 × 425 × 170 | 2.5 | Акция
| 100810 | WWS50A-220 | Гибридный контроллер заряда,контролирует заряд аккумуляторных батарей одновременно от ветрогенераторов 5 кВт и солнечных панелей 1,5 кВт | 40 | 220 | 252 В |  |  | Акция
*Цены приведены в ознакомительных целях в у.д.е. (эквивалент - доллар США)
*Оплата производится в гривнах по курсу продажи в день приобретения оборудования
*Цены в прайс-листе действительны до выхода нового прайс-листа
*При поставке продукции "под заказ", на сумму от 20000 долларов, возможен перерасчет стоимости.

## АКБ
Аккумуляторные батареи, ALVA battery
Фото | Код товара | Модель | Расчетный срок службы | Тип | Глубина разряда АКБ | Напряжение и емкость | Тип клемм | Габариты (мм) | Вес (кг) | Стоимость, $
Розничная
Скидка
| 101842 | AW12-7 | 10 лет | AGM | Deep Cecle | (12V7AH) | вкладка фастон 250 | 151х65х101 | 2.1 | 17.1
| 101843 | AW12-9 | 10 лет |  |  | (12V9AH) | вкладка фастон 250 | 151х65х101 | 2.45 | 20
| 102777 | AW12-12 | 10 лет |  |  | (12V12AH) | вкладка фастон 250 | 151х94х98 | 3.6 | 28.2
| 101844 | AW12-18 | 10 лет |  |  | (12V18AH) | болт М5 | 181х76х168 | 5.8 | 41.4
| 101845 | AW12-24 | 10 лет |  |  | (12V24AH) | болт М5 | 175х166х126 | 7.2 | 60
| 105864 | AW12-40 | 10 лет |  |  | (12V40AH) | болт М5 | 197х165х171 | 13.5 | 93
| 100722 | AW12-200 | 10 лет |  |  | (12V200AH) | болт М8 | 522x240x219 | 62.7 | 388
| 100723 | AD12-60 | 12 лет - зависит от режима использования |  |  | (12V60AH) | болт М6 | 350х170х180 | 21 | 124
| 100724 | AD12-80 |  |  |  | (12V80AH) | болт М6 | 332х174х218 | 28.3 | 166
| 100725 | AD12-100 |  |  |  | (12V100AH) | болт М6 | 332x174x218 | 31.5 | 206
| 100726 | AD12-150 |  |  |  | (12V150AH) | болт М8 | 483x170x241 | 45 | 302
| 100727 | AD12-200 |  |  |  | (12V200AH) | болт М8 | 522x240x219 | 62 | 400
| 105863 | AS12-40 | 15 лет - зависит от режима использования | Solar-GEL |  | (12V40AH) | болт М6 | 195x164x167 | 12.5 | 99
| 100728 | AS12-60 |  |  |  | (12V60AH) | болт М6 | 350х170х180 | 22,5 | 137
| 100729 | AS12-80 |  |  |  | (12V80AH) | болт М6 | 332х174х218 | 29 | 177
| 100730 | AS12-100 |  |  |  | (12V100AH) | болт М6 | 332x174x218 | 31.5 | 222
| 100731 | AS12-150 |  |  |  | (12V150AH) | болт М8 | 483x170x241 | 45 | 328
| 100732 | AS12-200 |  |  |  | (12V200AH) | болт М8 | 522x240x219 | 62 | 422
Балансир для заряда АКБ , ALVA battery
| 101846 | AH01 | [5 empty] | 70х70х27 |  | 28
| 101847 | AH02 | [5 empty] | 62х124х27 |  | 76
Аккумуляторные батареи
Фото | Код товара | Модель | Расчетный срок службы | Тип | Глубина разряда АКБ | Напряжение и емкость | Тип клемм | Габариты (мм) | Вес (кг) | Стоимость, $
Розничная
Скидка
| 94427 | 6FM40GEL | 12 лет - зависит от режима использования | Solar-GEL | Deep Cecle | (12V40AH) | болт М6 | 198х167х177 | 13.3 | 99
| 98744 | 6FM60GEL |  |  |  | (12V60AH) | болт М6 | 350x170x180 | 22,5 | 164
| 94431 | 6FM80GEL |  |  |  | (12V80AH) | болт М6 | 307х168х212 | 24 | 193
| 93316 | 6FM100GEL |  |  |  | (12V100AH) | болт М8 | 328x172x217 | 30.5 | 229
| 93318 | 6FM150GEL |  |  |  | (12V150AH) | болт М8 | 485x172x242 | 44.5 | 344
| 93320 | 6FM200GEL |  |  |  | (12V200AH) | болт М8 | 522x240x219 | 62.0 | 465
| 100718 | Демо-версия 6FM40GEL |  |  |  | (12V40AH) | болт М6 | 198х166х170 |  | 13
| 100719 | Демо-версия 6FM60GEL |  |  |  | (12V60AH) | болт М6 | 350x168x180 |  | 16
| 100720 | Демо-версия 6FM150GEL |  |  |  | (12V150AH) | болт М8 | 483x172x241 |  | 27
| 100717 | Набор заглушек для аккуму. 40- 80А | [7 empty] | 1.05
| 101090 | Набор заглушек для аккум. 100- 200А | [7 empty] | 1.05
*Цены приведены в ознакомительных целях в у.д.е. (эквивалент - доллар США)
*Оплата производится в гривнах по курсу продажи в день приобретения оборудования
*Цены в прайс-листе действительны до выхода нового прайс-листа
*При поставке продукции "под заказ", на сумму от 20000 долларов, возможен перерасчет стоимости.

## Ветрогенераторы
[5 empty] | USD, $ | EUR, €
Ветрогенераторы
|  |  | Встроенный контроллер |  | Контроллер не входит в состав системы |  |  |  |  | Контроллер входит в состав системы
Модель |  |  | С 300 | M 300 | EW 400 | EW 600 | EW 1000 | EW 2000 | EW 3000 | EW 5000 | EW 10000 | FD 10 | FD 20 | FD 30 |  | FD 50
Номинальная мощность | Вт. | Скидка | 300 | 90 | 400 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 | 20000 | 30000 |  | 50000
Стоимость, $ | Розничная |  | 628 | 239 | 584 | 753 | 1085 | 3105.004 | 4204.592 | 10358.894 | 14515.046 | 17663.3865 | 26730.3855 | 40861.4798 | 43817.1825 | 94229.1578
Код товара |  |  |  |  | 94625 | 94626 | 94627
Номинальное напряжение | В. |  | 12/24 V | 12/24 V | 12/24 V | 12/24 V | 24/48 V | 48/120 V | 48/120 V | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V | 240V |  | 360 V
Номинальный ток | А |  |  | 25/12,5 | 33/17 |  | 41/20 | 41/16 | 60/25 | 20 |  | 42 | 83 | 125 |  | 138
Диаметр ротора | mm |  |  | 999 | 1500 | 1700 | 1960 | 3600 | 4000 | 6400 | 7200 | 8000 | 10000 | 12 м | 13,8 м | 16000
Стартовая скорость ветра | м./с. |  |  | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Номинальная скорость ветра | м./с. |  |  | 12 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12.5 | 12.5 | 12
Максимальная скорость ветра | м./с. |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 65 | 65 | 65 |  | 60
Тип генератора | тип |  |  | Постоянный магнит | Постоянный магнит | Постоянный магнит | Постоянный магнит | Постоянный магнит | Постоянный магнит | Постоянный магнит | Постоянный магнит | Постоянный магнит | Постоянный магнит | Постоянный магнит |  | Постоянный магнит
Материал лопастей | материал |  |  | GFRP | Nylon | Nylon | Nylon | GFRP | GFRP | GFRP | GFRP | GFRP | GFRP | GFRP |  | GFRP
Общий вес | кг. |  |  | 15
Минимальная высота мачты | м. |  |  | 6 м | 6 м | 6 м | 6 м | 9 м | 9 м | 12 м | 12 м | 12 м | 18 м | 18 м |  | 18 м
Вертикальные ветрогенераторы серии TECH | [14 empty] | Стоимость, $
товар (тип оборудования, комплектация) |  | Фото |  | модель | Комплект поставки |  | Составные |  | Описание |  |  | Код товара |  | Количество | Розничная
Скидка
Вертикальные ветрогенераторы и контроллеры | 1 | 91287 |  | Ветрогенератор 3 кВт -TECHMLV3KW | Ветрогенератор, лопасти, крепежные элементы лопастей, гибридный контроллер.. Мачта, аккумуляторные батареи, инвертор в комплект не входят. Минимально рекомендуемое количество батарей 18 штук. |  | TECHMLV3KW(ген. и лопасти) |  | Мощность 3000 W, выходящее напряжение 220В переменный ток 3 фазы. Диаметр ротора 3м, высота лопасти 3,6м. Масса 319 кг. |  |  | 91287 |  | 1 | 8884
[7 empty] | Advanced Wind/solar hybrid Controller WWS30A-220 |  | Гибридный контроллер заряда WWS30A-220 (3 кВт ветер - 0,9 кВт солнце) - напряжение аккум. -220В. (без аккумуляторов). Рекомендуемая батарея 12V100AHх18 шт |  |  |  |  | 1 | 1253
При приобретении комплекта целиком - доп.скидка 5%
*Цены приведены в ознакомительных целях в у.д.е. (эквивалент - доллар США или Евро)
*Оплата производится в гривнах по курсу продажи в день приобретения оборудования
*Цены в прайс-листе действительны до выхода нового прайс-листа
*При поставке продукции "под заказ", на сумму от 20000 долларов, возможен перерасчет стоимости.