## КИПиА
№ | Наименование | Тип | Характеристика | Кл.т. | К-во
| Манометр технический (диаметр Æ 60 мм) | МТП-1М | 1,6атм |  | 457+61
|  | МТП-1М | 2,5атм |  | 24
|  | МТП-1М | 6атм (600кПа) |  | 41+1(красный)
|  | МТП-1М | 10атм (1шт.(О2)+11(в кг) |  | 64
Ф |  | МТП-1М | 25атм |  | 327
|  | МТП-1М | 40атм |  | 335
|  | МТП-1М | 60атм |  | 133
|  | МТП-1М | 100атм |  | 40
|  | МТП-1М | 160атм |  | 87
|  | МТП-2М (фл..) | 60атм |  | 1
|  | МТП-3М (ось, фл.) | 2,5атм |  | 257
|  | МТП-3М (ось, фл.) | 10атм |  | 4(?)
|  | МТП-3М (ось, фл.) | 100атм |  | 329
|  | МТП-3М (ось, фл.) | 250атм |  | 419
|  | МТП-4М (ось) | 10атм |  | 4(?)
|  | МТП-4М (ось) | 160атм |  | 1
|  | МТ-УХЛ3 | 1,6атм | 4 | 19+57
|  | БДС | 10атм |  | 1
Ф |  | KFM | 16атм (1,6МПа) |  | 5
| Манометр технический (диаметр Æ 100 мм) | ОБМ1-100 (фл.) | 1,6атм | 2.5 | 31+16?
|  | ОБМ1-100 (фл.) | 2,5атм | 2.5 | 2+4?
|  | ОБМ1-100 | 2,5атм | 2.5 | 2
|  | ОБМ1-100 | 4атм (кислород) | 2.5 | 1
|  | ОБМ1-100 (фл.) | 25атм (фреон) | 2.5 | 1(?)
|  | ОБМ1-100 | 25атм | 2.5 | 16
|  | ОБМ1-100 | 40атм | 2.5 | 32
|  | ОБМ1-100 (фл.) | 40атм | 2.5 | 9
|  | ОБМ1-100 | 60атм | 2.5 | 10
|  | МТП-100 | 4атм | 2.5 | 1
|  | МТП-100 | 25атм | 2.5 | 3
Ф |  | МТПСд-100-ОМ2 | 4атм |  | 4
|  | МТПСд-100-ОМ2 | 10атм (делать шкалы) |  | 5*
|  | МТПСд-100-ОМ2(фл.) | 60атм |  | 2+7(?)
|  | МТПСд-100-ОМ2(фл.) | 100атм |  | 1
|  | МТПСд-100-ОМ2(фл.) | 400атм |  | 10(?)
Ф |  | МТПСд-100-ОМ2 | 600атм |  | 7
Ф |  | МТПСд-100-ОМ2(фл.) | 600атм |  | 55
|  | МТП-100/-ВУ | 40атм | 2.5 | 1
|  | БДС | 40атм | 1.6 | 1
|  | БДС | 60атм | 1.6 | 10
|  | МТК-100(фл.) | 160атм |  | 1
|  | МТ-3У | 4атм | 1.5
|  | МТ-3У | 10атм (1МПа) | 1.5 | 1
|  | МП3-У (ось,фл.) | 1атм | 1.5 | 4
|  | МП3-У (ось,фл.) | 1атм (кислород) | 1.5 | 1
|  | МП3-У (ось,фл.) | 2,5атм (кислород) | 1.5 | 3
Ф |  | МП3-У (ось,фл.) | 2,5атм | 1.5 | 3
|  | МП3-У | 2,5атм | 1.5 | 12
|  | МП3-У (ось,фл.) | 6атм (кислород) | 1.5 | 1
|  | МП3-У (ось,фл.) | 25атм | 1.5 | 10
|  | МП3-У(фл.) | 25атм | 1.5 | 2(?)
|  | МП3-Ау | 25атм | 1.5 | 1
Ф |  | МП3-У(фл.) | 100атм | 1.5 | 1500
|  | МП3А-У | 100атм | 1.5 | 1
|  | МП-3 | 600атм | 1.5 | 1
| Мановакуумметр | МВП3-У | /-1+5/атм | 1.5 | 5
|  | МВП3-У (фл.) | /-1+9/атм | 1.5 | 5+1?
|  | МВП3-У | /-1+15/атм | 1.5 | 5
Ф |  | МВП3-У (фл.) | /-1+15/атм | 1.5 | 13
|  | МВП3А-У | /-1+15/атм | 1.5 | 1
|  | МВП3-У | /-1+24/атм | 1.5 | 1
|  | МВП3-У (R13) | /-1+24/атм | 1.5 | 4
|  | ОБМВ1-100 (фл.) | /-1+24/атм (фреон) | 2.5 | 3(?)
| Вакуумметр | ВП3-У | -1-0атм | 1.5
| Вакуумметр | ВП3-У (ось) | -1-0атм | 1.5 | 3
Ф |  | ВОШ1-100 (ось) | -1-0атм | 1.5 | 33
|  | ОБВ1-100 | -1-0атм |  | 1
| Манометр технический (диаметр Æ 160 мм) | ОБМ1-160 | 2,5атм | 1.5 | 6+3?
|  | ОБМ1-160(фл.) | 2,5атм | 1.5 | 1+4
|  | ОБМ1-160 | 4атм | 1.5 | 4
|  | ОБМ1-160 | 6атм | 1.5 | 2(?)
|  | ОБМ1-160 | 10атм | 1.5 | 1
|  | МОШ1-160 (ось,фл.) | 4атм | 1.5 | 1
|  | ГМОШ1-160 (ось,фл.) | 400атм | 1.5 | 1
|  | МТП-160 | 1атм | 1.5 | 6
|  | МТП-160 | 2,5атм | 1.5 | 28
|  | МТП-160 | 4атм | 1.5 | 1
|  | МТП-160 (ось,фл.) | 6атм | 1.5 | 2
|  | МТП-160 | 6атм | 1.5 | 1+2*
|  | МТП-160А | 6атм | 1.5 | 3*
Ф |  | МТП-160 (ось,фл.) | 25атм | 1.5 | 9
|  | МТП-160 | 25атм | 1.5 | 2
|  | МТП-160 | 40атм | 1.5 | 1
|  | МТП-160 (ось,фл.) | 60атм | 1.5 | 1
|  | МТП-160 | 250атм | 1.5 | 2(?)
|  | МТП-160 | 400атм | 1.5 | 3*(?)
|  | МТП-160 (ось,фл.) | 400атм | 1.5 | 2
|  | МП-160С | 60атм | 1.5 | 9
|  | МП4-У | 2,5атм | 1.5 | 64
|  | МП4-У | 2,5атм (кисл.) | 1.5 | 2
|  | МП4-У | 4атм | 1.5 | 2
|  | МП4-У (ось,фл.) | 4атм | 1.5 | 1
|  | МП4-У | 6атм | 1.5 | 1
Ф |  | МП4-У | 6МПа (60атм) | 1.5 | 1
|  | МП4-У | 10атм | 1.5
|  | МП4-У | 100атм | 1.5 | 2
|  | МП4-У | 160атм | 1.5 | 4
|  | МП4-У | 100атм | 1.5 | 1
|  | МП4-У | 1000атм | 1.5 | 1
Ф | Мановакуумметр | МВП4-УТ2 | /-1+3/атм | 1.5 | 9
| Вакуумметр | ВП4-У | /-1-0/атм | 1.5 | 1(?)
Ф | Манометр технический (диаметр Æ 250 мм) | МП-5 | 6атм | 1.5 | 38
|  | МП-5 | 25атм | 1.5 | 1?
|  | МП-5 | 40атм | 1.5 | 1
|  | МП-5 | 100атм | 1.5 | 1
|  | МП-5 | 250атм | 1.5 | 4
|  | МП-5 | 600атм | 1.5 | 2
Ф | Манометр точных измерений | ДМ1001У2 | 6атм | 1 | 1345
(диаметр Æ 100 мм)
|  | ДМ1001У2 | 10атм | 1 | 5
|  | ДМ1001У2 | 16атм | 1 | 12+33 (пл.)
|  | ДМ05100 | 6атм | 1 | 2*
| Манометр точных измерений | ВТИ | /-1-0/атм | 0.6 | 1
(диаметр Æ 160 мм)
|  | МТИ | 2,5атм | 0.6 | 2
|  | МТИ | 10атм | 1 | 1(?)
|  | МТИ | 100атм | 1 | 1(?)
| Манометр сверхвысокого давления | СВ-2500 | 2500атм | 1
(диаметр Æ 250 мм)
| Манометр электроконт. (диаметр Æ 100 мм) | ДМ2010Сг | 10атм | 1.5 | 1(кр.)
|  | М-3Сг | 10атм -3шт.(кр. стр.)
|  | ДМ2010Сг | 25атм (кр.стр.) | 1.5 | 1(?)
|  | ДМ2010Сг | 40атм | 1.5 | 2(?)
|  | ДМ2010Сг | 100атм (кр.стр.) | 1.5 | 1
|  | ДМ2010Сг | 250атм (кр.стр.) | 1.5 | 5
| Манометр электроконт. (диаметр Æ 160 мм) | ЭКМ-1У | 1атм | 1.5 | 3
|  | ЭКМ-1У | 1,6атм | 1.5 | 5
|  | ЭКМ-1У | 2,5атм | 1.5 | 30*
|  | ЭКМ-1У | 4атм | 1.5 | 16*
|  | ЭКМ-1У | 6атм | 1.5 | 2*
|  | ЭКМ-1У | 10атм | 1.5 | 1(?)+2*
|  | ЭКМ-1У | 16атм (выглядит как ДМ2005) | 1.5 | 1(?)
|  | ЭКМ-1У | 25атм | 1.5 | 1*
|  | ЭКМ-1У | 40атм | 1.5 | 2*
|  | ЭКМ-1У | 100атм | 1.5 | 4*
|  | ЭКМ-2У | 160атм | 1.5 | 2
|  | ЭКМ-2У | 250атм | 1.5 | 2*
|  | ЭКМ-2У (О2) | 400атм | 1.5 | 1
|  | ЭКМ-2У | 1600атм | 1.5 | 1
|  | ДМ2005СгУ3 | 2,5атм (син.стр.) | 1.5 | 6+1
|  | ДМ2005СгУ3 | 25атм (шкала как у ЭКМ) | 1.5 | 23
|  | ДМ2005СгУ3 | 40атм (син.стр.) | 1.5 | 2+2(?)
|  | МТ-4С | 1МПа | 1.5 | 1
| Мановакуумметр | ЭКМВ-1У | -1+3атм | 1.5 | 8
| Вакуумметр | ЭКВ-1У | -1-0атм | 1.5
Ф | Манометр электроконт. | ВЭ-16рб | 2,5атм | 1.5 | 9
взрывозащищенный (диаметр Æ 160 мм)
Ф |  | ВЭ-16рб | 4атм | 1.5 | 4+2?
| Манометр образцовый (диаметр Æ 160 мм) | ВО11201 | /-1-0/атм | 0.4 | 4
|  | МО11201 | 1атм | 0.4 | 1(?)
|  | МО11202 | 1,6атм | 0.4 | 9(?)
|  | МО11202 | 2,5атм | 0.4 | 14
|  | МО11202 | 4атм | 0.4 | 1(?)
|  | МО11202 | 6атм | 0.4 | 2+4(?)
|  | МО11202 | 16атм | 0.4 | 3(?)
|  | МО11202 | 25атм | 0.4 | 1
|  | МО11202 | 40атм | 0.4 | 1(?)
| Манометр образцовый (диаметр Æ 250 мм) | МО1227 | 1,6атм | 0.15 | 4
|  | МО1227 | 2,5атм | 0.15 | 8
|  | МО1227 | 4атм | 0.15 | 1
|  | МО1227 | 10атм | 0.25 | 1
|  | МО1226 | 40атм | 0.25 | 1
Ф |  | МО1226 | 160атм | 0.25 | 3
|  | МО1226 | 160атм | 0.15 | 1(?)
| Манометр безшкальный | МЭД | 1атм (трубка) | 1 | 1(?)
|  | МЭД 22365 | 250атм | 1 | 1(?)
Ф |  | МЭД 22365 | 400атм | 1 | 4
|  | МП22518 | 16атм | 0.6 | 1
| Манометр самопишущий | МТС-711 | 0,6атм |  | 4+2(?)
|  | МТС-711 | 1атм |  | 1
|  | МТС-711 | 1,6атм |  | 1(?)
|  | МТС-711 | 2,5атм |  | 1
|  | МТС-711 | 25атм |  | 1
|  | МТС-712 | 0,6атм |  | 1
| Мановакуумметр самопишущий | МВТС-711 | -1-0+0,6атм |  | 1
| Манометр грузопоршневой | MTU-60 | 60атм | 0.05 | 1(?)
Ф |  | МП-600 №3103 | 600кгс/см2 | 0.05 | 1
Грузы №3103:
50кгс/см2-7шт.
10кгс/см2-18шт.
5кгс/см2-1шт.
|  | МП-600 №7268 | 60МПа | 0.05 | 1
Грузы №7268:
5МПа-6шт.
| Колонка к манометру грузопорневому | МП-600 №7577 | 60МПа | 0.05 | 1
Ф | Колонка к манометру грузопорневому | МП-6 №5974 |  | 0.05 | 1
(коробок деревян.)
Ф | Набор грузов к манометру грузопорневому | МП-6 №5974 | 50кПа-10шт | 0.05 | 1
|  | (коробок деревян.) | 10кПа-6шт.
Ф | Набор грузов к манометру грузопорневому | МПА-15 №1426 | 500мм.рт.ст.-4шт. |  | 1
|  | (коробок деревян.) | 100мм.рт.ст.-4шт.
50мм.рт.ст.-1шт.
10мм.рт.ст.-4шт.
5мм.рт.ст.-1шт.
2мм.рт.ст.-1шт.
1мм.рт.ст.-1шт.
0,1(?)-1шт.
Ф | Грузы к грузопоршневому манометру | к МПА-15 №1426 | 5кПа-1шт.
|  | (без коробка) | 10кПа-2шт.
|  | (офис) | 50кПа-2шт.
Ф |  | №1370 | 10кгс/см2-11шт.
(офис)
|  | №8691 | 5кгс/см2-10шт.
1кгс/см2-9шт.
0,5кгс/см2-1шт.
|  | №962 | 5кгс/см2-5шт.
1кгс/см2-24шт.
0,5кгс/см2-1шт.
|  | №682 | 1кгс/см2-2шт.
0,5кгс/см2-1шт.
|  | №1053 | 10кгс/см2-5шт.
Ф | Мембрана разделительная | РМ5497 |  |  | 3
| Микроманометр | ММН-240(5)-1,0 |  | 1 | 1+2
|  | ММН-2400(5)-1,0 |  | 1
|  | МКВ-2500-0,02 |  |  | 1*(?)
| Дифманометр | ДМ3583М | 2,5кПа | 1.5 | 4+1(б)
| Диафрагма к ДМ3583 |  | 1,6кПа (1982г) |  | 3
| Диафрагма к ...? |  | На 1 ? |  | 1
|  |  | На 250 ? |  | 2
|  |  | На 1600 ? |  | 2
| Напоромер | НМП-52 | 400Па |  | 1
|  | НМП-52 | 600Па (60кгс/м2) |  | 11
|  | НМП-52М1 | 600Па |  | 1
|  | НМП-52 | 1кПа |  | 1(?)
|  | НМП-52 | 2,5кПа (250кгс/м2) |  | 1+1(?)
|  | НМП-52 | 16кПа (1600кгс/м2) |  | 1+27*
Ф |  | НМП-52 | 25кПа |  | 3
|  | НМП-100 | 600Па |  | 1
|  | ДНМП-100 | 1кПа |  | 1
|  | НМП-100 | 1,6кПа |  | 1
|  | ДН05100 (кл.т.1,5) | 2,5кПа |  | 3
|  | ДН05100 (кл.т.1,5) | 4кПа |  | 4
|  | ДН05100 (кл.т.1,5) | 10кПа |  | 1
|  | ДН05100 (кл.т.1,0) | 10кПа |  | 2
| Тягонапоромер | ТНМП-52 | +-125кПа |  | 1*
|  | ТНМП-52 | +-300Па (30кгс/м2) |  | 11*
Ф |  | ТНМП-52 | +-8кПа |  | 27+3*
|  | ТНМП-52 | +-12,5кПа |  | 5*
|  | ТНМП-52М1 | +-12,5кПа |  | 1
|  | ТНМПкр-100 | +-80 кгс/м2 |  | 1
Ф |  | ТДЖ-1-1600 | 1600Па (160кгс/м2) |  | 16+2
Ф |  | ТДЖ-1-2500 | 2500Па (250кгс/м2) |  | 2
Ф |  | ТДЖ-3-4000 | 4000Па |  | 3
Ф |  | ТНЖ-Н | 250Па |  | 4+1
Ф |  | ТНЖ-Н | 600Па |  | 1
| Тягомер | ТмМП-52 | -160Па (16кгс/м2) |  | 1(?)
|  | ТмМП-52 | -4кПа |  | 1
|  | ТмМП-52 | -10кПа |  | 1+9
Ф |  | ТмМП-52 | -25кПа |  | 1+1(?)
|  | ТмСП-16СгВ3Т4 | -160кгс/м2 |  | 1
Ф | Датчик-реле давления | ДЕМ-102-1-01-2 |  |  | 3
|  | ДЕМ-102-2-05-2 |  |  | 10
|  | ДЕМ-109Н | 0,6-6кПа |  | 2(?)
|  | ДН-2,5 | 0,04-2,5кПа |  | 1(?)
|  | ДН-6 | 0,6-6кПа |  | 11+1!
|  | ДН-250 | 0,25-2,5кПа |  | 1
Ф |  | ДН-1000-11 | 100-1000кгс/м2 |  | 3
Ф |  | ДН-4000-12 | 400-4000кгс/м2 |  | 1
|  | ДНТ-100 | (колпак ДТ-2,5) |  | 1(?)
Ф |  | Д210-11 | 0,2-1,2МПа |  | 84
| Дифф. тягомер | ДТ-2-100 |  |  | 1(?)
|  | ДТ-2-200 |  |  | 2
| Стабилизатор давления | СДВ-25 |  |  | 16
|  | СДВ25-М1 |  |  | 108+18?
| Регулятор-сигнализатор уровня | ЭРСУ-К1 |  |  | 1
|  | ЭРСУ-К2 |  |  | 1(?)
|  | ЭРСУ-3 |  |  | 3+2
Ф |  | ЭРСУ-3М | светов. сигнализация |  | 80
Ф |  | ЭРСУ-3М | Светов. сигнализация. |  | 100+1(!)
|  | (РОС-301) | Наличие втулки для удлинения электрода датчика.
Ф |  | ЭРСУ-4-2 (РОС-301) |  |  | 4
|  | РОС-301 |  |  | 1+1(?)
|  | ESP-50 |  |  | 1(?)
| Датчик к БКС-2 |  |  |  | 4
| Датчик к БКС-3И |  |  |  | 3
| Термоманометр | МТ-80ТМ-О (ось) | 4бар/120С; L=55-60мм |  | 1
| Термометр биметаллический | ТБУ-100 (1,5) (ось) | 0+160С, L=50мм | 1.5 | 1
| Термометр манометрический | ТГП-100 | +-50С;Lк=2,5м;Lт=250мм | 1.5 | 1(?)
|  | ТГП-100 | +-50С;Lк=6м;Lт=250мм | 1.5 | 2(?)
|  | ТГП-100-УХЛ4 | +-50С;Lк=10м;Lт=400мм | 1.5 | 2(?)
|  | ТГП-100Эк-УХЛ4 | +-50С;Lк=2,5м;Lт=250мм | 1.5 | 1+1?
|  | ТГП-100Эк-М1-УХЛ4 | +-50С;Lк=10м;Lт=400мм | 1.5 | 2+1(?)
|  | ТКП-100Эк-М1-УХЛ4 | 100С;Lк=6м;Lт=250мм | 1.5 | 1
|  | ТКП-100Эк-УХЛ4 | 100С;Lк=10м;Lт=125мм | 1.5 | 1
|  | ТКП-100Эк-УХЛ4 | 100С;Lк=10м;Lт=250мм | 1.5 | 6+1(?)
|  | ТКП-100Эк-М1-УХЛ4 | 100С;Lк=10м;Lт=250мм | 1.5 | 6
|  | ТКП-60/3М | 120С; Lк=1,6м | 2.5 | 1
|  | ТКП-160Сг-УХЛ | 100-200С; | 2.5 | 1
Lк=10м;Lт=400мм
|  | ТКП-160Сг-М1-УХЛ2 | 120С;Lк=2,5м;Lт=160мм | 2.5 | 1
|  | KFM (диам. 160мм) | 0+150С; Lк=10м;Lт=160мм | 1.6 | 8
| Термометр сопротивления | ТСМ-0879 | 50М /-50+150С/ 120мм |  | 7 или 8
|  | ТСМ-0879 | 50М /-50+150С/ 200мм |  | 2
|  | ТСМ-0879 | 50М /-50+200С/ 200мм |  | 1?
| * | ТСМ-0879 | 50М /-50+150С/ 250мм |  | 68
| * | ТСМ-0879 | 50М /-50+200С/ 250мм |  | 218
| * | ТСМ-0879 | 50М /-50+150С/ 320мм |  | 15
| * | ТСМ-0879 | 50М /-50+200С/ 320мм |  | 5
| * | ТСМ | (б/б) 500мм |  | 1
| * | ТСМ-0879-01 | 50М /-50+150С/ 320мм |  | 3
| * | ТСМ-0879-01 | 50М /-50+200С/ 320мм |  | 2
|  | ТСМ-0879 | 100М /-50+150С/ 120мм |  | 2
|  | ТСМ-1088 | 50М /-50+180С/ 120мм |  | 19
|  | ТСМ-1088 | 50М /-50+180С/ 160мм |  | 6
| * | ТСМ-1088 | 50М /-50+180С/ 200мм |  | 1
| * | ТСМ-1088 | 50М /-50+180С/ 250мм |  | 633
| * | ТСМ-1088 | 50М /-50+180С/ 320мм |  | 23+2(б/б)
| * | ТСМ-1088(б/гайки) | 50М /-50+180С/ 320мм |  | 4
|  | ТСМ-1288 | 100М /-50+150С/ 200мм |  | 2
|  | ТСМ-6097 | /-50+150С/ 250мм |  | 1
|  | ТСП-5071А | гр.21 /-200+600С/ 120мм |  | 1
Ф |  | ТСП-5081-01(226-12) | 100П /-50+200С/ 160мм |  | 1
|  | (01.88г) | (нерж.), Exdiicт6 х
Ф |  | ТСП-5081-01(226-05) | Рв ВЗТ4 1В В 250мм |  | 1
|  | (07.85г.) | (нерж.)
Ф | Термопара | ТХК -1172П | ХК /0+600С/ 100мм (с полусферой) |  | 10 | 350
(679-25.01)
|  | ТХК-2088 | ХК /-40+600С/ 800мм |  | 1(?)
|  | ТХК-2388 (Æ 20 мм) | ХК /-40+600С/ 200мм |  | 2
|  | ТХК-2488 066-00 | ХК(L)/2/ -40+400 |  | 2
L=10мм Lпров.экран= 1000мм, рис.1
|  | ТХК-2488 066-09 | ХК(L)/2/ -40+400 |  | 1
L=10мм Lпров.материя= 2000мм, рис.2
|  | ТХК-2488 066-14 | ХК(L)/2/ -40+400 L=160мм |  | 75
Lпров.экран= 2000мм
|  | ТХК-0379-01 898-14 | Без температуры, |  | 43
L=160мм,
Lпров.экран= 2000мм (86 г.)
|  | ТХК-0379-01 898-14 | Без температуры, |  | 96
L=160мм, Lпров.материя= 2000мм (87 г.)
|  | ТХК-0379-01 898-14 | ХК(L)/2/ -50+400 L=160мм |  | 167
Lпров.материя= 2000мм (89г.)
|  | ТХК-0379-01 898-14 | ХК(L)/2/ -50+400 L=160мм Lпров.экран.= 2000мм (88г.) |  | 1
|  | ТХК-0179 | ХК /-50+600С/ 400мм |  | 2
|  | ТХА-0515 | /-50+600С/ 150мм |  | 1
|  | ТХА-2088 | ХА /-40+600С/ 1000мм |  | 2
Ф |  | ТХА-2388 (Æ 20 мм) | ХА /-40+1000С/ 1250мм (с гайкой)
Ф | Регулятор температуры | РТ-ДО-15 | /+20+60С/ Lк=4м |  | 1
Ф |  | РТ-ДЗ-15 | /+20+60С/ |  | 4
(без капиляров)
Ф |  | РТ-ДЗ-25 | /+60+100С/ Lк=4м |  | 1
|  | ТЭ-3П3 | /0+40С/ |  | 1(?)
Ф |  | ТУДЕ-1М1 «Р» | /-60+40С/ 251мм |  | 2
|  | ТУДЕ-4М1 «З» | /0+250С/ 251мм |  | 2
|  | ТУДЕ-8М1 «Р» | /0+40С/ 251мм |  | 1
Ф |  | РТ-049А | /0+40С/, 50П |  | 4
Ф | Датчик-реле температуры | Т35В2М-032 IP65 | Уставка 97С, ↓
~127, 220, 380В
-24, 27, 75, 110, 220В
| Милливольтметр | Ш69000 | /+-50С/, 50М | 1.5 | 8
|  | Ш69000 | /-50+100С/, 50М | 1.5 | 2
|  | Ш69000 | /0+200С/, 50П | 1.5 | 1
|  | Ш69000 | /0+400С/, гр.21 |  | 1
|  | Ш69000 | /0+600С/, ХА |  | 1
|  | Ш69001 | /0+300С/, 50П | 2 | 1
|  | Ш69003 | /0+1100С/, ХА |  | 5
|  | Ш4500 | /0+1100С/, ХА |  | 2
|  | Ш4500 | /0+1600С/, ПП |  | 1
|  | Ш4540/1 | /0+100С/, 50М | 1 | 6+2?
|  | Ш4540/1 | /0+150С/, 100П | 1 | 3
|  | Ш4540/1 | /0+300С/, 50П | 1 | 1
|  | Ш4540 | /0+300С/, ХК | 1 | 31
|  | Ш4540 | /0+400С/, ХК | 1 | 56
|  | Ш4540 | /0+600С/, ХК | 1 | 1
|  | Ш4540 | /0+800С/, ХА | 1 | 1
|  | Л64 | /0+400С/, гр.21 |  | 1
|  | Л64 | /0+500С/, гр.21 |  | 1(?)
Ф | Выпрямитель сетевой | СВ-4М |  |  | 1
| Ротаметр | РМ-А-0,063ГУЗ |  |  | 1(?)+8
Ф |  | РМ-А-0,1ГУЗ |  |  | 1
Ф |  | РМ-А-0,25ГУЗ |  |  | 6+7(?)
Ф |  | РМ-0,25ГУЗ |  |  | 20+1
Ф |  | РМФ-0,4ГУЗ |  |  | 72
Ф |  | РМ-0,63ГУЗ |  |  | 14
Ф |  | РМФ-0,63ГУЗ |  |  | 9
Ф |  | РМФ-4ГУЗ |  |  | 15
|  | РМ-25ГУЗ |  |  | 1+1(?)
|  | РМ-А-0,0025ЖУЗ |  |  | 2(?)
Ф |  | РМ-А-0,004ЖУЗ |  |  | 1
Ф |  | РМ-0,016ЖУЗ |  |  | 1
Ф |  | РМ-0,025ЖУЗ |  |  | 1
Ф |  | РМ-0,04ЖУЗ | с резьбой |  | 4
Ф |  |  | нипель |  | 3
Ф |  | РМФ-0,4ЖУЗ |  |  | 1
|  | РМ-1,6ЖУЗ | (битая колба, нет поплавка) |  | 1(?)
Ф |  | РМ-2,5ЖУЗ |  |  | 2
Ф |  | РП-1ЖУЗ |  |  | 1
Ф |  | РП-16ЖУЗ |  |  | 1
Ф |  | РМ-ГС/0,016 |  |  | 5+13
(РМ-ГС-0,016)
|  | РМ-ГС-0,04 |  |  | 4
|  | РМ-ГС-0,1 |  |  | 2+4
|  | РМ-ГС-0,25 |  |  | 1
|  | РМ-ГС-1,6 |  |  | 9+11
|  | РМ-ГС/4 |  |  | 1
| Регулятор расхода воздуха | РРВ-1 |  |  | 1(?)
Ф | Расходомер | УИРГ-2Г |  |  | 2
| Датчик | СТМ1П |  |  | 8
| (устройство контроля с | (с РМ-А-0,063ГУЗ)
ротаметром)
Аппаратура автоматического регулирования и сигнализации
| Регулятор | РС29.0.12М |  |  | 8
|  | РС29.1.12М |  |  | 2
|  | РС29.2.33М |  |  | 2
| Усилитель | У29.2 |  |  | 7+3?
Ф |  | У10-15 |  |  | 4+6?
| Устройство задающее | ЗУ-11-1 |  |  | 1(?)
Ф | Преобразователь | П-ДТ | вых. сигн.:0-5мА, 0-20мА, |  | 5
4-20мА
| Ключ переключения | КП-03 |  |  | 4(?)
| Пускатель | ПБР-2-3 | 4А,220В |  | 1
| Указатель положения | ДУП-М |  |  | 2+2(?)
Ф | Блок | БУ-12 | (86,87г.) |  | 31
|  | БПЛ-1К | 0-5мА |  | 2
|  | 22БП36-1К |  |  | 10
Ф | Сумматор частотный | СЧ У4.2 |  |  | 1
| Блок суммирования и сигнал. | БСС |  |  | 1
Ф | Ручной задатчик | РЗД |  |  | 17
| Панель пневматическая | ПП12.2 |  |  | 2
| Табло световое | ТСБ |  |  | 2
Ф | Планиметр | ППР-2 |  |  | 2
Ф | Стекло Клингера | №5 | 220х34х17мм |  | 1
| Стекло Клингера | №8 | 320х34х17мм |  | 1
| Стекло Клингера | №9 | 340х34х17мм |  | 1
| Стекла Дюранса | №2 | 140х34х17мм |  | 1
| Стекла Дюранса | №6 | 250х34х17мм |  | 1
Ф | Прибор регистрирующий, самопишущий | А565-002-08 | -0,1-0,3Мпа;0-5мА;12-кан. | 0.15 | 4
| Динамометр | ДОСМ-3-0,2 | 2 кN (200кг) (85г., 88г.) |  | 1(?)*
|  | ДОСМ-3-3 | 30 кN (3т) (83г.,73г.) |  | 1+1(*)
|  | ДОСМ-3-5 | 50 кN (5т) (87г., 85г.) |  | 1+1*
Ф |  | ДПУ-0,01-2 | 0,1кН (10кг) |  | 7
Ф |  | ДПУ-0,01/2 | 10кг |  | 2
Ф |  | ДПУ-0,1/2 | 100кг |  | 17
77г.-8шт, 78г.-2шт., 79г.-1шт., 80г.-6шт., 81г.-1шт.
Ф |  | ДПУ-0,2-2 | 2кН, (200кг) (86г.) |  | 1
Ф |  | ДСП-1 | 4900N |  | 1
| Счетчик оборотов | СОП-105 |  |  | 1(?)+2
|  | СО-35 |  |  | 4+2?
|  | СО-66 |  |  | 1
|  | СО-205 |  |  | 1(?)
| Счетчик газа | ГСБ-400 |  | 1 | 1
|  | РГ-7000 |  | 1 | 1
| Термометр | ТЛ-4 | 0+55 |  | 27
|  | TGL | 0+50 |  | 4
| Секундомер электрическ. | ПВ-53Л |  |  | 1+3(?)
|  | ПВ-53Щ |  |  | 4+2(?)
| Индикатор час-го типа | 2ИЧТ | Цена деления 0,01мм |  | 4
| Прибор для опр. твердости резины | ТШР |  |  | 1
| Пластина метрологическая поверочная | ПИ-60(верх.) |  |  | 3
Ф |  | ПИ-80(нижн.) |  |  | 24
|  | ПМ-40 | Набор из 4-х пластин |  | 48
Ф |  | ПМ-65 | Набор из 4-х пластин |  | 25
|  | ПМ-90 | Набор из 4-х пластин |  | 9
| Механизм исполнительный | МЭО-40/63-0,25И 82 | ~220В (1989г.) |  | 4
|  | МЭО-100/25-025И | ~220В |  | 12
Ф | Тахометр | ТЧ1-Р |  |  | 1
Ф |  | ТЧ10-Р |  |  | 1
Ф |  | СК тип 751 |  |  | 2
Ф |  | 8ТМ-0,5 |  |  | 1
Ф | Усилитель | У3М-01-УХЛ4 | 220В |  | 1
| Бумага диаграмная дисковая | Реестр №2190 | (уп.=1000шт.) |  | 1уп.
| Бумага диаграмная рулонная | Реестр №1757 |  |  | 10+2+2
(0-100)
| ЗИП к КСД2 |  | (коробок) |  | 8
| Прибор | П 282 | 0++600С | 0.4 | 1
вх. сигнал: 0-49,098мВ
вых. сигнал: 0-5мА
тип пребразователя: ТХК(L)

## Приборы электроизмерительные.
№ | Наименование | Тип | Характеристика | Кл.т | К-во | К-во | К-во
[5 empty] | наше | пост. | общ.
| Амперметр переменного тока щитовой | Э8021 | 2А | 2.5 |  | 5 | 5
(80х80х70мм)
|  | Э8021 | 3А | 2.5 |  | 1 | 1
|  | Э8021 | 5А | 2.5 | 11 | 9 | 20
|  | Э8021 | 100А 100/5 | 2.5 |  | 9 | 9
|  | Э8021 | 200А 200/5 | 2.5 | 3 | 4 | 7
|  | Э8021 | 300А 300/5 | 2.5 |  | 9 | 9
|  | Э8025 | 100А | 2.5 |  | 1 | 1
|  | Э8030 | 1А | 2.5 |  | 1 | 1
|  | Э8030 | 2А | 2.5 |  | 3 | 3
|  | Э8030 | 50А | 2.5 | 2 |  | 2
|  | Э8030 | 10А 10/5 | 2.5 | 20* |  | 20
|  | Э8030 | 20А 20/5 | 2.5 | 1+20* |  | 21
|  | Э8030 | 30А 30/5 | 2.5 | 1+20* |  | 21
|  | Э8030 | 50А 50/5 | 2.5 | 20 |  | 20
|  | Э8030 | 75А 75/5 | 2.5 | 8+20* |  | 28
|  | Э8030 | 100А 100/5 | 2.5 | 20* |  | 20
|  | Э8030 | 150А 150/5 | 2.5 | 6+20* |  | 26
|  | Э8030 | 200А 200/5 | 2.5 | 20* |  | 20
|  | Э8030 | 300А 300/5 | 2.5 | 20* |  | 20
|  | Э8030 | 400А 400/5 | 2.5 | 20* |  | 20
|  | Э8030 | 500А 500/5 | 2.5 | 1+20* |  | 21
|  | Э8030 | 600А 600/5 | 2.5 | 12+20* |  | 31
|  | Э8030 | 800А 800/5 | 2.5 | 3+20* |  | 23
|  | Э8030 | 1кА 1000/5 | 2.5 | 20* |  | 21
|  | Э8030 | 1,5кА 1500/5 | 2.5 | 20* |  | 20
|  | Э8030 | 2кА 2000/5 | 2.5 | 20* |  | 20
| Измеритель | Э8031 | 5А |  | 3 |  | 3
|  | Э8031 | 10А |  | 85 |  | 85
|  | Э8031 | 15А |  | 1 |  | 1
|  | Э8031 | 50А |  | 61 |  | 61
|  | Э8032 | 50А | 1.5 |  | 1(?) | 1
|  | Э8032 | 10А 10/5 | 1.5 | 3 |  | 3
|  | Э8032 | 20А 20/5 | 1.5 | 4 |  | 4
|  | Э8032 | 30А 30/5 | 1.5 | 5 |  | 5
|  | Э8032 | 100А 100/5 | 1.5 | 7 |  | 7
|  | Э8032 | 300А 300/5 | 1.5 | 4 |  | 4
|  | Э8032 | 600А 600/5 | 1.5 | 1 |  | 1
|  | Ц42300 | 1000мА |  |  | 12 | 12
(30-45-1000-20000Hz)
|  | Ц4200 | 1000мА |  |  | 1 | 1
| (120х120х50-116мм) | Э365-1 | 5мА | 1.5 |  | 4 | 4
|  | Э365-1 | 3А 500Гц | 1.5 | 6+3? |  | 9
|  | Э365-1 | 5А | 1.5 |  | 1 | 1
|  | Э365-1 | 6,5А | 1.5 | 5+4? |  | 9
|  | Э365-1 | 10А | 1.5 |  | 18 | 18
|  | Э365-1 | 20А | 1.5 | 3 | 5 | 8
|  | Э365-1 | 50А | 1.5 | 1+7(?) | 3 | 11
|  | Э365-1 | 100А | 1.5 |  | 8 | 8
|  | Э30 | 100А |  | 1 |  | 1
|  | Э365-1 | 150А | 1.5 |  | 5 | 5
|  | Э365-1 | 200А | 1.5 | 7+11 | 43 | 61
|  | Э365-1 | 300А | 1.5 |  | 29 | 29
|  | Э365-1 | 30А 30/5 | 1.5 | 1+19* |  | 20
|  | Э365-1 | 50А 50/5 | 1.5 | 19* |  | 19
|  | Э365-1 | 75А 75/5 | 1.5 | 4+19* |  | 23
|  | Э365-1 | 100А 100/5 | 1.5 | 4 | 10 | 14
|  | Ц33 | 100А 100/5 45-1000Гц |  | 14 |  | 14
|  | Ц33-М1 | 100А 100/5 45-1000Гц |  | 2 |  | 2
|  | Ц33 Т4.2 | 100А 100/5 45-1000Гц |  | 5 |  | 5
|  | Ц330 | 100А 100/5, 45-1000Гц |  | 4 |  | 4
|  | Э365-1 | 150А 150/5 | 1.5 | 4+19* |  | 23
|  | Э365-1 | 200А 200/5 | 1.5 | 21+19* |  | 40
|  | Э365-1 | 300А 300/5 | 1.5 | 42+19* |  | 61
|  | Э365-1 | 400А 400/5 | 1.5 | 9+19* | 6 | 34
|  | Э30 | 400А 400/5 |  | 1 |  | 1
|  | Э365-1 | 500А 500/5 | 1.5 | 2+19* | 17 | 38
|  | Э365-1 | 600А 600/5 | 1.5 | 19* |  | 19
|  | Э365-1 | 750А 750/5 |  |  | 4 | 4
|  | Э365-1 | 800А 800/5 | 1.5
|  | Э365-1 | 1кА 1000/5 | 1.5 | 10 | 9 | 19
|  | Э365-1 | 1,5кА 1500/5 | 1.5 | 10+4? | 1 | 15
|  | Э365-1 | 2кА 2000/5 | 1.5 | 19* |  | 19
|  | Э365-1 | 2,5кА 2500/5 | 1.5 |  | 1 | 1
|  | Э365-1 | 3кА 3000/5 | 1.5 |  | 1(?) | 1
|  | Э365-1 | 6кА 6000/5 | 1.5 |  | 10 | 10
|  | Э365-1 | 10кА 10000/5 | 1.5 |  | 3 | 3
|  | Э365-2 | 50-300А | 1.5 |  | 5 | 5
|  | Э365-2 | 100-600А 100/5 | 1.5
|  | Э365-2 | 0,2-1кА 200/5 | 1.5
|  | Э365-2 | 0,3-1,5кА 300/5 | 1.5
|  | Э365-2 | 0,4-2кА 400/5 | 1.5
|  | Э377 | 10-60А | 1.5 | 1 |  | 1
|  | Э377 | 10А | 1.5 |  | 1 | 1
|  | Э377 | 30А | 1.5 |  | 1 | 1
|  | Э377 | 150А | 1.5 |  | 1 | 1
|  | Э377 | 50А 50/5 | 1.5 |  | 1 | 1
|  | Э377 | 100А 100/5 | 1.5 |  | 1 | 1
|  | Э377 | 400А 400/5 | 1.5 |  | 1 | 1
|  | Э377 | 1кА 1000/5 | 1.5 | 1 | 2 | 3
| (160х160х55мм) | Э378 | 20А 20/5 | 1.5 | 1(?) |  | 1
|  | Э378 | 30А 30/5 | 1.5 | 2 | 2(?) | 4
|  | Э378 | 50А | 1.5 |  | 2 | 2
|  | Э378 | 100А 100/5 | 1.5 | 1 | 1(?) | 2
|  | Э378 | 200А 200/5 | 1.5 | 9+1 | 1(?) | 11
|  | Э378 | 300А 300/5 | 1.5 | 1+2(?) |  | 3
|  | Э378 | 400А 400/5 | 1.5 | 5+3 | 1(?) | 9
|  | Э378 | 600А 600/5 | 1.5 | 1 |  | 1
|  | Э378 | 400А 75/5 | 1.5 | 1+1(?) |  | 2
|  | Э378 | 750А 750/5 | 1.5 | 1 |  | 1
|  | Э378 | 1кА 200/5 | 1.5 | 1 |  | 1
|  | Э378 | 1,5кА 1500/5 | 1.5 | 1 | 1 | 2
| Вольтметр переменного тока щитовой | Э8021 | 30В | 2.5 |  | 50 | 50
(80х80х70мм)
|  | Э8021 | 50В | 2.5 |  | 9 | 9
|  | Э8021 | 450В | 2.5 |  | 1 | 1
|  | Э8025 | 100В | 2.5 | 108 |  | 108
|  | Э8030 | 10В | 2.5 | 3 |  | 3
|  | Э8030 | 30В | 2.5 |  | 10 | 10
|  | Э8030 | 30В, 1000Гц | 2.5 | 2 |  | 2
|  | Э8030 | 50В | 2.5 | 94 |  | 94
|  | Э8030 | 100В | 2.5 | 1+1? |  | 2
|  | Э8030 | 150В, 1000Гц | 2.5 | 12 |  | 12
|  | Э8030 | 250В | 2.5 | 3 |  | 3
|  | Э8030 | 500В | 2.5
|  | Э8032 | 10В | 1.5 |  | 3 | 3
|  | Э8032 | 30В | 1.5 |  | 2 | 2
|  | Э8032 | 50В | 1.5 | 2 | 4(?) | 6
|  | Э8032 | 150В | 1.5 |  | 18 | 18
|  | Э8032 | 250В | 1.5 |  | 3 | 3
|  | Э8032 | 500В | 1.5 | 13 |  | 13
|  | Э8033 | 500В |  |  | 5 | 5
|  | Ц4204 | 250В |  |  | 1 | 1
|  | Ц42300 | 500В |  |  | 4 | 4
| (120х120х50мм) | Э365-1 | 15В | 1.5 | 2(?) | 24 | 26
|  | Э365-1 | 30В | 1.5 |  | 28 | 28
|  | Э365-1 | 50В | 1.5 |  | 3 | 3
|  | Э365-1 | 250В | 1.5 | 3 | 30 | 33
|  | Ц33 | 450В |  | 2 |  | 2
|  | Э365-1 | 500В | 1.5 | 1+2(?) |  | 3
|  | Э365-1 | 600В | 1.5 |  | 1 | 1
|  | Э365-1 | 7,5кВ 6000/100 | 1.5 | 20 |  | 20
|  | Э365-1 | 12,5кВ 10000/100 | 1.5 | 2 |  | 2
|  | Э365-3 | 0,5В | 1.5 |  | 1 | 1
|  | Э365-3 | 1В | 1.5 | 1 |  | 1
|  | Э377 | 15В | 1.5 | 1 |  | 1
|  | Э377 | 30В | 1.5 |  | 9 | 9
|  | Э377 | 50В | 1.5 | 1 |  | 1
|  | Э377 | 12,5кВ 10000/100 | 1.5 |  | 1 | 1
|  | Э378 | 250В | 1.5 | 2(?)
|  | Э378 | 500В | 1.5 | 1
| Амперметр постоянного тока щитовой | М42100 | 1-0-1мА |  |  | 11 | 11
(80х80х50мм )
|  | М42100 | 1А |  |  | 1 | 1
|  | М42100 | 150-0-150А |  |  | 3 | 3
| ( 60х60х48) | М42101 | 50-0-50А |  |  | 1 | 1
|  | М42105 | 150-0-150мА |  |  | 1(б/у) | 1
| (80х80х50мм ) | М42300 | 500мА |  |  | 1(?) | 1
|  | М42300 | 600мА |  |  | 8 | 8
|  | М42300 | 10А |  | 57 |  | 57
|  | М42300 | 300А | 1.5 | 2(?) |  | 2
| ( 60х60х48) | М42301 | 300-0-300А |  |  | 1 | 1
|  | М42301 | 500-0-500А |  |  | 3 | 3
|  | М42301 | 1,5-0-1,5кА |  | 1 |  | 1
| ( ) | М4207 | 20mА |  |  | 1 | 1
|  | М4207 | 30mА |  |  | 1 | 1
| ( 21х54х58 ) | М4248 | 200mА |  |  | 2(?) | 2
|  | М4248 | 1000mА |  |  | 3 | 3
| ( ) | М4252 | 50-0-50mА |  |  | 1 | 1
| ( ) | М1001М | 1мА |  |  | 1 | 1
| ( ) | М2001 | 50mА |  |  | 1 | 1
|  | М2001 | 100-0-100mА |  |  | 16 | 16
| ( 80х80х ) | М2003-М1 | 50mА |  |  | 6 | 6
| (120х105х76мм) | М2027-М1 | 50mА |  |  | 1(б/у) | 1
|  | М2046 | 2А |  | 1 |  | 1
| ( ) | М261М | 100 mА |  |  | 1 | 1
| (120х120х60мм) | М381 | 5мА 100% | 1.5 |  | 1 | 1
|  | М381 | 2А | 1.5 | 3+5(?) |  | 8
|  | М381 | 5А | 1.5 | 32 |  | 32
|  | М381 | 5-0-5А | 1.5 | 176 |  | 176
|  | М381 | 10А | 1.5 | 279 |  | 279
|  | М381 | 10-0-10А | 1.5 | 211 |  | 211
|  | М381 | 20А | 1.5 | 160 | 1 | 161
|  | М381 | 20-0-20А | 1.5 | 215 |  | 215
|  | М381 | 30А | 1.5 | 121 | 1 | 122
|  | М381 | 50А | 1.5 | 18(т) |  | 18
|  | М381 | 75А | 1.5 | 19 | 1 | 20
|  | М381 | 150А | 1.5 | 7+1? | 5 | 13
|  | М381 | 150-0-150А | 1.5 | 1(?) |  | 1
|  | М381 | 200А | 1.5 | 6 (т) | 4 | 10
|  | М381 | 300А | 1.5 | 4+6(?) | 3 | 13
|  | М381 | 500А | 1.5 | 5 | 14 | 19
|  | М381 | 600А 150мВ | 1.5 |  | 11 | 11
|  | М381 | 750А | 1.5 | 47 | 9 | 56
|  | М381 | 750-0-750А | 1.5 |  | 6 | 6
|  | М381 | 2кА | 1.5 | 1 |  | 1
|  | М330 | 2кА | 1.5 | 1 |  | 1
|  | М381 | 4кА | 1.5 | 1 |  | 1
|  | М381 | 7,5кА | 1.5 |  | 1 | 1
| ( 120х105х...) | М903М/1 | 100mА (брак) |  |  | 1(б/у) | 1
|  | М903/1 | 200mА |  |  | 1(б/у) | 1
|  | М903/1 | 300mА |  |  | 1(б/у) | 1
| ( ) | М903 | 200-0-200А | 1.5 | 2 |  | 2
(М309(?))
|  | М903 (М309(?)) | 500-0-500А | 1.5 | 1 |  | 1
| ( 120х105х...) | М906 | 100mА (брак) |  |  | 6(б/у) | 6
|  | М906 | 150mА |  |  | 1(б/у) | 1
| Вольтметр постоянного тока щитовой | М42100 | 2В | 1.5 | 4 |  | 4
(80х80х50мм)
|  | М42100 | 15-0-15В |  |  | 1 | 1
|  | М42100 | 75-0-75В | 1.5 | 8+2 |  | 10
|  | М42100 | 150В |  |  | 1 | 1
|  | М42300 | 50В |  | 1(?)+1(оф) |  | 2
| (60х60х45мм) | М4200 | 2В | 1.5 | 4 |  | 4
|  | М4200 | 100В |  | 2 |  | 2
| ( 56х56х35мм ) | М4251 | 100В |  |  | 3 | 3
|  | М1001М | 150В |  |  | 1 | 1
| ( ) | М2001 | 250В |  |  | 3 | 3
|  | М2101 | 2В |  |  | 1 | 1
| ( ) | М261М | 300В |  |  | 3 | 3
| (120х120х60мм) | М381 | 3В | 1.5 | 18 |  | 18
|  | М381 | 15В | 1.5 | 1 | 5 | 6
|  | М381 | 30-0-30В | 1.5 | 16(т.) |  | 16
|  | М381 | 50В | 1.5 | 123 |  | 123
|  | М381 | 150В | 1.5 | 17 | 8 | 25
|  | М330 | 150В | 1.5 | 2 |  | 2
|  | М381 | 150-0-150В | 1.5 | 1 |  | 1
|  | М381 | 250В | 1.5
|  | М381 | 500В | 1.5 | 2 | 3 | 5
|  | М381 | 600В | 1.5 |  | 1 | 1
|  | М381 | 10кВ | 1.5 | 3 |  | 3
|  | М367 | 150В |  | 1 |  | 1
| Вольтметр | М4213 | 400С, ХК |  |  | 3 | 3
|  | Э316 | 7,5-15-30-75В | 1.5 |  | 1 | 1
|  | Э421 | 150В |  |  | 4 | 4
| Ваттметр щитовой | Д365 | 3кВт, 380В, 5А, 50Гц |  | 3+1(?) |  | 4
(120х120х70мм)
Ф |  | Д365 | 30кВт, 380В, 50/5, 50Гц |  | 84 |  | 84
|  | Д365 | 60кВт, 380В, 100/5, 50Гц |  | 22 |  | 22
|  | Д365 | 100кВт, 380В, 150/5, 50Гц |  | 11+11(?) |  | 22
Ф |  | Д365 | 120кВт, 380В, 200/5, 50Гц |  | 12 |  | 12
|  | Д365 | 2МВ, 6000/100, 200/5 |  |  | 1 | 1
|  | Д37 | 50кВт, 500/100В, 100/5, 50Гц |  | 6 |  | 6
|  | Д37 | 50кВт, 500/100В, 100/5, 2400Гц |  | 1 |  | 1
Ф |  | Д37 | 50кВт, 500/100В, 100/5, 8000Гц |  | 1 |  | 1
Ф |  | Ц301 | 50кВт, 500/100В, 100/5, 8000Гц |  | 9 |  | 9
|  | Ц301 | 1кВт, 220В, 5А, 50Гц |  | 1 |  | 1
Ф | Шунт | 75ШСМ3 | 10А-0,5 |  | 614 |  | 614
|  | 75ШСММ3 | 75А-0,5 |  | 3 |  | 3
|  | 75ШСММ3 | 150А-0,5 |  | 321 |  | 321
|  | 75ШСМУ3 | 200А-0,5 |  | 1 |  | 1
|  | 75ШСМОМ3 | 200А 75мВ |  | 15 |  | 15
| Амперметр лабораторный | Д5078 | 0,5-1А | 0.2 | 1 |  | 1
|  | Э514 | 0,5-1А | 0.5 | 1 |  | 1
Ф |  | Э514 | 5-10А | 0.5 | 3 |  | 3
Ф |  | Э524 | 50-100-200мА | 0.5 | 8 |  | 8
Ф |  | Э526 | 2,5-5А | 0.5 | 1 |  | 1
Ф |  | Э537 | 0,5-1А | 0.5 | 6(?) |  | 6
Ф |  | Э538 | 2,5-5А | 0.5 | 1(?) |  | 1
|  | Э539 | 5-10А | 0.5 | 1(?) |  | 1
| Вольтметр лабораторный | Д5081 | 7,5-60В | 0.2 | 2+2(?) |  | 4
Ф |  | Э531 | 1,5-15В | 0.5 | 34 |  | 34
Ф |  | Э543 | 1,5-15В | 0.5 | 3 |  | 3
Ф |  | Э545 | 75-600В | 0.5 | 1 |  | 1
Ф |  | М45МОМ3 | 3-15-150-300В | 1 | 1 |  | 1
Ф | Микроамперовольтметр | М2042 | 10-1000мкА, 1-250В | 0.2 | 4 |  | 4
Ф | Вольтамперметр | М2044 |  | 0.2 | 1 |  | 1
| Миллиамперметр | М1730МК | 0-500мкА |  | 1 |  | 1
|  | М286К | 80-0-80мА |  | 1 |  | 1
| Частотомер | Ц300 | 45-55Гц, 220В | 0.5 | 1 |  | 1
(120х120х75мм)
|  | Ц300 | 450-550Гц, 220В | 0.5 | 1 |  | 1
|  | Ц300 | 180-220Гц, 380В | 0.5 | 1 |  | 1
|  | Э8036 | 45-55Гц, 127В | 1 | 1 |  | 1
|  | Э8036 | 55-65Гц, 220В | 1 | 1 |  | 1
| Фазометр | Д39 | 0,5-1-0,5; 5А; 100В; 1000Гц |  | 4 |  | 4
(120х120х125)
Ф |  | Д39 | 0,5-1-0,5; 5А; 100В; 8000Гц |  | 5 |  | 5
Ф |  | Ц302 | 0,5-1-0,5; 5А; 100В; 8000Гц |  | 12 |  | 12
Ф |  | Ц302-М1 | 0,5-1-0,5; 5А; 100В; 500Гц |  | 7 |  | 7
Ф | Вольтфазометр | ВАФ-85М |  |  | 1 |  | 1
Ф | Омметр | М371 | 10W; 0,1-10W |  | 1+1(?) |  | 2
| Мегаомметр | М4100/2 | 250В (без проводов) | 1 | 1 |  | 1
|  | Ф4102/1 | 1000В (1(б/пасп)+1(разб. стекло) |  | 1+1(?) |  | 2
|  | Ф4102/1-1М | 1000В 1(разб. стекло) | 1.5 | 2+1(?) |  | 4
|  | Ф4102/2-1М | 2500В | 1.5 | 1(?) |  | 1
| Индикатор сопротивления | М57Д | 20-1500Ом |  | 2 |  | 2
| Измеритель полного сопротивления изоляции | М4124 |  |  | 2 |  | 2
| Преобразователь | Е855/1 | вх. 0-125В; вых. 0-5мА |  | 1 |  | 1
|  | Е856/1 | вх. 0-75мВ; вых. 0-5мА (88г.) |  | 5 |  | 5
|  | Е857/1 | вх. 0-100В; вых. 0-5мА (88г.) |  | 2 |  | 2
|  | Е857/1 | вх. 0-500В; вых. 0-5мА (88г.) |  | 3 |  | 3
| Клещи токоизмерит. | Ц4502 |  |  | 10 |  | 10
Ф | Магазин сопротивления | Р40105 |  |  | 5 |  | 5
|  | Р33 | (1-78г.) |  | 1(?) |  | 1
Ф | Добавочное сопротивление | Р3033 | 3000В, 5мА |  | 52 |  | 52

## Низковольтное оборудование
№ | Наименование | Тип | Характеристика | Кл.т. | К-во
| Реле | РВП-72-3121 | ~380В |  | 5
|  | РВП-72-3122 | ~110В |  | 1
|  | РВП-72-3221 | ~380В |  | 2
|  | РВП-72-3222 | ~380В |  | 1
|  | ВС-10-33УХЛ4 | 15с-9мин; ~220В |  | 3
|  | РТ40/10 |  |  | 1
| Предохранитель | ПР-2У4 | 60-100А; 220В |  | 7
|  | МП 2101ЛУХЛ3 | ~660В; -400В; 16А |  | 3
| Трансформатор | ОСМ1-0,063У3 | 220/14/14В |  | 9