ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ



СУХОГО ТРАНСФОРМАТОРА

С ЕСТЕСТВЕННЫМ ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

(заполняется согласно ГОСТ 30297-95 и ГОСТ 11677-85)

	№
	Наименование и единица измерения параметра
	Значение параметра

	Номинальный режим и общие характеристики

	1. 
	Тип трансформатора
	

	2. 
	Мощность, кВА
	

	3. 
	Число фаз
	

	4. 
	Частота переменного тока, Гц
	

	5. 
	Исполнение (открытое, защищенное)
	

	6. 
	Вид системы охлаждения
	

	7. 
	Степень защиты  (по ГОСТ 24687-81; ГОСТ 14254-96)
	

	8. 
	Номинальное напряжение обмотки ВН (высшего напряжения), кВ
	

	9. 
	Ступени регулирования напряжения на стороне ВН (%) или напряжения на всех ответвлениях обмотки ВН, кВ
	

	10. 
	Номинальное напряжение обмотки НН (низшего напряжения), кВ
	

	11. 
	Ступени регулирования напряжения на стороне НН (%) или напряжения на всех ответвлениях обмотки НН, кВ, %
	

	12. 
	Уровень изоляции (испытательное напряжение промышленной частоты), кВ
	

	13. 
	Обозначение схемы и группы соединения обмоток
	

	14. 
	Класс нагревостойкости электрической изоляции (по ГОСТ 8865-93)
	

	15. 
	Потери холостого хода на основном ответвлении, Вт
	

	16. 
	Потери короткого замыкания  на основном ответвлении, Вт
	

	17. 
	Ток холостого хода на основном ответвлении, %
	

	18. 
	Напряжение короткого замыкания при номинальном токе (если требуется определенное значение), %
	

	Специальные условия

	19. 
	Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм
	

	20. 
	Расположение вводов (фронтальное, боковое или иное)
	

	21. 
	Полная масса, кг
	

	22. 
	Любые особенности установки (размеры для подсоединения и т.д.)
	

	23. 
	Режимы работы трансформатора (специальные схемы, периодические перегрузки и т.д.)
	

	24. 
	Высота установки (если свыше 1000 м над уровнем моря), м
	

	25. 
	Температура охлаждающего воздуха, если она выходит за диапазон   -45 оС ÷ +40оС, оС
	

	26. 
	Включение трансформаторов на параллельную работу
	

	27. 
	Требуемые специальные испытания
	


Опросный лист заполнил: __________________________  __________   ________________





        
     (Ф.И.О.)               
              (дата)
                 (телефон)
Заказчик: _____________________________________________________________________




(название предприятия, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)
ТОВ «ПРОМ-Т»  066-857-56-74, 097-733-55-09, prom-2@ukr.net
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Класс напряжения стороны ВН (высшего напряжения), кВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номинальная мощность трансформатора, кВА

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Буквенная часть условного обозначения:

ОСМ1, ОСЗ, ОСОВ, ТСУ, ТСЗИ, ТСЗ, где:

О или Т – однофазный или трехфазный трансформатор;

С – естественное воздушное охлаждение при открытом исполнении;

СЗ - естественное воздушное охлаждение при защищенном исполнении (наличие кожуха);

М – малогабаритный;

В – влагозащищенный;

У – 

И – инструментальный;

Для автотрансформатора вначале ставится буква А – автотрансформатор.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



