| НАИМЕНОВАНИЕ | Цена, грн. с НДС прайс | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 21/11/2018 |
| --- | --- | --- |
| Микропроцессорные устройства защиты автоматики 6-35кВ |
| УЗА- 10РС 1-3 | 7 800 | Питание устройства осуществляется только от трансформаторов тока. Устройство имеет ступень МТ3 с возможностью выбора время токовых характеристик срабатывания, ступень ТО с возможностью блокировки по дискретному входу, а также светодиодную индикацию наличия входного тока. |
| УЗА- 10РС 4 |  |  |
| УЗА- 10РС 5 |  |  |
| УЗА- 10РС 6-9 | 8 300 | Питание устройства осуществляются как от трансформаторов тока, так и от цепей оперативного напряжения, светодиодная индикация которых предусмотрена на лицевой панели. Кроме функций, перечисленный в первой группе, имеются выходные цепи (Выход 2) для шунтирования-дешунтирования электромагнитов отключения выключателя, а также срабатывание защит (Выход 3) выполнено с фиксацией. |
| УЗА- 10РС 10 |  |  |
| УЗА- 10РС 11-13 | 9 000 | Питание устройств осуществляется как от трансформаторов тока, так и от цепей оперативного напряжения. Устройства дополнительно имеют функцию однократного АПВ, функцию отключения от АЧР по сигналу на дискретном входе, с последующим ЧАПВ при исчезновении данного сигнала. Даная модификация отличается наличием светосигнальной индикации срабатывания защит и функций автоматики устройства. Индикация выполнена с запоминанием, ее сброс осуществляется с помощью кнопки на лицевой панели. |
| УЗА- 10РС 14 |  |  |
| УЗА- 10РС 15 |  |  |
| УЗА- 10М.А.2 | 17 700 | Устройство токовой защиты, измерения, управления и автоматики. |
| УЗА-10М.В.2 | 17 700 | Устройство защиты, измерения и автоматики по напряжению |
| УЗА-10М.В.4 | 17 700 | Устройство автоматического регулирования РПН трансформатора |
| УЗА-10М.АВ.1 | 19 150 | Устройство токовой защиты, защит по частоте и напряжению, а также измерения, управления и автоматики. |
| УЗА-10М.ДТ.2 | 19 150 | Устройство дифференциальной защиты, измерений и автоматики двухобмоточного трансформатора. |
| Испытательные установки для тестирования ПТ-01 |
| ПТ-01 200А; 1000А | 90 000 | Испытательная установка для тестирования, проверки устройств РЗА. |
| ПТ-01(200А, 1000А) с дополнительным блоком | 99 000 | В дополнительный блок входят: дополнительный трансформатор для снятия ВАХ и испытаний 220/1000В,; дополнительная схема выпрямления и сглаживания переменного тока до 20А и 300В |
| ПТ-01/4кА | 89 500 | Комплект дополнительного источника для проверки защит большим током. |
| ПТ-01Д | 170 000 | Функциональный блок с фазорегулятором для проверки сложных защит. |
| Стоимость метрологической аттестации для ПТ-01 = 7500,00 грн. с НДС |
| БСП-5 | 12 940 | Блок сигнализации(сбора информации)/управления |
| Шкафы (Щиты) оперативного тока* |
| ШОТ-01/ 30 А.ч, 38А.ч; 50А.ч; 80А.ч; 100 А.ч; 120А.ч; 150А.ч.; 200Ач;…1000Ач | от 200 000 | Шкаф оперативного постоянного тока для (подзараядные РУ-2, Eltek Valere, АКБ – Everexeed, Sunlight, Exide и др.) |
| *стоимость зависит от колличества зарядных устройств и емкости аккумуляторных батарей и их производителя |
| Шкаф релейный наружной установки |
| РШ Х111- Х1Х | от 80 000 | Шкаф релейный наружной установки |