## ВИРОБНИК
Торговая группа «Fenix» была образована в Чехии в 1990 г. Изначально это было созданное для производственных целей ООО «Fenix», которое сразу же завоевало свое место на рынке электрическими теплоизлучающими нагревательными панелями ECOSUN. Вскоре предприятие начало производить электрические конвекторы ECOFLEX, маты и нагревательные кабели ECOFLOOR, а также нагревательные пленки.
На данный момент холдинговая группа «Fenix» является одним из крупнейших в европе производителей плоских электрических нагревательных систем, и экспортирует свою продукцию в более чем 50 стран, находящихся на разных континентах. Кабельные системы обогрева ECOFLOOR основаны на принципе разогрева резистивного проводника кабеле в результате прохождения электрического тока и предназначены для комфортного нагрева пола, дополнительного или полного обогрева жилых и промышленных помещений различных типов, включая помещения с высоким уровнем влажности.
Для обогрева пола были специально разработанны нагревательные кабели и маты ECOFLOOR, которые зарекомендовали своей надежностью и долговечностью в эксплуатации, гарантия на продукцию составляет 15 лет. Низкотемпературные кабели FENIX в одно или двужильном исполнении и защитным экраном укладываются внутрь основания пола в бетонную стяжку или в слой плиточного клея и превращает всю площадь пола в помещении в греющую панель. Равномерно поднимаясь от поверхности пола тепло нагревает воздух в обогреваенмом помещении формируя наиболее комфортный тепловой режим для человека.
Системы ECOFLOOR управляются с помощью специальной терморегулирующей аппаратуры, позволяющей поддерживать помещения или температуру пола с точностью до градуса, что позволяет потдерживать комфортные температурные условия и экономить электроэнергию. Благодаря своей простоте установка системы может быть выполнена человеком без специальной подготовки после изучения инструкции по установке, и только подключение в сеть должно быть выполнено квалифицированным электриком. Мы предлагаем для установки различные виды типа тёплого пола: систему аккумулирующую тепло - «в стяжку» и систему ультратонкого тёплого пола «без стяжки».
Выбрать: Кабель для тёплого пола монтаж в стяжку. Кабель для тёплого пола монтаж без стяжки (в клеевой раствор). Алюминиевые маты для укладки под ламинат, паркетную доску, линолеум (монтаж на подложку)(без клеевого раствора).

## Прайс
Нагревательные маты Fenix LDTS 160 Вт/м кв для укладки под плитку, шаг укл. кабеля 8 см
Тип | Мощность | Длина | Площадь | Цена мат | Цена комплект с гофрой | внутренняя изоляция | тел.: (098) 657 31 69 (066) 553 27 33 тел.: (044) 223-85-62 тел/факс.: (056) 785-55-90 E-Mail: arkady@hcsystems.com.ua САЙТ компанії: www.hcsystems.com.ua Сайт магазину: www.elektrodiskont.com.ua
LDTS | Вт | м | кв.м | грн | грн
12070-165 | 70 | 0.9 | 0.5 | 1268.8 | 1286.8 | PTFE
12130-165 | 130 | 1.6 | 0.8 | 1415.2 | 1433.2 | PTFE
12210-165 | 210 | 2.6 | 1.3 | 1988.6 | 2006.6 | PTFE
12260-165 | 260 | 3.2 | 1.6 | 2415.6 | 2433.6 | PTFE
12340-165 | 340 | 4.2 | 2.1 | 2976.8 | 2994.8 | PTFE
12410-165 | 410 | 5.2 | 2.6 | 3306.2 | 3324.2 | PTFE
12500-165 | 500 | 6.1 | 3 | 3904 | 3922 | PTFE
12560-165 | 560 | 6.7 | 3.35 | 4221.2 | 4239.2 | PTFE
12670-165 | 670 | 8.3 | 4.15 | 5185 | 5203 | PTFE
12810-165 | 810 | 10.2 | 5.1 | 5904.8 | 5922.8 | PTFE
121000-165 | 1000 | 12.3 | 6.15 | 7381 | 7399 | PTFE
121210-165 | 1210 | 15.1 | 7.55 | 8808.4 | 8826.4 | PTFE
121400-165 | 1400 | 17.6 | 8.8 | 8845 | 8863 | PTFE
121800-165 | 1800 | 22 | 11 | 10736 | 10754 | PTFE
122150-165 | 2150 | 26.6 | 13.3 | 14274 | 14292 | PTFE
122600-165 | 2600 * | 32.5 | 16.3 | 18727 | 18745 | PTFE *
| Суммарная площадь | 87.6 | Средняя цена | 6334.85 | 6352.85
|  | Цена за 1 кв.м. |  | 1157.0502 | 1160.3379
* - рекомендуем использовать с термостами Eberle (не рекомендуем MENRED (IN-TERM))
Каждый комплект включает в себя 3 м гофры. Маты 1800-2600 Вт имеют шаг укладкти кабля 12 см
Тонкий кабель Fenix (Чехия) ADSV 10 Вт/м для укладки под плитку
Тип | Мощность | Длина | Площадь, h= 0,08 м | Площадь, h= 0,06 м | Цена за кабель | Цена за комплект | кол-во монт. ленты | внутренняя изоляция
ADSV | Вт | м | 125 Вт/м кв. | 167 Вт/м кв. | грн | грн
10120 | 120 | 11.4 | 0.912 | 0.684 | 1220 | 1298 | 5 | PTFE
10200 | 200 | 18.9 | 1.512 | 1.134 | 1525 | 1603 | 5 | PTFE
10250 | 250 | 23.6 | 1.888 | 1.416 | 1781.2 | 1859.2 | 5 | PTFE
10320 | 320 | 31.6 | 2.528 | 1.896 | 2074 | 2212 | 10 | PTFE
10400 | 400 | 36.9 | 2.952 | 2.214 | 2244.8 | 2382.8 | 10 | PTFE
10450 | 450 | 45.9 | 3.672 | 2.754 | 2635.2 | 2773.2 | 10 | PTFE
10520 | 520 | 49.6 | 3.968 | 2.976 | 2757.2 | 2895.2 | 10 | PTFE
10600 | 600 | 63.9 | 5.112 | 3.834 | 3562.4 | 3700.4 | 10 | PTFE
10750 | 750 | 75.8 | 6.064 | 4.548 | 3745.4 | 3943.4 | 15 | PTFE
10950 | 950 | 87 | 6.96 | 5.22 | 4465.2 | 4723.2 | 20 | PTFE
101100 | 1100 | 114.5 | 9.16 | 6.87 | 5502.2 | 5820.2 | 25 | PTFE
101300 | 1300 | 131.3 | 10.504 | 7.878 | 6185.4 | 6563.4 | 30 | PTFE
101700 | 1700 | 158.5 | 12.68 | 9.51 | 7478.6 | 7916.6 | 35 | PTFE
102000 | 2000 | 194.5 | 15.56 | 11.67 | 9906.4 | 10404.4 | 40 | PTFE
Монтажная лента h=20мм - 7 грн/м, комплект включает 3 м гофры
PTFE - изделия с фторполимерной внутренный изояцией (t плавл = 205C)
Нагревательный кабель Fenix (Чехия) двужильные ADSV 18 Вт/м для укладки в стяжку
Тип | Мощность | Длина | Площадь, h= 0,14 м | Площадь, h= 0,12 м | Площадь, h= 0,10 м | Площадь, h= 0,08 м | Цена за кабель | Цена за комплект | кол-во монт. ленты | внутренняя изоляция
ADSV | Вт | м | 129 Вт/мкв. | 150 Вт/м кв. | 180 Вт/м кв. | 225 Вт/м кв. | грн | грн
18160 | 160 | 8.5 | 1.19 | 1.02 | 0.85 | 0.68 | 1134.6 | 1212.6 | 5 | PTFE
18260 | 260 | 14.5 | 2.03 | 1.74 | 1.45 | 1.16 | 1378.6 | 1456.6 | 5 | PTFE
18320 | 320 | 18.5 | 2.59 | 2.22 | 1.85 | 1.48 | 1586 | 1664 | 5 | PTFE
18420 | 420 | 24 | 3.36 | 2.88 | 2.4 | 1.92 | 1793.4 | 1931.4 | 10 | PTFE
18520 | 520 | 28.4 | 3.976 | 3.408 | 2.84 | 2.272 | 1915.4 | 2053.4 | 10 | PTFE
18600 | 600 | 34.4 | 4.816 | 4.128 | 3.44 | 2.752 | 2183.8 | 2321.8 | 10 | PTFE
18680 | 680 | 37.9 | 5.306 | 4.548 | 3.79 | 3.032 | 2318 | 2516 | 15 | PTFE
18830 | 830 | 46.1 | 6.454 | 5.532 | 4.61 | 3.688 | 2818.2 | 3016.2 | 15 | PTFE
181000 | 1000 | 57.5 | 8.05 | 6.9 | 5.75 | 4.6 | 3050 | 3308 | 20 | PTFE
181200 | 1200 | 68.9 | 9.646 | 8.268 | 6.89 | 5.512 | 3782 | 4040 | 20 | PTFE
181500 | 1500 | 83.2 | 11.648 | 9.984 | 8.32 | 6.656 | 4245.6 | 4563.6 | 25 | PTFE
181700 | 1700 | 100.4 | 14.056 | 12.048 | 10.04 | 8.032 | 5294.8 | 5672.8 | 30 | PTFE
182200 | 2200 | 122.2 | 17.108 | 14.664 | 12.22 | 9.776 | 5978 | 6416 | 35 | PTFE
182600 | 2600 | 149.6 | 20.944 | 17.952 | 14.96 | 11.968 | 7808 | 8306 | 40 | PTFE *
Монтажная лента h=20мм - 7 грн/м, комплект включает 2 метра трубы гофрированной.
* - рекомендуем использовать с термостами Eberle (не рекомендуем MENRED (IN-TERM))
Каждый комплект включает в себя 3 м гофры
Нагревательный кабель Fenix (Чехия) одножильный ASL1P 18 Вт/м для укладки в стяжку
Тип | Мощность | Длина | Площадь, h= 0,14 м | Площадь, h= 0,12 м | Площадь, h= 0,10 м | Площадь, h= 0,08 м | Цена за кабель | Цена за комплект | кол-во монт. ленты | внутренняя изоляция
ASL1P | Вт | м | 129 Вт/м кв. | 150 Вт/м кв. | 180 Вт/м кв. | 225 Вт/м кв. | грн | грн
18210 | 210 | 11.9 | 1.666 | 1.428 | 1.19 | 0.952 | 1415.2 | 1493.2 | 5 | PTFE
18350 | 350 | 19.7 | 2.758 | 2.364 | 1.97 | 1.576 | 1671.4 | 1749.4 | 5 | PTFE
18450 | 450 | 24 | 3.36 | 2.88 | 2.4 | 1.92 | 1854.4 | 1992.4 | 10 | PTFE
18570 | 570 | 32.5 | 4.55 | 3.9 | 3.25 | 2.6 | 2244.8 | 2382.8 | 10 | PTFE
18820 | 820 | 46 | 6.44 | 5.52 | 4.6 | 3.68 | 2647.4 | 2845.4 | 15 | PTFE
181000 | 1000 | 56.5 | 7.91 | 6.78 | 5.65 | 4.52 | x | x | 15 | PTFE
181100 | 1100 | 63.7 | 8.918 | 7.644 | 6.37 | 5.096 | 3452.6 | 3710.6 | 20 | PTFE
181400 | 1400 | 74.7 | 10.458 | 8.964 | 7.47 | 5.976 | 3757.6 | 4075.6 | 25 | PTFE
182000 | 2000 | 114.2 | 15.988 | 13.704 | 11.42 | 9.136 | 5465.6 | 5903.6 | 35 | PTFE
182400 | 2400 | 130.1 | 18.214 | 15.612 | 13.01 | 10.408 | 6258.6 | 6756.6 | 40 | PTFE
183000 | 3000 | 164.6 | 23.044 | 19.752 | 16.46 | 13.168 | 8186.2 | 8804.2 | 50 | PTFE *
183500 | 3500 | 203.4 | 28.476 | 24.408 | 20.34 | 16.272 |  |  | 55 | PTFE *
Монтажная лента h=20мм - 7 грн/м, комплект включает 2 метра трубы гофрированной.
* - рекомендуем использовать с термостами Eberle (не рекомендуем MENRED (IN-TERM))
Каждый комплект включает в себя 3 м гофры
Нагревательный кабель двужильный ADPSV 30 Вт/м для наружного обогрева (обогрев кровли, водостоков, наружных площадей)
| Мощность Вт. | Длина нагревательного кабеля, м. | Площадь, h= 0,12 м, 250 Вт/м кв. | Площадь, h= 0,10 м, 300 Вт/м кв. | Площадь, h= 0,08 м, 375 Вт/м кв. | Цена | Цена за комплект | кол-во монт. ленты
НДС | 195 | 7 | 0.84 | 0.7 | 0.56 | 895.05 | 973.05 | 5 |  |  | Мощность кабеля погонная 30 Вт/м
НДС | 340 | 11 | 1.32 | 1.1 | 0.88 | 1078.65 | 1156.65 | 5 |  |  | Питающий провод 5 м
НДС | 420 | 14 | 1.68 | 1.4 | 1.12 | 1178.1 | 1256.1 | 5 |  |  | Соединение нагревательного и питающего проводов муфтовое
НДС | 560 | 18 | 2.16 | 1.8 | 1.44 | 1331.1 | 1469.1 | 10 |  |  | Наружная изоляция фторопласт (темп. плавления 205 С)
НДС | 670 | 22 | 2.64 | 2.2 | 1.76 | 1430.55 | 1568.55 | 10 |  |  | Внутрення изоляция фторопласт (темп. плавления 205 С) + полиэтилен (дополнительная изоляция)
НДС | 800 | 26 | 3.12 | 2.6 | 2.08 | 1575.9 | 1713.9 | 10 |  |  | Диаметр нагревательного кабеля 6 мм
НДС | 970 | 32 | 3.84 | 3.2 | 2.56 | 1897.2 | 2095.2 | 15 |  |  | Гарантия 10 лет
НДС | 1060 | 36 | 4.32 | 3.6 | 2.88 | 2142 | 2340 | 15
НДС | 1300 | 44 | 5.28 | 4.4 | 3.52 | 2287.35 | 2545.35 | 20
НДС | 1600 | 52 | 6.24 | 5.2 | 4.16 | 2677.5 | 2935.5 | 20
НДС | 1940 | 65 | 7.8 | 6.5 | 5.2 | 3044.7 | 3362.7 | 25
НДС | 2250 | 76 | 9.12 | 7.6 | 6.08 | 3503.7 | 3881.7 | 30
НДС | 2800 | 96 | 11.52 | 9.6 | 7.68 | 4398.75 | 4836.75 | 35
НДС | 3400 | 114 | 13.68 | 11.4 | 9.12 | 5477.4 | 5975.4 | 40