|  | Продукция | Цена Оплата б/нал, 0 % ставка НДС | Цена Оплата Нал. | Кол-во Шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соединение РШ/ВШ 25А,380В(латунь) | 62.00 | 58.00 |  |
| 2 | Соединение РШ/ВШ 32К,380В(латунь) | 66.00 | 64.00 |  |
| 3 | Соединение РШ/ВШ32А,380В(латунь) | 123.00 | 120.00 |  |
| 4 | Соединение РШ/ВШ40А,20-0,220В(латунь) | 84.00 | 78.00 |  |
| 5 | Соединение РШ/ВШ40А,20-С,220В(латунь) | 87.00 | 82.00 |  |
| 6 | Соединение РШ/ВШ40А,30-0,380В(латунь) | 89.00 | 87.00 |  |
| 7 | Соединение РШ/ВШ40А,30-С,380В(латунь) | 94.00 | 92.00 |  |
| 8 | Розетка РА-16А 001,220В(латунь) | 23.00 | 22.00 |  |
| 9 | Розетка РА-16А 002,220В(латунь) | 27.00 | 26.00 |  |
| 10 | Розетка РС-16А 003,220В(латунь) | 28.00 | 26.00 |  |
| 11 | Розетка РС-16А 004,220В(латунь) | 30.00 | 29.00 |  |
| 12 | Розетка РА-21,16А(латунь) | 15.00 | 14.00 |  |
| 13 | Подрозетник | 3.30 | 3.00 |  |
| 14 | Предохранитель ПН-2,40А | 46.00 | 44.00 |  |
| 15 | Предохранитель ПН-2,63А | 46.00 | 45.00 |  |
| 16 | Предохранитель ПН-2,100А | 47.00 | 46.00 |  |
| 17 | Предохранитель ПН-2,160А | 66.00 | 65.00 |  |
| 18 | Предохранитель ПН-2,200А | 67.00 | 66.00 |  |
| 19 | Предохранитель ПН-2,250А | 68.00 | 67.00 |  |
| 20 | Предохранитель ПН-2,400А | 94.00 | 90.00 |  |
| 21 | Предохранитель ПН-2 630А | 147.00 | 143.00 |  |
| 22 | Губка 100А с держателем(фенопласт) | 41.00 | 40.00 |  |
| 23 | Губка 250А с держателем(фенопласт) | 58.00 | 57.00 |  |
| 24 | Губка 400А с держателем(фенопласт) | 65.00 | 64.00 |  |
| 25 | Губка 630А с держателем(фенопласт) | 125.00 | 114.00 |  |
| 26 | Держатель (фенопласт) | 16.60 | 15.60 |  |
| 27 | Переключатель ПКП-25А,02 | 143.00 | 141.00 |  |
| 28 | Рубильник ВР32-31В30 250 100А | 333.00 | 325.00 |  |
| 29 | Рубильник ВР32-35В31 250 250А | 470.00 | 465.00 |  |
| 30 | Рубильник ВР32-31В70 250 100А | 570.00 | 560.00 |  |
| 31 | Рубильник ВР32-35В71 250 250А | 710.00 | 700.00 |  |
| 32 | Рубильник ВР32-31В60,220В | 470.00 | 460.00 |  |
| 33 | Рубильник ВР32-37В31,400А | 720.00 | 710.00 |  |
| 34 | Рубильник ВР32-37В71,400А | 1180.00 | 1170.00 |  |
| 35 | Рубильник ВР32-31А30 |  |  |  |
| 36 | Рубильник ВР32-35А31 |  |  |  |
| 37 | Рубильник ВР32-35А21 |  |  |  |
| 38 | Рубильник ВР32-31А10 |  |  |  |
| 39 | Ящик Я-100А,500х290х170мм | 695.00 | 680.00 |  |
| 40 | Ящик ЯРП-100А, 500х290х170мм | 1325.00 | 1300.00 |  |
| 41 | Ящик ЯПРП-100А, 500х290х230мм | 1440.00 | 1420.00 |  |
| 42 | Ящик Я-250А,600х300х170мм | 770.00 | 750.00 |  |
| 43 | Ящик ЯРП-250А, 600х300х170мм | 1620.00 | 1600.00 |  |
| 44 | Ящик ЯПРП-250А,600х300х230мм | 1970.00 | 1950.00 |  |
| 45 | Ящик Я- 400А,800х400х190мм | 1050.00 | 1000.00 |  |
| 46 | Ящик ЯП-400А,800х400х190мм |  |  |  |
| 47 | Ящик ЯПП-400А,800х400х190мм |  |  |  |
| 48 | Ящик ЯРП-400А,800х400х190мм | 2550.00 | 2520.00 |  |
| 49 | Ящик ЯПРП-400А,800х400х225мм | 2700.00 | 2670.00 |  |
| 50 | Ящик Я- 630А,1000х460х280мм | 1300.00 | 1210.00 |  |
| 51 | Ящик ЯРП 630А,1000х460х280мм | 6000.00 | 5900.00 |  |
| 52 | Ящик ЯПРП 630А,1000х460х285мм | 7000.00 | 6900.00 |  |
| 53 | Ящик Я-100А(220В,перекидной) |  |  |  |
| 54 | Ящик ЯПР-100А,220В(перекидной) |  |  |  |
| 55 | Ящик Я-100А(380В,перекидной) |  |  |  |
| 56 | Ящик ЯПР 100А,380В(перекидной) |  |  |  |
| 57 | Ящик для газового счетчика G2,5 | 290.00 | 280.00 |  |
| 58 | Ящик для газового счётчика G6 | 365.00 | 355.00 |  |
| 59 | Ящик ЯРП-100А IP54 | 1500.00 | 1450.00 |  |
| 60 | Ящик ЯРП-250А IP54 | 1900.00 | 1800.00 |  |
| 61 | Ящик ЯПРП-100А IP54 | 1850.00 | 1700.00 |  |
| 62 | Ящик ЯПРП-250А IP54 | 2050.00 | 2000.00 |  |
| 63 | Щит этажный |  |  |  |
| 64 | Выключатель одноклавишный, посеребрёнными контактами | 20.00 | 19.00 |  |
| 65 | Выключатель 2х клавишный, посеребрёнными контактами | 21.00 | 20.00 |  |