Інструкція з використання препарату біодеструктору  К р о н о з и м   САН

| Опис | «Кронозим САН» - це екологічно чистий сухий бактеріально-ферментний препарат, що використовується для утилізації відходів життєдіяльності людини та тварин, для біологічного очищення комунальних та промислових стоків, для розрідження, зменшення об’єму осаду до10-20% від первісної загальної маси, зменшення неприємного запаху стоків, мінералізації органічних речовин у туалетах та вигрібних ямах. Для біотрансформації з подальшим виробництвом добрив з пташиного та свинячого навозу у пташниках та свинарниках, для компостування органічних відходів, посліду с/г тварин, підстилки. «Кронозим САН» є екологічно чистим, не містить ГМО, виробляється згідно вимог ISO-9001 та ISO-22000, здатен працювати у широкому діапазоні температур, має тривалий термін зберігання. Для роботи з препаратом персоналу не обов’язково мати якусь спеціальну технічну підготовку. Діючі речовини «Кронозим САН» мають високу стійкість до дії пральних порошків, гербіцидів, інсектицидів та інших хімічних речовин, що часом потрапляють до систем каналізації. Очищує воду, мінералізує азот та фосфор, сприяючи подальшому природньому самоочищенню водойм. |
| --- | --- |
| Діючі речовини | «Кронозим САН» містить спеціально відібрані штами грунтових бактерій роду Bacillus не менше 1*109 КОУ/г, Enterococcus не менше 1*107 КОУ/г, анаеробні мікроорганізми, гриби роду Trichoderma; концентровану суміш ферментів ксиланази, целюлази, протеази та носій. Спеціально підібрана суміш бактерій, які є природними мікроорганізмами грунту, мають сінергідну дію. Продукують специфічні ферменти, що розкладають органічні молекули. Вони здатні пригнічувати ріст патогенних бактерій та грибків, сприяючи таким чином знезараженню органічних відходів. Важливо відмітити, що Bacillus є виключно стабільними бактеріями, вони витримують нагрівання та вплив агресивних хімічних речовин. Для кращого забезпечення процесу біотрансформації органічних решток, ці бактерії потребують доступу повітря. Кінцевими продуктами розпаду органічних речовин під впливом бактерій є вуглекислий газ та вода. |
| Призначення | - компостування відходів та листя; - обробка підстилки у тваринницьких приміщеннях; - біологічне очищення комунальних, сільськогосподарських та промислових стічних вод; - біологічне очищення вод на централізованих та локальних очисних спорудах; - біологічне очищення відстійників, лагун, вигрібних ям ; - біологічне очищення відходів харчового виробництва; - біологічне очищення осадів стічних вод, полей фільтрації; |
| Склад та власивості | Живі клітини і спори природних бактерій роду Bacillus в кількості не менше 1*109 КУО/г , Enterococcus не менше 1*107 КОУ/г, анаеробні мікроорганізми не менше 1*107 КОУ/г, Trichoderma не менше 1*107 КОУ/г; Ензими: ксиланаза, целюлаза, протеаза, наповнювач. Порошок розчинний в воді, рН 1% розчину – 6,0 – 7,0 |
| Дозування і способи обробки | Компостування відходів та листя. 10 – 20 грам препарату розчиняється у 1 літрі нехлорованої (відстояної) води. Витримують 0,5-6 годин при кімнатній температурі для активації бактерій. Використання 1 л на 1 м3 компостованих відходів. Розчин рівномірно розпилити на листя чи відходи. Графік застосування: відходи або листя обробляють 1 раз на місяць. Тривалість обробки: від 2 до 6 місяців. Обробка підстилки у тваринницьких приміщеннях. 20 грам препарату розчиняється у 1 літрі нехлорованої (відстояної) води. Витримують 0,5-6 годин при кімнатній температурі для активації бактерій. Використання 1 л робочого розчину на на 100 м2 підстилки. Розчин рівномірно розпилити на підстилку. Графік застосування: підстилку обробляють 1 раз на місяць. Тривалість обробки: протягом терміну утримання тварин. Біологічне очищення стічних вод та вод на очисних спорудах. 10 – 20 грам препарату розчиняється у 1 літрі нехлорованої (відстояної) води. Витримують 0,5-6 годин при кімнатній температурі для активації бактерій. Використання 1 л на 1 м3 стічних вод. Розчин рівномірно та додають у стічні води. Графік застосування: один раз на тиждень. Тривалість обробки: постійно. Біологічне очищення лагун або емностей для збирання стоків з ферм або господарств. 10 – 15 грам препарату розчиняється у 0,5 літрах нехлорованої (відстояної) води. Витримують 0,5-6 годин при кімнатній температурі для активації бактерій. Графік застосування для лагуни: на 1 м3 0,5 л робочого розчину розбавляють у 10 – 20 л нехлорованої води (10 – 15 г препарату) кожні 7 – 10 днів, потім 0,25 л робочого розчину розбавляють у 10 л нехлорованої води (5 – 7,5 г препарату) кожні 7 – 10 днів, потім 0,2 л робочого розчину розбавляють у 10 л нехлорованої води (4 – 6 г препарату) кожні 2 – 4 тижні. Робочий розчин вливаємо у лагуну. Найкращі результати досягаються з допомогою насосу або обприскувача, що дає довгий струмінь. Якщо такої техніки немає, розчин можна наносити вручну, йдучи вздовж берегової лінії лагуни. Бажано задіяти аерацію. Тривалість обробки: постійно. Біологічне очищення вигрібних ям. 10 – 15 грам препарату розчиняється у 0,5 літрах нехлорованої (відстояної) води. Витримують 0,5-6 годин при кімнатній температурі для активації бактерій. Графік застосування: розчин заливають в яму з розрахунку 0,5 л на 1 м3 ями у перший тиждень. Кожен наступний тиждень 0,2 л на 1 м3 ями. Тривалість обробки: протягом терміну експлуатації ями. Біологічне очищення промислових стічних вод харчових виробництв. 10 – 20 грам препарату розчиняється у 1 літрі нехлорованої (відстояної) води. Витримують 0,5-6 годин при кімнатній температурі для активації бактерій. Використання 10 – 20 грам препарату (1 л робочого розчину) на на 1 м3 стічних вод. Графік застосування: раз на тиждень. Тривалість обробки: постійно. Біологічне очищення осадів стічних вод, полей фільтрації. 5 грам препарату розчиняється у 1 літрі нехлорованої (відстояної) води. Витримують 0,5-6 годин при кімнатній температурі для активації бактерій. Використання 5 грам препарату (1 л робочого розчину) на на 1 м3 осадів стічних вод. Використання 5 грам препарату (1 л робочого розчину) на на 100 м2 площі полей фільтрації. Графік застосування: раз у місяць. Тривалість обробки: постійно. |
| Сумісність з іншими препаратами | «Кронозим САН» не сумісний з кислими (рН 3) та лужними (рН 9-11) препаратами, з антибіотиками. |
| Клас небезпеки | Препарат відноситься до 4 класу. Не є фітотоксичним та небезпечним для бджіл та полінаторів. |
| Запобіжні заходи | При використанні препарату дотримуватись правил особистої гігієни. При роботі використовувати засоби індивідуального захисту: гумові рукавички. При попаданні на слизові оболонки – промити водою. Зберігати в сухому закритому приміщенні, окремо від продуктів харчування. Тару, що звільнилася, утилізувати з побутовими відходами. При попаданні на слизові оболонки ротової порожнини та очей – промити рот, очі промити водою. При проковтуванні препарату промити шлунок. |
| Термін зберігання | 24 місяці від дати виробництва. Зберігати в сухому темному приміщенні при температурі від 0оС до +35 оС. |
| Упаковка | Мішки, пакети по 1, 5, 10, 25 кг |
| Виробник | ПП “Кронос Агро”, 07834 Україна, Київська область, Бородянський р-н, с.Озера, вул.Шевченко, 18-Б. |

Директор ПП «Кронос Агро»						Мартинюк І.О.