## Лист3
|  |  | Prom - stab | 097-930-60-90 073-930-60-90
Серия | Тип ключа |  | Модель | Номин. входной ток | Номин. мощность, кВА/кВт | Время реакции, мс | Габариты, В*Ш*Г, мм | Пороги отключения | Погрешность в диапазоне стабилизации | Гарантия, мес | Цена, грн
ГИБРИД | Симистор, дублированный электромагнитным реле | ГБ 1001 | Элекс Гибрид У 7-1/10 v2.0 | 10А | 2.2 | 100 | 378х225х143 | 130В - 295В | ± 7,5% | 24 | 1990
|  | ГБ 1002 | Элекс Гибрид У 7-1/16 v2.0 | 16А | 3.5 | 100 | 378х225х143 | 130В - 295В | ± 7,5% | 24 | 2190
|  | ГБ 1003 | Элекс Гибрид У 7-1/25 v2.0 | 25А | 5.5 | 100 | 460*275*178 | 120В – 295В | ± 7,5% | 24 | 4190
|  | ГБ 1004 | Элекс Гибрид У 7-1/32 v2.0 | 32А | 7 | 100 | 460*275*178 | 120В – 295В | ± 7,5% | 24 | 4690
|  | ГБ 1005 | Элекс Гибрид У 7-1/40 v2.0 | 40А | 9 | 100 | 460*275*178 | 120В – 295В | ± 7,5% | 24 | 4990
|  | ГБ 1006 | Элекс Гибрид У 7-1/50 v2.0 | 50А | 11 | 100 | 530*295*175 | 120В – 295В | ± 7,5% | 24 | 6490
|  | ГБ 1007 | Элекс Гибрид У 7-1/63 v2.0 | 63А | 14 | 100 | 530*295*175 | 120В – 295В | ± 7,5% | 24 | 7590
|  | ГБ 1008 | Элекс Гибрид У 7-1/80 v2.0 | 80А | 18 | 100 | 577*315*182 | 120В – 295В | ± 7,5% | 24 | 9590
|  | ГБ 1009 | Элекс Гибрид У 9-1/10 v2.0 | 10А | 2.2 | 100 | 378х225х143 | 130В - 310В | ± 7,5% | 24 | 2280
|  | ГБ 1010 | Элекс Гибрид У 9-1/16 v2.0 | 16А | 3.5 | 100 | 378х225х143 | 130В - 310В | ± 7,5% | 24 | 2490
|  | ГБ 1011 | Элекс Гибрид У 9-1/25 v2.0 | 25А | 5.5 | 100 | 460*275*178 | 110В – 325В | ± 7,5% | 24 | 4690
|  | ГБ 1012 | Элекс Гибрид У 9-1/32 v2.0 | 32А | 7 | 100 | 460*275*178 | 110В – 325В | ± 7,5% | 24 | 4990
|  | ГБ 1013 | Элекс Гибрид У 9-1/40 v2.0 | 40А | 9 | 100 | 460*275*178 | 110В – 325В | ± 7,5% | 24 | 5490
|  | ГБ 1014 | Элекс Гибрид У 9-1/50 v2.0 | 50А | 11 | 100 | 530*295*175 | 110В – 325В | ± 7,5% | 24 | 6990
|  | ГБ 1015 | Элекс Гибрид У 9-1/63 v2.0 | 63А | 14 | 100 | 530*295*175 | 110В – 325В | ± 7,5% | 24 | 7890
|  | ГБ 1016 | Элекс Гибрид У 9-1/80 v2.0 | 80А | 18 | 100 | 577*315*182 | 110В – 325В | ± 7,5% | 24 | 9990
| Симистор | А 1017 | Элекс Ампер У 9-1/10 v2.0 | 10А | 2.2 | 20 | 398х234х143 | 135В – 285В | ± 4,5% | 84 | 4290
|  | А 1018 | Элекс Ампер У 9-1/16 v2.0 | 16А | 3.5 | 20 | 398х234х143 | 135В – 285В | ± 4,5% | 84 | 4590
|  | А 1019 | Элекс Ампер У 9-1/25 v2.0 | 25А | 5.5 | 20 | 460*275*178 | 135В – 285В | ± 4,5% | 84 | 5790
|  | А 1020 | Элекс Ампер У 9-1/32 v2.0 | 32А | 7 | 20 | 460*275*178 | 135В – 285В | ± 4,5% | 84 | 6090
АМПЕР |  | А 1021 | Элекс Ампер У 9-1/40 v2.0 | 40А | 9 | 20 | 460*275*178 | 135В – 285В | ± 4,5% | 84 | 6490
| Тиристор | А 1022 | Элекс Ампер У 9-1/50 v2.0 | 50А | 11 | 20 | 530*295*175 | 135В – 285В | ± 4,5% | 84 | 8590
|  | А 1023 | Элекс Ампер У 9-1/63 v2.0 | 63А | 14 | 20 | 530*295*175 | 135В – 285В | ± 4,5% | 84 | 10790
|  | А 1024 | Элекс Ампер У 9-1/80 v2.0 | 80А | 18 | 20 | 577*315*182 | 135В – 285В | ± 4,5% | 84 | 12390
АМПЕР стандартный | Симистор | А 1025 | Элекс Ампер У 12-1/10 v2.0 | 10А | 2.2 | 20 | 398х234х143 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 4790
|  | А 1026 | Элекс Ампер У 12-1/16 v2.0 | 16А | 3.5 | 20 | 398х234х143 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 5090
|  | А 1027 | Элекс Ампер У 12-1/25 v2.0 | 25А | 5.5 | 20 | 460*275*178 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 6425
|  | А 1028 | Элекс Ампер У 12-1/32 v2.0 | 32А | 7 | 20 | 460*275*178 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 6800
|  | А 1029 | Элекс Ампер У 12-1/40 v2.0 | 40А | 9 | 20 | 460*275*178 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 7175
| Тиристор | А 1030 | Элекс Ампер У 12-1/50 v2.0 | 50А | 11 | 20 | 530*295*175 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 9500
|  | А 1031 | Элекс Ампер У 12-1/63 v2.0 | 63А | 14 | 20 | 530*295*175 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 12000
|  | А 1032 | Элекс Ампер У 12-1/80 v2.0 | 80А | 18 | 20 | 577*315*182 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 13800
АМПЕР точный | Симистор | А 1033 | Элекс Ампер-Т У 16-1/25 v2.0 | 25А | 5.5 | 20 | 460*275*178 | 100В – 295В | ±2,7% | 84 | 6990
|  | А 1034 | Элекс Ампер-Т У 16-1/32 v2.0 | 32А | 7 | 20 | 460*275*178 | 100В – 295В | ±2,7% | 84 | 7390
|  | А 1035 | Элекс Ампер-Т У 16-1/40 v2.0 | 40А | 9 | 20 | 460*275*178 | 100В – 295В | ±2,7% | 84 | 7790
| Тиристор | А 1036 | Элекс Ампер-Т У 16-1/50 v2.0 | 50А | 11 | 20 | 530*295*175 | 100В – 295В | ±2,7% | 84 | 10390
|  | А 1037 | Элекс Ампер-Т У 16-1/63 v2.0 | 63А | 14 | 20 | 530*295*175 | 100В – 295В | ±2,7% | 84 | 12590
|  | А 1038 | Элекс Ампер-Т У 16-1/80 v2.0 | 80А | 18 | 20 | 577*315*182 | 100В – 295В | ±2,7% | 84 | 14690
АМПЕР расширенный | Симистор | А 1039 | Элекс Ампер-Р У 16-1/25 v2.0 | 25А | 5.5 | 20 | 460*275*178 | 90В – 295В | ± 3,5% | 84 | 7390
|  | А 1040 | Элекс Ампер-Р У 16-1/32 v2.0 | 32А | 7 | 20 | 460*275*178 | 90В – 295В | ± 3,5% | 84 | 7790
|  | А 1041 | Элекс Ампер-Р У 16-1/40 v2.0 | 40А | 9 | 20 | 530*295*175 | 90В – 295В | ± 3,5% | 84 | 8190
| Тиристор | А 1042 | Элекс Ампер-Р У 16-1/50 v2.0 | 50А | 11 | 20 | 530*295*175 | 90В – 295В | ± 3,5% | 84 | 10990
|  | А 1043 | Элекс Ампер-Р У 16-1/63 v2.0 | 63А | 14 | 20 | 577*315*182 | 90В – 295В | ± 3,5% | 84 | 12590
|  | А 1044 | Элекс Ампер-Р У 16-1/80 v2.0 | 80А | 18 | 20 | 590*330*185 | 90В – 295В | ± 3,5% | 84 | 15290
ГЕРЦ-ДУО | Симистор | ГД1045 | Элекс Герц-Дуо У 16-1/25 v3.0 | 25А | 5.5 | 20 | 475*280*165 | 100В – 280В | ±2,5% | 84 | 8090
|  | ГД1046 | Элекс Герц-Дуо У 16-1/32 v3.0 | 32А | 7 | 20 | 475*280*165 | 100В – 280В | ±2,5% | 84 | 8790
|  | ГД1047 | Элекс Герц-Дуо У 16-1/40 v3.0 | 40А | 9 | 20 | 475*280*165 | 100В – 280В | ±2,5% | 84 | 9490
| Тиристор | ГД1048 | Элекс Герц-Дуо У 16-1/50 v3.0 | 50А | 11 | 20 | 535*305*170 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 12090
|  | ГД1049 | Элекс Герц-Дуо У 16-1/63 v3.0 | 63А | 14 | 20 | 535*305*170 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 14190
|  | ГД1050 | Элекс Герц-Дуо У 16-1/80 v3.0 | 80А | 18 | 20 | 565*320*185 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 16990
ГЕРЦ стандартный |  | Г1051 | Элекс Герц У 16-1/25 v3.0 | 25А | 5.5 | 20 | 475*280*165 | 100В – 280В | ±2,5% | 84 | 8720
| Симистор | Г1052 | Элекс Герц У 16-1/32 v3.0 | 32А | 7 | 20 | 475*280*165 | 100В – 280В | ±2,5% | 84 | 9800
|  | Г1053 | Элекс Герц У 16-1/40 v3.0 | 40А | 9 | 20 | 475*280*165 | 100В – 280В | ±2,5% | 84 | 10740
|  | Г1054 | Элекс Герц У 16-1/50 v3.0 | 50А | 11 | 20 | 535*305*170 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 13175
|  | Г1055 | Элекс Герц У 16-1/63 v3.0 | 63А | 14 | 20 | 535*305*170 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 15655
| Тиристор | Г1056 | Элекс Герц У 16-1/80 v3.0 | 80А | 18 | 20 | 565*320*185 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 18500
|  | Г1057 | Элекс Герц У 16-1/100 v3.0 | 100А | 22 | 20 | 1015*365*170 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 23500
|  | Г1058 | Элекс Герц У 16-1/125 v3.0 | 125А | 27.5 | 20 | 1015*365*170 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 26990
ГЕРЦ точный |  | Г1059 | Элекс Герц У 36-1/25 v3.0 | 25А | 5.5 | 20 | 475*280*165 | 100В – 280В | ± 1.5% | 84 | 11860
| Симистор | Г1060 | Элекс Герц У 36-1/32 v3.0 | 32А | 7 | 20 | 475*280*165 | 100В – 280В | ± 1.5% | 84 | 13360
|  | Г1061 | Элекс Герц У 36-1/40 v3.0 | 40А | 9 | 20 | 475*280*165 | 100В – 280В | ± 1.5% | 84 | 13925
|  | Г1062 | Элекс Герц У 36-1/50 v3.0 | 50А | 11 | 20 | 535*305*170 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 16075
|  | Г1063 | Элекс Герц У 36-1/63 v3.0 | 63А | 14 | 20 | 535*305*170 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 19590
| Тиристор | Г1064 | Элекс Герц У 36-1/80 v3.0 | 80А | 18 | 20 | 565*320*185 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 21500
|  | Г1065 | Элекс Герц У 36-1/100 v3.0 | 100А | 22 | 20 | 1015*365*170 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 25500
|  | Г1066 | Элекс Герц У 36-1/125 v3.0 | 125А | 27.5 | 20 | 1015*365*170 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 28990
АМПЕР трехфазный | Тиристор | А3001 | Элекс Ампер У 12-3/25 v2.0 | 3х25А | 16.5 | 20 | 725*480*310 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 21655
|  | А3002 | Элекс Ампер У 12-3/32 v2.0 | 3х32А | 22.5 | 20 | 725*480*310 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 22875
|  | А3003 | Элекс Ампер У 12-3/40 v2.0 | 3х40А | 27 | 20 | 725*480*310 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 24095
|  | А3004 | Элекс Ампер У 12-3/50 v2.0 | 3х50А | 33 | 20 | 725*480*310 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 31990
|  | А3005 | Элекс Ампер У 12-3/63 v2.0 | 3х63А | 41 | 20 | 725*480*310 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 39990
|  | А3006 | Элекс Ампер У 12-3/80 v2.0 | 3х80А | 53 | 20 | 810*520*325 | 100В – 295В | ± 3,5% | 84 | 46290
ГЕРЦ трехфазный | Тиристор | Г3007 | Элекс Герц У 16-3/25 v3.0 | 3х25А | 16.5 | 20 | 725*480*310 | 100В – 280В | ±2,5% | 84 | 28780
|  | Г3008 | Элекс Герц У 16-3/32 v3.0 | 3х32А | 22.5 | 20 | 725*480*310 | 100В – 280В | ±2,5% | 84 | 32250
|  | Г3009 | Элекс Герц У 16-3/40 v3.0 | 3х40А | 27 | 20 | 725*480*310 | 100В – 280В | ±2,5% | 84 | 35480
|  | Г3010 | Элекс Герц У 16-3/50 v3.0 | 3х50А | 33 | 20 | 725*480*310 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 43550
|  | Г3011 | Элекс Герц У 16-3/63 v3.0 | 3х63А | 41 | 20 | 725*480*310 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 51655
|  | Г3012 | Элекс Герц У 16-3/80 v3.0 | 3х80А | 53 | 20 | 810*520*325 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 68500
|  | Г3013 | Элекс Герц У 16-3/100 v3.0 | 3х100А | 66 | 20 | 1280*385*780 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 82500
|  | Г3014 | Элекс Герц У 16-3/125 v3.0 | 3х125А | 82.5 | 20 | 1280*385*780 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 99500
|  | Г3015 | Элекс Герц У 16-3/160 v3.0 | 3х160А | 105.5 | 20 | 1280*385*780 | 100В – 280В | ±2,3% | 84 | 110500
|  | Г3016 | Элекс Герц У 36-3/25 v3.0 | 3х25А | 16.5 | 20 | 725*480*310 | 100В – 280В | ± 1,5% | 84 | 39095
|  | Г3017 | Элекс Герц У 36-3/32 v3.0 | 3х32А | 22.5 | 20 | 725*480*310 | 100В – 280В | ± 1,5% | 84 | 44110
|  | Г3018 | Элекс Герц У 36-3/40 v3.0 | 3х40А | 27 | 20 | 725*480*310 | 100В – 280В | ± 1,5% | 84 | 46075
|  | Г3019 | Элекс Герц У 36-3/50 v3.0 | 3х50А | 33 | 20 | 725*480*310 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 53300
|  | Г3020 | Элекс Герц У 36-3/63 v3.0 | 3х63А | 41 | 20 | 725*480*310 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 64740
|  | Г3021 | Элекс Герц У 36-3/80 v3.0 | 3х80А | 53 | 20 | 810*520*325 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 75500
|  | Г3022 | Элекс Герц У 36-3/100 v3.0 | 3х100А | 66 | 20 | 1280*385*780 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 86500
|  | Г3023 | Элекс Герц У 36-3/125 v3.0 | 3х125А | 82.5 | 20 | 1280*385*780 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 115000
|  | Г3024 | Элекс Герц У 36-3/160 v3.0 | 3х160А | 105.5 | 20 | 1280*385*780 | 100В – 280В | ± 1% | 84 | 130000