ПРОТОКОЛ

клинических испытаний

медицинских приборов

электромагнитной терапии «ДЭТА»

(г. Воронеж)

С 12 апреля 1997 года по настоящее время в андрологическом кабинете проводится работа по использованию в лечении заболеваний мочеполовых органов мужчин трёх моделей медицинских приборов электромагнитной терапии «ДЭТА» - «DETA - UDT »,

«ДЭТА-7», «ДЭТА-8». Аппараты предназначены для воздействия на организм человека слабым электромагнитным полем с несущей частотой 10 кГц и терапевтическими импульсами в диапазоне частот  от 0.1 до 100 Гц. В аппаратах применен микропроцессор, который в зависимости от заданной программы формирует сигналы в виде набора частот. Время работы прибора на каждой частоте и набор частот по каждой патологии задавался согласно методическим рекомендациям, предоставленным – научно-производственным предприятием «ЭЛИС». Нами разработаны частные методики для лечения ряда урологических заболеваний. Перед назначением лечения пациенты проходили обследование. На метод обследования получен патент № 2000114578 выданный 20 марта 2003 г. «Способ  комплексной диагностики заболеваний органов мочеполовой системы мужчин». Лечение больных проводилось амбулаторно в кабинете, на дому и комбинированно.

Клиническая эффективность лечения медицинскими приборами

электромагнитной терапии «ДЭТА»

| Наименование заболевания | Общее число больных | Результаты лечения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Выздоровление | Без изменения |
|  |  | Число больных | % | Число больных | % |
| Хронический простатит | 4800 | 4792 | 99,8 | 8 | 0,2 |
| ДГПЖ | 520 | 515 | 99,0 | 5 | 1,0 |
| Хронический цистит | 38 | 38 | 100 | 0 | 0 |
| Острый уретрит | 92 | 92 | 100 | 0 | 0 |
| Хронический пиелонефрит | 456 | 456 | 100 | 0 | 0 |
| Камни почек | 52 | 50 | 96,1 | 2 | 3,9 |
| Киста почки | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 |
| Олигозооспермия | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 |
| Почечная колика | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| Оксалат-, фосфат-, уратурия | 235 | 235 | 100 | 0 | 0 |
| Эректильная дисфункция | 37 | 37 | 100 | 0 | 0 |

Все больные хорошо переносят процедуры, побочных явлений и осложнений не наблюдалось. Только один больной не перенёс лечение аппаратом «ДЭТА». Но он также не переносил никакого другого физиотерапевтического лечения.

Количество процедур от 1 до 60. Огромный арсенал частот позволяет врачу создавать индивидуальные программы лечения в зависимости от сочетания болезней и проводить их одновременно, а наличие у пациентов портативных аппаратов, проводить лечение дома, во время работы.

Заключение: медицинские приборы электромагнитной терапии «ДЭТА» рекомендуем применять для лечения десятков миллионов больных мужчин, что позволит им в короткие сроки избавиться от неприятных болезней, без оперативного вмешательства, затрачивая на это небольшие денежные средства.

Врач-уролог                                                                                       Черных Виктор Иванович