## EE165
HVAC преобразователь влажности и температуры для настенного и канального монтажа
SERIES EE160 | [7 empty] | цена €
Базовая единица | ЕЕ160- | [6 empty] | 217
Mодель | RH+T | HT
Аналоговый Выход | 0-10 V |  | 3
| 4-20 mA |  | 6
| Цифровой выход |  | х
Цифровой Выход | RS485 |  |  | 3 |  |  |  | 26
| аналоговый выход |  |  | х
Пассивный Т -элемент | Pt 100A |  |  |  | А |  |  | 14
| Pt 1000A |  |  |  | С |  |  | 14
| без Т пассивнонго |  |  |  | х
Корпус | Настенный монтаж |  |  |  |  | А
| канальный монтаж |  |  |  |  | В
Фильтр | Мембранный фильтр | [5 empty] | В
HVAC преобразователь влажности и температуры для комнатного монтажа
SERIES ЕЕ 10 | [7 empty] | цена €
ЕЕ10-FT3 | влажность /температура выход 0-10 V | [6 empty] | 153
ЕЕ10-FT3-D04 | влажность /температура выход 0-10 V с дисплеем | [6 empty] | 205
ЕЕ10-FT6 | влажность /температура выход 4-20 mA | [6 empty] | 153
ЕЕ10-FT6-D04 | влажность /температура выход 4-20 mA с дисплеем | [6 empty] | 205
ЕЕ10-FР3х | влажность 0-10 V/температура пасивный | [6 empty] | 153
ЕЕ10-FР3х-D04 | влажность 0-10 V/температура пассивный с дисплеем | [6 empty] | 205
ЕЕ10-FР6х | влажность 4-20 mA/температура пассивный | [6 empty] | 153
ЕЕ10-FР6х-D04 | влажность 4-20 mA/температура пассивный с дисплеем | [6 empty] | 205
Контроль конденсации
SERIES ЕЕ 46 | [7 empty] | цена €
ЕЕ46 | Датчик конденсации | [6 empty] | 145

## EE80
HVAC передатчик номеров и коммутатора для CO2, относительную влажность и температуру
SERIES EE80 |  | цена €
EE80-2CS | CO2 выключатель; рабочем диапазоне 0-2000 частей на миллион | 269.7
EE80-5CS | CO2 выключатель; рабочем диапазоне 0-5000 частей на миллион | 292.9
EE80-2CSD04 | CO2 выключатель; рабочем диапазоне 0-2000 частей на миллион; с дисплеем | 310.3
EE80-5CSD04 | CO2 выключатель; рабочем диапазоне 0-5000 частей на миллион; с дисплеем | 336.4
EE80-2CPx | CO2 + passiveT передатчика; выход 0-5/0-10V/4-20mA, диапазон измерения 0-2000 частей на миллион | 261
EE80-5CPx | CO2 + passiveT передатчика; выход 0-5/0-10V/4-20mA, диапазон измерения 0-5000 частей на миллион | 287.1
EE80-2CTx | CO2 + T передатчика; выход 0-5/0-10V/4-20mA, диапазон измерения 0-2000 частей на миллион | 298.7
EE80-5CTx | CO2 + T передатчика; выход 0-5/0-10V/4-20mA, диапазон измерения 0-5000 частей на миллион | 330.6
EE80-2CTxD04x | CO2 + T передатчика; выход 0-5/0-10V/4-20mA, диапазон измерения 0-2000 частей на миллион; с дисплеем | 339.3
EE80-5CTxD04x | CO2 + T передатчика; выход 0-5/0-10V/4-20mA, диапазон измерения 0-5000 частей на миллион; с дисплеем | 371.2
EE80-2CTFx | CO2 + T + RH передатчика; выход 0-5/0-10V, диапазон измерения 0-2000 частей на миллион | 397.3
EE80-5CTFx | CO2 + T + RH передатчика; выход 0-5/0-10V, диапазон измерения 0-5000 частей на миллион | 426.3
EE80-2CTFxD04x | CO2 + T + RH передатчика; выход 0-5/0-10V, диапазон измерения 0-2000 частей на миллион с дисплеем | 435
EE80-5CTFxD04x | CO2 + T + RH передатчика; выход 0-5/0-10V, диапазон измерения 0-5000 частей на миллион с дисплеем | 466.9
HA011003 | F-Modul EE80 | 84.1
CO2 передатчик и коммутатор для монтажа в воздуховоде
SERIES EE85 |  | цена €
EE85-2CS | CO2 коммутатор для монтажа в воздуховоде, диапазон измерения 0 .. 2000 ppm | 319
EE85-5CS | CO2 коммутатор для монтажа в воздуховоде, диапазон измерения 0 .. 5000ppm | 353.8
EE85-10CS | CO2 коммутатор для монтажа в воздуховоде, диапазон измерения 0 .. 10.000ppm | 371.2
EE85-2CX | CO2-передатчик для монтажа в воздуховоде, диапазон измерения 0 .. 2000 ppm | 356.7
EE85-5Cx | CO2-передатчик для монтажа в воздуховоде, диапазон измерения 0 .. 5000ppm | 391.5
EE85-10Cx | CO2-передатчик для монтажа в воздуховоде, диапазон измерения 0 .. 10000ppm | 414.7
EE85-2CPx | CO2-передатчик для монтажа в воздуховоде с пассивным T-датчик, диапазон измерения 0 .. 2000 ppm | 388.6
EE85-5CPx | CO2-передатчик для монтажа в воздуховоде с пассивным T-датчик, диапазон измерения 0 .. 5000ppm | 423.4
EE85-10CPx | CO2-передатчик для монтажа в воздуховоде с пассивным T-датчик, диапазон измерения 0 .. 10000ppm | 443.7
CO2 передатчика и коммутатора для ресурсоемких приложений
SERIES EE82 |  | цена €
EE82-2CS | CO2 коммутатор для сельского хозяйства, диапазон измерения 0 ... 2000 ppm; | 371.2
EE82-5CS | CO2 коммутатор для сельского хозяйства, диапазон измерения 0 ... 5000ppm; | 408.9
EE82-10CS | CO2 коммутатор для сельского хозяйства, диапазон измерения 0 ... 10000ppm; | 461.1
EE82-2CX | CO2-передатчик для сельского хозяйства, диапазон измерения 0 ... 2000 ppm; выход 0-10V/4-20 мА | 411.8
EE82-5Cx | CO2-передатчик для сельского хозяйства, диапазон измерения 0 ... 5000ppm; выход 0-10V/4-20 мА | 452.4
EE82-10Cx | CO2-передатчик для сельского хозяйства, диапазон измерения 0 ... 10000ppm; выход 0-10V/4-20 мА | 495.9

## EE75
Высокоточный датчик для измерения скорости воздуха и температуры (термо- анемометр) промышленного применения.
SERIES EE75 | [9 empty] | цена €
Базовая единица | ЕЕ75- | [8 empty] | 781
Mодель | Настенная | А
| Канальная | В
| Удаленный датчик | С | [7 empty] | 118
| Удаленный датчик герметичный | Е | [7 empty] | 321
Сигнал | 0-10 V |  | 3
| 4-20 mA |  | 6
Рабочий Диапазон | 0…2м/с |  |  | 1 | [5 empty] | 121
| 0…10м/с |  |  | 2
| 0…40м/с |  |  | 3 | [5 empty] | 121
Длина датчика | 200 мм |  |  |  | 5
| 400 мм |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 52
| 600 мм |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 78
Длина кабеля | 2 м |  |  |  |  | К200
| 5 м |  |  |  |  | К500 |  |  |  | 31
| 10 м |  |  |  |  | К1000 |  |  |  | 78
Дисплей | нет
| да | [5 empty] | D06 |  |  | 165
Присоединение | G1/2" ISO резьба | [6 empty] | NA03
| 1/2" NPT резьба | [6 empty] | NA07
Разъем | Кабельные выход
| 1 разъем для подключения питания и выход | [7 empty] | С12 | 69
| 2 разъема для подключения питания / выхода и USB | [7 empty] | С13 | 72
| 1 разъем для USB | [7 empty] | С14 | 69
Датчик измерения скорости для измерения низких скоростей
SERIES EE66 | [9 empty] | цена €
EE66-VAx | Скорость движения воздуха / настенное исполнение / 0-1, 1,5, 2 м/с | [8 empty] | 383
EE66-VBx | Скорость движения воздуха / канальное исполнеие / 0-1, 1,5, 2 м/с | [8 empty] | 383
EE66-VC | Преобразователь скорости движения воздуха/ с 1м отделеным датчиком/ 0-1, 1,5, 2 м/с | [8 empty] | 424
Датчик измерения скорости для применения в HVAC
SERIES EE65 | [9 empty] | цена €
EE65-VBx | Преобразователь скорости движения воздуха/ канальное исполнение / 0-10,15,20 м/сек | [8 empty] | 253
EE665VC | Преобразователь скорости движения воздуха/ с 1м отделеным датчиком/ 0-10,15,20 м / сек | [8 empty] | 285
| дополнительная плата за дисплей | [7 empty] | D02 | 156
| Дополнительная плата за 2 м провода датчика | [7 empty] | K200 | 12
| Дополнительная плата за 5 м провода датчика | [7 empty] | K500 | 18
| Дополнительная плата за 10 м, провод датчика | [7 empty] | K1000 | 35
Миниатюрный HVAC Датчик измерения скорости
SERIES EE57х | [9 empty] | цена €
EE575-Vxxx | скорость движения воздуха / зонд версия / 0-5, 10, 20 м/сек | [8 empty] | 198
EE576-Vxxx | скорость движения воздуха / зонд версия / 0-1, 2 м/с | [8 empty] | 252
| Дополнительная плата за 2 Длина кабеля м | [7 empty] | K200 | 8

## EE21
Преобразователь влажности / температуры высокой точности для HVAC
SERIES EE21 | [8 empty] | цена €
Базовая единица | ЕЕ21- | [7 empty] | 345
Mодель | RH | F
| RH+T | FT | [6 empty] | 84
| RH+T passive | FP | [6 empty] | 52
Сигнал | 0-1 V |  | 1
| 0-5 V |  | 2
| 0-10 V |  | 3
| 4-20 mA |  | 6 | [5 empty] | 23
T-сенсор | Pt100 DIN A |  |  | A |  |  |  |  | 9
(только для пассивн) | Pt100 DIN A |  |  | C |  |  |  |  | 15
Тип монтажа | Настенный |  |  |  | A
| Канальный |  |  |  | B |  |  |  | 9
[5 empty] | M |  |  |  | 44
[5 empty] | N |  |  |  | 44
Длина датчика | 50 мм |  |  |  |  | 2
| 200 мм |  |  |  |  | 5
Фильтр | Мембранный фильтр | [5 empty] | 1
| Нержавеющая сталь металокераимческий фильтр | [5 empty] | 3
| Металическая решотка | [5 empty] | 6
Покрытие датчика | нет
| джа | [6 empty] | HC01 | 85