## Midea быт.
Price-List Midea
бытовые сплит-системы
Модель | Мощность | Эл/пит., В/Гц/Фаза | Уровень шума, дБ |  | Размер блока |  | Диаметр труб, мм. (дюйм) | Цена розничная, у.е. | Ваша цена, у.е.
| охл. / нагр., кВт |  | Внутренний | Внешний | Внутренний | Внешний |  |  | 22
|  |  | блок | блок | Ш х Г x В, мм. | Ш х Г х В, мм. |  |  | 18
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6
НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
GLORY STAR Standart | Комплектация. Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт, антикор.покрытие, функция TURBO, таймер 24 ч., повышенная теплоотдача, таймер сна, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легкосъёмная передняя панель.
MIDEA MSG-36HR (380 V) | 10.5 / 11.1 | 380V/50/3 | 50/47/44 | 62 | 1250 x 230 x 325 | 895 x 302 x 860 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 1255 | 1029
GLORY STAR DC Inverter R410A Electric Heating | Комплектация. Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт, антикор. покрытие, таймер 24 ч., повышенная теплоотдача, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легкосъёмная передняя панель, температурный LED дисплей, дополнительный подогрев с помощью электрических тенов, расположенных во внутреннем блоке.
MIDEA MSG-12ARDN1 (DC Inverter), R410a | 1.2-3.9 / 1.2-4.2+0.72 | 220V/50/1 | 39/36/33 | 56 | 815 x 195 x 280 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 600 | 492
R STAR Standart | Комплектация. Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт, антикор. покрытие, таймер 24 ч., повышенная теплоотдача, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легкосъёмная передняя панель, скрытый LED дисплей, ионизатор (опция)
MIDEA MSR-09HR | 2.6 / 2.8 | 220V/50/1 | 38/33/30 | 54 | 710 x 189 x 250 | 685 x 260 x 430 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 359 | 294
MIDEA MSR-09HR (Ion) | 2.6 / 2.8 | 220V/50/1 | 38/33/30 | 54 | 710 x 189 x 250 | 685 x 260 x 430 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 359 | 294
MIDEA MSR-09HR (R19) | 2.6 / 2.8 | 220V/50/1 | 38/33/30 | 54 | 710 x 189 x 250 | 685 x 260 x 430 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 359 | 294
MIDEA MSR-12HR | 3.5 / 3.5 | 220V/50/1 | 40/37/35 | 54 | 710 x 189 x 250 | 700 x 235 x 535 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 404 | 331
MIDEA MSR-12HR (R19) | 3.5 / 3.5 | 220V/50/1 | 40/37/35 | 54 | 710 x 189 x 250 | 700 x 235 x 535 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 406 | 333
MIDEA MSR-18HR | 5.3 / 5.6 | 220V/50/1 | 45/42/39 | 55 | 930 x 198 x 275 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 610 | 500
MIDEA MSR-18HR (R19) | 5.3 / 5.6 | 220V/50/1 | 45/42/39 | 55 | 930 x 198 x 275 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 610 | 500
MIDEA MSR-24HR | 7.0 / 7.6 | 220V/50/1 | 46/43/40 | 57 | 1036 x 230 x 315 | 760 x 285 x 590 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 800 | 656
MIDEA MSR-24HR (R19) | 7.0 / 7.6 | 220V/50/1 | 46/43/40 | 57 | 1036 x 230 x 315 | 760 x 285 x 590 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 800 | 656
MIDEA MSR-07HRN1 (Ion), R410a | 2.1 / 2.1 | 220V/50/1 | 34/30/27 | 53 | 710 x 189 x 250 | 685 x 260 x 430 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 345 | 283
MIDEA MSR-09HRN1 (Ion), R410a | 2.6 / 2.6 | 220V/50/1 | 38/33/30 | 54 | 710 x 189 x 250 | 685 x 260 x 430 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 362 | 297
MIDEA MSR-09HRN1 (R19), R410a | 2.6 / 2.6 | 220V/50/1 | 38/33/30 | 54 | 710 x 189 x 250 | 685 x 260 x 430 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 364 | 298
MIDEA MSR-12HRN1 (Ion), R410a | 3.5 / 3.7 | 220V/50/1 | 41/38//35 | 53 | 710 x 189 x 250 | 700 x 235 x 535 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 406 | 333
MIDEA MSR-12HRN1 (R19), R410a | 3.5 / 3.7 | 220V/50/1 | 41/38//35 | 53 | 710 x 189 x 250 | 700 x 235 x 535 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 406 | 333
MIDEA MSR-18HRN1, R410a | 5.3 / 5.6 | 220V/50/1 | 45/42/39 | 55 | 930 x 198 x 275 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 610 | 500
MIDEA MSR-18HRN1 (R19), R410a | 5.3 / 5.6 | 220V/50/1 | 45/42/39 | 55 | 930 x 198 x 275 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 610 | 500
MIDEA MSR-24HRN1, R410a | 7.0 / 7.6 | 220V/50/1 | 46/43/40 | 57 | 1036 x 230 x 315 | 760 x 285 x 590 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 800 | 656
MIDEA MSR-24HRN1 (R19), R410a | 7.0 / 7.6 | 220V/50/1 | 46/43/40 | 57 | 1036 x 230 x 315 | 760 x 285 x 590 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 800 | 656
NEOLA Standart | Комплектация. Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт, антикор. покрытие, таймер 24 ч., повышенная теплоотдача, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легкосъёмная передняя панель, температурный LED дисплей. МОНОКОРПУС внутреннего блока.
MIDEA MS11D-07HRN1, R410a | 2.1 / 2.1 | 220V/50/1 | 40/34/29 | 54 | 680 x 255 x 178 | 685 x 260 x 430 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 341 | 280
MIDEA MS11D-09HRN1, R410a | 2.6 / 2.6 | 220V/50/1 | 40/37/30 | 56 | 680 x 255 x 178 | 685 x 260 x 430 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 360 | 295
MIDEA MS11D-12HRN1, R410a | 3.5 / 3.5 | 220V/50/1 | 40/35/30 | 56 | 770 x 255 x 188 | 700 x 240 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 402 | 330
MIDEA MS11D-18HRN1, R410a | 5.3 / 5.4 | 220V/50/1 | 44/40/35 | 58 | 905 x 275 x 198 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 610 | 500
MIDEA MS11D-24HRN1, R410a | 7.0 / 7.3 | 220V/50/1 | 48/44/38 | 60 | 1030 x 315 x 218 | 760 x 285 x 590 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 800 | 656
FAIRY Standard | Комплектация. Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт, антикор. покрытие, таймер 24 ч., повышенная теплоотдача, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легко съёмная передняя панель. Скрытый LED дисплей. Ионизатор (опция)
MIDEA MS12F-07HRN1 (ion), R410a | 2.1 / 2.1 | 220V/50/1 | 40/33/30 | 55 | 715 x 188 x 250 | 700 x 240 x 540 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 352 | 289
MIDEA MS12F-09HRN1 (ion), R410a | 2.6 / 2.6 | 220V/50/1 | 41/33/29 | 55 | 715 x 188 x 250 | 700 x 240 x 540 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 369 | 303
MIDEA MS12F-12HRN1 (ion), R410a | 3.5 / 3.7 | 220V/50/1 | 40/36/30 | 56 | 800 x 188 x 275 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 414 | 339
MIDEA MS12F-18HRN1, R410a | 5.3 / 5.6 | 220V/50/1 | 45/40/33 | 60 | 940 x 205 x 275 | 760 x 285 x 590 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 620 | 508
MIDEA MS12F-24HRN1, R410a | 7.0 / 7.6 | 220V/50/1 | 46/43/40 | 60 | 1036 x 230 x 315 | 760 x 285 x 590 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 810 | 664
LUNA SUPER IONIZER | Комплектация. Новый дизайн. Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт, функция TURBO, функция выравнивания температуры, таймер сна, антикор. покрытие, таймер 24 ч., повышенная теплоотдача, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легкосъёмная передняя панель. Супер ионизатор - ионизатор с функцией очистки воздуха.
MIDEA MS9A-09HRN1 SI, R410a | 2.6 / 2.8 | 220V/50/1 | 38/32/25 | 53 | 710 x 190 x 250 | 685 x 260 x 430 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 380 | 312
MIDEA MS9A-12HRN1 SI, R410a | 3.5 / 3.5 | 220V/50/1 | 40/34/28 | 54 | 790 x 198 x 265 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 420 | 344
MIDEA MS9A-18HR, R22 | 5.3 / 5.6 | 220V/50/1 | 44/41/33 | 54 | 920 x 223 x 292 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 645 | 529
PLAZMA | Комплектация. Новый дизайн. Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт,функция TURBO, функция выравнивания температуры, таймер сна, антикор. покрытие, таймер 24 ч., повышенная теплоотдача, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легкосъёмная передняя панель, плазменный фильтр.
MIDEA MSHE-09HRN1 (Plazma), R410a | 2.6 / 2.9 | 220V/50/1 | 39/36/33 | 55 | 710 x 195 x 250 | 700 x 235 x 535 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 395 | 324
MIDEA MSHE-12HRN1 (Plazma), R410a | 3.5 / 3.5 | 220V/50/1 | 40/37/34 | 54 | 790 x 195 x 265 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 435 | 357
Х STAR ION + SILVER ION | Комплектация. Холод/тепло, самодиагностика, самоочистка, авторестарт, цветной ЖК дисплей, датчик температуры на ПДУ (Follow me), функция TURBO, ионизатор (9,12), таймер сна, антикор. покрытие, функция выравнивания температур, повышенная теплоотдача, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легкосъёмная передняя панель, фильтр "Silver ion".
MIDEA MSХ-09HR | 2.6 / 2.9 | 220V/50/1 | 39/36/33 | 53 | 710 x 195 x 250 | 685 x 260 x 430 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 400 | 328
MIDEA MSХ-12HR | 3.5 / 3.8 | 220V/50/1 | 41/38/35 | 53 | 790 x 198 x 265 | 700 x 240 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 440 | 361
MIDEA MSХ-18HR | 5.3 / 5.7 | 220V/50/1 | 46/43/40 | 55 | 850 x 225 x 305 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 645 | 529
MIDEA MSХ-24HR | 7.0 / 7.6 | 220V/50/1 | 46/43/40 | 57 | 998 x 235 x 322 | 760 x 285 x 590 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 830 | 681
VIDA SILVER ION | Комплектация. Новый дизайн. Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт,функция TURBO, функция выравнивания температуры, таймер сна, антикор. покрытие, таймер 24 ч., повышенная теплоотдача, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легкосъёмная передняя панель, фильтр "Silver ion"
MIDEA MS9V-09HR Silver Ion | 2.6 / 2.9 | 220V/50/1 | 34/29/26 | 53 | 850 x 165 x 290 | 685 x 260 x 430 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 400 | 328
MIDEA MS9V-12HR Silver Ion | 3.5 / 3.8 | 220V/50/1 | 40/36/30 | 54 | 850 x 165 x 290 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 440 | 361
MIDEA MS9V-18HR | 5.3 / 5.7 | 220V/50/1 | 40/35/28 | 55 | 995 x 200 x 295 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 645 | 529
MIDEA MS9V-24HR | 7.0 / 7.6 | 220V/50/1 | 47/39/35 | 60 | 1084 x 221 x 320 | 820 x 330 x 595 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 830 | 681
VERTU | Комплектация. Холод/тепло, самодиагностика, самоочистка, авторестарт, функция TURBO, датчик температуры на ПДУ (Follow me), ионизатор, таймер сна, антикор.покрытие (Golden Fin), функция выравнивания температур, повышенная теплоотдача, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легкосъёмная передняя панель. Подогрев картера компрессора (18) , фильтр Silver Ion (9, 12)
MIDEA MSV1-09HR Silver Ion | 2.6 / 2.9 | 220V/50/1 | 35/32/29 | 53 | 795 x 165 x 270 | 685 x 260 x 430 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 445 | 365
MIDEA MSV1-09HRN1, R410a | 2.6 / 2.9 | 220V/50/1 | 35/32/30 | 54 | 795 x 165 x 270 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 510 | 418
MIDEA MSV1-12HR Silver Ion | 3.5 / 4.0 | 220V/50/1 | 38/35/32 | 54 | 845 x 165 x 286 | 700 x 235 x 535 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 495 | 406
MIDEA MSV1-12HRN1, R410a | 3.5 / 3.8 | 220V/50/1 | 40/35/30 | 55 | 845 x 165 x 286 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 600 | 492
MIDEA MSV1-18HR HB | 5.3 / 5.4 | 220V/50/1 | 41/38/35 | 56 | 995 x 194 x 292 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 700 | 574
MIDEA MSV1-24HR | 7.0 / 7.3 | 220V/50/1 | 44/41/38 | 62 | 1080 x 200 x 320 | 820 x 345 x 600 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 855 | 701
Сменная цветная панель 7000-9000 Btu (возможные цвета - зеркальный, серебристый) | [7 empty] | 35 | 35
Сменная цветная панель 12000 Btu (возможные цвета - зеркальный, серебристый) | [7 empty] | 40 | 40
Сменная цветная панель 18000 Btu (возможные цвета - темнокрасный) | [7 empty] | 45 | 45
R STAR Electric Heating DC Inverter R410A | Комплектация. Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт, антикор. покрытие, таймер 24 ч., повышенная теплоотдача, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легкосъёмная передняя панель, Скрытый LED дисплей, дополнительный подогрев с помощью электрических тенов, расположенных во внутреннем блоке. Ионизатор (9, 12)
MIDEA MSR-09АRDN1 (ion), R410a | 0.7-3.1 / 0.7-3.5 | 220V/50/1 | 36/33/29 | 55 | 710 x 189 x 250 | 700 x 235 x 535 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 560 | 459
MIDEA MSR-12ARDN1 (ion), R410a | 0.7-4.1 / 0.8-4.7 | 220V/50/1 | 42/35/31 | 56 | 790 x 190 x 275 | 670 x 250 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 620 | 508
MIDEA MSR-18ARDN1, R410a | 1.5-6.7 / 1.6-7.2 | 220V/50/1 | 45/44/39 | 55 | 940 x 198 x 275 | 760 x 285 x 590 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 865 | 709
MIDEA MSR-24HRDN1, R410a | 3.5-7.6 / 3.2-8.2 | 220V/50/1 | 48/45/43 | 56 | 1030 x 221 x 313 | 845 x 335 x 695 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 1090 | 894
LUNA DC Inverter R410A SUPER IONIZER | Комплектация. Новый дизайн. Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт, функция TURBO, функция выравнивания температуры, таймер сна, антикор. покрытие, таймер 24 ч., повышенная теплоотдача, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легкосъёмная передняя панель. Супер ионизатор - ионизатор с функцией очистки воздуха.
MIDEA MS9A-09HRDN1 SI, R410a | 0.9-3.1 / 0.9-3.4 | 220V/50/1 | 35/30/25 | 53 | 710 x 190 x 250 | 670 x 250 x 540 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 565 | 463
MIDEA MS9A-12HRDN1 SI, R410a | 1.1-4.0 / 1.0-4.2 | 220V/50/1 | 37/32/27 | 53 | 790 x 198 x 265 | 670 x 250 x 540 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 610 | 500
MIDEA MS9A-18HRDN1 SI, R410a | 1.5-5.9 / 1.5-6.2 | 220V/50/1 | 42/37/34 | 55 | 918 x 223 x 292 | 760 x 285 x 590 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 835 | 685
MIDEA MS9A-24HRDN1 SI, R410a | 3.5-7.3 / 3.2-8.2 | 220V/50/1 | 49/46/43 | 55 | 998 x 235 x 322 | 845 x 335 x 695 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 1035 | 849
OASIS DC Inverter R410A PLAZMA FILTER | Комплектация. Новый дизайн. Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт, функция TURBO, функция выравнивания температуры, таймер сна, антикор. покрытие, таймер 24 ч., повышенная теплоотдача, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легкосъёмная передняя панель. Супер ионизатор - ионизатор с функцией очистки воздуха.
MIDEA MS11M-09HRDN1 Plazma, R410a | 0.6-3.45 / 0.93-4.01 | 220V/50/1 | 41/37/28 | 55 | 750 x 198 x 280 | 670 x 265 x 540 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 580 | 476
MIDEA MS11M-12HRDN1 Plazma, R410a | 1.17-4.16 / 1.2-4.2 | 220V/50/1 | 42/38/30 | 56 | 835 x 198 x 280 | 670 x 265 x 540 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 640 | 525
MIDEA MS11M-18HRDN1 Plazma, R410a | 1.46-5.56 / 1.46-5.86 | 220V/50/1 | 47/38/31 | 56 | 990 x 218 x 315 | 760 x 285 x 590 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 885 | 726
MIDEA MS11M-24HRDN1 Plazma, R410a | 3.51-7.68 / 3.51-7.9 | 220V/50/1 | 51/47/38 | 59 | 1186 x 258 x 340 | 845 x 320 x 700 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 1110 | 910
VIDA DC Inverter R410A SILVER ION | Комплектация. Новый дизайн. Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт,функция TURBO, функция выравнивания температуры, таймер сна, антикор. покрытие, таймер 24 ч., повышенная теплоотдача, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легкосъёмная передняя панель, фильтр "Silver ion"
MIDEA MS9V-09HRDN1 Silver Ion, R410a | 0.6-3.45 / 0.93-4.01 | 220V/50/1 | 38/34/27 | 54 | 850 x 165 x 290 | 670 x 265 x 540 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 570 | 467
MIDEA MS9V-12HRDN1 SiIver Ion, R410a | 1.17-4.16 / 1.2-4.2 | 220V/50/1 | 37/33/28 | 54 | 850 x 165 x 290 | 670 x 265 x 540 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 630 | 517
MIDEA MS9V-18HRDN1, R410a | 1.46-5.56 / 1.46-5.86 | 220V/50/1 | 36/34/29 | 55 | 995 x 200 x 295 | 760 x 285 x 590 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 875 | 718
MIDEA MS9V-24HRDN1, R410a | 3.51-7.68 / 3.51-7.9 | 220V/50/1 | 49/43/39 | 61 | 1084 x 221 x 320 | 845 x 320 x 700 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 1100 | 902
VERTU DC Inverter R410A | Комплектация. Холод/тепло, самодиагностика, самоочистка, авторестарт, функция TURBO, датчик температуры на ПДУ (Follow me), ионизатор, таймер сна, антикор.покрытие (Golden Fin), функция выравнивания температур, повышенная теплоотдача, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легкосъёмная передняя панель. Подогрев картера компрессора.
MIDEA MSV1-09HRDN1 HB, R410a | 0.9-3.1 / 0.9-3.4 | 220V/50/1 | 38/35/32 | 55 | 795 x 165 x 270 | 700 x 235 x 535 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 630 | 517
MIDEA MSV1-12HRDN1 HB, R410a | 1.2-4.0 / 1.3-4.7 | 220V/50/1 | 39/36/33 | 55 | 845 x 165 x 286 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 680 | 558
MIDEA MSV1-18HRDN1 HB, R410a | 1.5-6.4 / 1.5-6.9 | 220V/50/1 | 40/36/32 | 55 | 995 x 194 x 292 | 760 x 285 x 590 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 935 | 767
MIDEA MSV1-24HRDN1 HB, R410a | 3.5-7.6 / 3.2-8.2 | 220V/50/1 | 47/43/40 | 59 | 1080 x 200 x 320 | 845 x 335 x 695 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 1150 | 943
Сменная цветная панель 7000-9000 Btu (возможные цвета - зеркальный, серебристый) | [7 empty] | 35 | 35
Сменная цветная панель 12000 Btu (возможные цвета - зеркальный, серебристый) | [7 empty] | 40 | 40
Сменная цветная панель 18000 Btu (возможные цвета - темнокрасный) | [7 empty] | 45 | 45
IC-STAR Standart DC Inverter R410A | Комплектация. Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт, антикор. покрытие, таймер 24 ч., повышенная теплоотдача, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легко съёмная передняя панель. Скрытый LED дисплей.
MIDEA MSIC-09HRDN1, R410a | 0.6-3.45 / 0.94-4.04 | 220V/50/1 | 41/37/24 | 52 | 890 x 150 x 310 | 660 x 265 x 540 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 660 | 541
MIDEA MSIC-12HRDN1, R410a | 0.72-4.25 / 0.82-4.98 | 220V/50/1 | 41/37/24 | 53 | 890 x 150 x 310 | 660 x 265 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 710 | 582
ALPS SUPER DC Inverter R410A EER 5.0 COP 5.23 Уровень шума 20 dB | Комплектация. Новый дизайн. Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт, функция TURBO, таймер сна, антикор. покрытие, функция выравнивания температур, повышенная теплоотдача, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легкосъёмнаяпередняя панель, работа на обогрев и охлаждение до -15 0С, температурный контроль. датчик температуры на ПДУ (Follow me), устойчивая работа компрессора при малых оборотах двигателя, уменьшены показатели шума и вибрации, максимальная длина фреонопроводов до 20 метров, перепад высот - 8 метров, повышенная энергоэффективность: ЕЕR до 5.0, СОР до 5.23 (MSIA-09HRFN1), сверхтихий режим работы.
MIDEA MSIA-09HRFN1, R410a | 0.7-3.4 / 0.7-3.8 | 220V/50/1 | 38/32/25/20 | 53 | 316 х 830 х 250 | 590 х 760 х 285 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 750 | 615
MIDEA MSIA-12HRFN1, R410a | 0.7-4.0 / 0.7-4.7 | 220V/50/1 | 39/33/25/21 | 53 | 316 х 830 х 250 | 590 х 760 х 285 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 820 | 672
Y STAR R410A | Комплектация. Новый дизайн. Холод/тепло, самодиагностика, самоочистка, авторестарт, цветной ЖК дисплей, датчик температуры на ПДУ (Follow me), функция TURBO, таймер сна, антикор. покрытие, функция выравнивания температур, повышенная теплоотдача, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легкосъёмная передняя панель.
MIDEA MSY-12HRN1, R410a (Gold) | 3.5 / 3.8 | 220V/50/1 | 38/33/29 | 55 | 900 x 160 x 285 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 620 | 508
MIDEA MSY-18HRN1, R410a (Gold) | 5.3 / 5.5 | 220V/50/1 | 43/40/37 | 56 | 1015 x 185 x 298 | 845 x 320 x 700 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 840 | 689
Y STAR DC Inverter R410A | Комплектация. Новый дизайн. Холод/тепло, самодиагностика, самоочистка, авторестарт, цветной ЖК дисплей, датчик температуры на ПДУ (Follow me), функция TURBO, таймер сна, антикор. покрытие, функция выравнивания температур, повышенная теплоотдача, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легкосъёмная передняя панель.
MIDEA MSY-09HRDN1, R410a (Black, Silver) | 0.6-3.5 / 0.9-4.0 | 220V/50/1 | 39/34/30 | 55 | 850 x 160 x 275 | 700 x 240 x 540 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 725 | 595
MIDEA MSY-12HRDN1, R410a (Gold, Silver) | 1.2-4.2 / 1.2-4.4 | 220V/50/1 | 40/34/32 | 55 | 900 x 160 x 285 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 785 | 644
MIDEA MSY-18HRDN1, R410a (Silver) | 1.8-6.2 / 1.9-6.7 | 220V/50/1 | 41/37/33 | 53 | 1015 x 185 x 298 | 760 x 285 x 590 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 1090 | 894
PREMIER SUPER DC Inverter R410A 3D DC Inverter | Комплектация. Новый дизайн. Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт, функция TURBO, таймер сна, антикор. покрытие, функция выравнивания температур, повышенная теплоотдача, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легкосъёмнаяпередняя панель, работа на обогрев и охлаждение до -15 0С, температурный контроль, датчик температуры на ПДУ (Follow me), функция "Золотой глаз", двойные жалюзи - дистанционное регулирование потока воздуха вверх-вниз, вправо-влево, ионизатор, LCD-дисплей, функция самоочистки, минимальное потребление в режиме ожидания (1 Вт). Новинка! Автодиагностика утечки фреона, алюминиевая панель.
MIDEA MS11P-09HRFN1, R410a | 0.8-3.6 / 0.8-4.7 | 220V/50/1 | 38/31/25/22 | 53 | 898 x 298 x 148 | 760 x 285 x 590 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 920 | 754
MIDEA MS11P-12HRFN1, R410a | 0.8-4.2 / 0.8-5.4 | 220V/50/1 | 40/33/28/22 | 55 | 898 x 298 x 148 | 760 x 285 x 590 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 990 | 812
МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
Холод/тепло (электрический нагреватель), антибактериальное и антикоррозийное покрытие, таймер включения/выключения, пульт ДУ, ЖК индикатор. Не требует монтажа, удобен в эксплуатации и транспортировке. MIDEA MPPD - New Energy Efficiency CLASS A
MIDEA MPPD-09ERN1 | 2.6 / 2.1 | 220V/50/1 | 64 |  | 467 x 397 x 765 |  |  | 430 | 353
MIDEA MPPD-12ERN1 | 3.5 / 2.9 | 220V/50/1 | 65 |  | 467 x 397 x 765 |  |  | 470 | 385
MIDEA MPN3-09ERN1 | 2.6 / 1.4 | 220V/50/1 | 54/51/49 |  | 495 x 423 x 880 |  |  | 395 | 324
MIDEA MPN2-12ERN1 | 3.5 / 1.4 | 220V/50/1 | 55/52/49 |  | 460 x 375 x 790 |  |  | 450 | 369
ОКОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
Возможность подмеса свежего воздуха, гидрофильное покрытие теплообменника, антикорозионное покрытие, удобство монтажа и простота в эксплуатации.
MIDEA MWH-05CMN1 | 1.5 / нет | 220V/50/1 | 48/46/42 |  | 450 x 535 x 346 |  |  | 205 | 168
MIDEA MWF-07CR | 2.1 / нет | 220V/50/1 | 50/48/45 |  | 450 x 535 x 346 |  |  | 260 | 213
MIDEA MWF-09CR | 2.6 / нет | 220V/50/1 | 50/48/45 |  | 450 x 535 x346 |  |  | 275 | 226
MIDEA MWF-12CR | 3.5 / нет | 220V/50/1 | 54/51/47 |  | 600 x 560 x 380 |  |  | 350 | 287
MIDEA MWF-18CR | 5.3 / нет | 220V/50/1 | 60/57/54 |  | 660 x 680 x 428 |  |  | 495 | 406
ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ для Сплит-Систем FRESCO TECH
Фильтр воздушный Активный уголь (CARBON) | [7 empty] | 5 | 5
Фильтр воздушный Активный Био (BIOFILTER) | [7 empty] | 5 | 5
Фильтр воздушный Витамин С (VITAMIN C) | [7 empty] | 7 | 7
Фильтр воздушный SILVER ION | [7 empty] | 10 | 10
*Постоянно совершенствуя технологии, компания MIDEA оставляет за собой право улучшать компоненты и составляющие кондиционеров, в т.ч. изменять производителя (поставщика) компрессоров.
*Оплата в национальной валюте

## Midea полупром.
Price-List Midea
полупромышленные системы
Модель | Компрессор | Мощность |  | Эл/пит., В/Гц/Фаза | Макс. потребл. электрич. мощность | Обслуж. объем, | Уровень шума, дБ |  | Размер блока |  | Диаметр труб, дюйм | Магистраль |  | Цена розничная, у.е. | Ваша цена, у.е.
|  | охлажд. | нагрев |  |  |  | Внутренний | Внешний | Внутренний | Внешний |  | Длина, м. | Перепад, м.
[6 empty] | м3/час | блок | блок | ВхШхГ, мм | ВхШхГ, мм |  |  |  |  | 20
1 | 2 | 3 | 4 | [7 empty] | 5 |  |  | 6 | 7
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | Напольно-потолочные сплит-системы используются в случае, когда мощности традиционной сплит-системы недостаточно. Особенностью напольно-потолочных кондиционеров является возможность монтажа как горизонтально на потолке, так и вертикально на стене. Такая система подаёт охлаждённый воздух широким потоком.
IDEA | *современный дизайн *высокая производительность *беспроводный пульт ДУ *авторестарт *унифицированные наружные блоки *автоматические жалюзи *таймер *увеличенная длина магистралей *работа на охлаждение до -150 С (DC Inverter) *работа на обогрев от 00 С (DC Inverter)
IDEA IUB-12HRN1, R410a |  | 3.2 кВт | 4.0 кВт | 220V/50/1 | 1.2 кВт | 790 | 43/41/38 | 43 | 203х990х660 | 547х780х250 | 1/4 и 1/2 | 25 | 10 | 770 | 616
IDEA IUB-18HRN1, R410a | Hitachi | 5.3 кВт | 6.0 кВт | 220V/50/1 | 1.9 кВт | 1080 | 43/41/38 | 54 | 203х990х660 | 590х760х285 | 1/4 и 1/2 | 25 | 10 | 890 | 712
IDEA IUB-24HRN1, R410a | / Panasonic | 7.1 кВт | 7.6 кВт | 220V/50/1 | 2.45 кВт | 1330 | 45/43/40 | 55 | 203х990х660 | 695х845х335 | 3/8 и 5/8 | 30 | 15 | 1150 | 920
IDEA IUB-36HRN1, R410a | / Sanyo | 10.5 кВт | 12.0 кВт | 380V/50/3 | 3.65 кВт | 1890 | 45/43/40 | 57 | 203х1280х660 | 966х990х354 | 1/2 и 3/4 | 30 | 15 | 1535 | 1228
IDEA IUB-48HRN1, R410a |  | 14.0 кВт | 15.0 кВт | 380V/50/3 | 4.80 кВт | 2200 | 50/47/45 | 59 | 240х1670х680 | 1167х900х340 | 1/2 и 3/4 | 50 | 30 | 1780 | 1424
IDEA IUB-60HRN1, R410a |  | 16.0 кВт | 19.0 кВт | 380V/50/3 | 5.85 кВт | 2600 | 50/49/47 | 59 | 240х1670х680 | 1167х900х340 | 1/2 и 3/4 | 50 | 30 | 2050 | 1640
MIDEA | *современный дизайн *высокая производительность *беспроводный пульт ДУ *три скорости вентилятора *унифицированные наружные блоки *авторестарт *автоматические жалюзи *таймер *работа на охлаждение до -150 С (DC Inverter) *работа на обогрев от 00 С (DC Inverter)
MIDEA MUB-12HRN1, R410a | Toshiba | 3.2 кВт | 3.8 кВт | 220V/50/1 | 1.38 кВт | 600 | 43/41/38 | 43 | 660х995х199 | 560х780х300 | 1/4 и 1/2 | 10 | 5 | 780 | 624
MIDEA MUB-18HRN1, R410a | Toshiba | 5.4 кВт | 6.0 кВт | 220V/50/1 | 1.9 кВт | 800 | 41/43/48 | 48 | 660х995х199 | 695х845х335 | 1/4 и 1/2 | 20 | 10 | 910 | 728
MIDEA MUB-24HRN1, R410a | Hitachi | 7.1 кВт | 8.0 кВт | 220V/50/1 | 2.80 кВт | 1200 | 45/43/40 | 52 | 660х995х199 | 860х895х330 | 3/8 и 5/8 | 20 | 10 | 1170 | 936
MIDEA MUB-36HRN1, R410a | Sanyo | 10.5 кВт | 11.4 кВт | 380/50/3 | 3.70 кВт | 1600 | 45/43/40 | 55 | 660х1285х198 | 960х990х360 | 1/2 и 3/4 | 25 | 10 | 1545 | 1236
MIDEA MUB-48HRN1, R410a | Copeland | 14.0 кВт | 15.2 кВт | 380/50/3 | 4.70 кВт | 2000 | 47/46/44 | 55 | 680х1670х240 | 960х990х360 | 1/2 и 3/4 | 25 | 10 | 1790 | 1432
MIDEA MUB-60HRN1, R410a | Sanyo | 17.0 кВт | 19.1 кВт | 380/50/3 | 6,60 кВт | 2200 | 47/46/44 | 62 | 680х1670х240 | 1245х940х340 | 1/2 и 3/4 | 30 | 15 | 2060 | 1648
MIDEA MUB-12HRDN1 (R410a, DC Inverter) | Sanyo | 1.4-4.0 кВт | 1.45-4.8 кВт | 220V/50/1 | 1.2-2.8 кВт | 800 | 43/41/38 | 51/46 | 203х990х660 | 695х842х324 | 1/4 и 1/2 | 25 | 15 | 1490 | 1192
MIDEA MUB-18HRDN1 (R410a, DC Inverter) | Sanyo | 1.63-5.6 кВт | 1.45-6.2 кВт | 220V/50/1 | 1.2-2.8 кВт | 800 | 43/41/38 | 51/46 | 203х990х660 | 695х842х324 | 1/4 и 1/2 | 25 | 15 | 1650 | 1320
MIDEA MUB-24HRDN1 (R410a, DC Inverter) | Hitachi | 1.63-7.9 кВт | 1.8-8.6 кВт | 220V/50/1 | 1.6-3.6 кВт | 1000 | 45/43/40 | 53/48 | 203х990х660 | 862х895х313 | 3/8 и 5/8 | 25 | 15 | 2000 | 1600
MIDEA MUB-36HRDN1 (R410a, DC Inverter) | Mitsubishi El | 3.0-13.2 кВт | 3.7-14.0 кВт | 380/50/3 | 2.0-4.6 кВт | 1400 | 45/43/40 | 55/50 | 203х1280х660 | 966х990х354 | 3/8 и 5/8 | 30 | 20 | 2405 | 1924
MIDEA MUB-48HRDN1 (R410a, DC Inverter) | Mitsubishi El | 3.4-15.6 кВт | 4.2-16.5 кВт | 380/50/3 | 2.7-6.1 кВт | 2000 | 47/46/44 | 59/54 | 240х1670х680 | 1380х1058х438 | 3/8 и 5/8 | 50 | 25 | 2625 | 2100
MIDEA MUB-60HRDN1 (R410a, DC Inverter) | Mitsubishi El | 4.25-16.8 кВт | 4.8-18.0 кВт | 380/50/3 | 3.3-7.5 кВт | 2000 | 47/46/44 | 59/54 | 240х1670х680 | 1380х1058х438 | 3/8 и 5/8 | 50 | 30 | 2750 | 2200
КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | Кассетные блоки широко используют в помещениях большой площади с высотой потолка до 4 метров. Это гостиницы, рестораны, конференц-залы, библиотеки, торговые залы магазинов, админздания. Блок создаёт комфортную циркуляцию воздуха, практически не занимая места в интерьере, но при обязательном наличии подвесного или натяжного потолка. При этом остаётся видимой только лицевая панель элегантного дизайна. Воздух поступает в кондиционер через отверстие в центре блока, а раздаётся нагретым или охлаждённым по четырём направлениям, что обеспечивает равномерное и быстрое достижение заданной температуры.
IDEA | *современный дизайн *высокая производительность *беспроводный пульт ДУ *дренажная помпа - в комплекте *авторестарт *автоматические жалюзи *подмес свежего воздуха *работа на охлаждение до -150 С (DC Inverter) *работа на обогрев от 00 С (DC Inverter)
IDEA ICA-18HRN1comp., R410a | Sanyo | 5.3 кВт | 6.0 кВт | 220V/50/1 | 1.2-2.8 кВт | 800 | 42/41/38 | 51/46 | 260х575х575 | 695х842х324 | 1/4 и 1/2 | 25 | 15 | 975 | 780
Панель ICA-18HRN1 comp. | [8 empty] | 50х647х647
IDEA ICС-24HRN1, R410a | Hitachi | 7.1 кВт | 7.6 кВт | 220V/50/1 | 1.6-3.6 кВт | 1220 | 42/41/39 | 53/48 | 230x840x840 | 862х895х313 | 3/8 и 5/8 | 25 | 15 | 1225 | 980
Панель ICС-24HRN1 | [8 empty] | 55x950x950
IDEA ICС-36HRN1, R410a | Mitsubishi El | 10.5 кВт | 12.0 кВт | 380V/50/3 | 2.0-4.6 кВт | 1530 | 44/43/41 | 55/50 | 300x840x840 | 966х990х354 | 3/8 и 5/8 | 30 | 20 | 1635 | 1308
Панель ICС-36HRN1 | [8 empty] | 55x950x950
IDEA ICС-48HRN1, R410a |  | 14.0 кВт | 15.0 кВт | 380V/50/3 | 2.7-6.1 кВт | 1530 | 44/43/41 | 59/54 | 300x840x840 | 1245х940х360 | 3/8 и 5/8 | 50 | 25 | 1880 | 1504
Панель ICС-48HRN1 | Mitsubishi El | [7 empty] | 55x950x950
IDEA ICС-60HRN1, R410a |  | 16.0 кВт | 19.0 кВт | 380V/50/3 | 3.3-7.5 кВт | 1800 | 46/44/42 | 59/54 | 300x840x840 | 1245х940х360 | 3/8 и 5/8 | 50 | 30 | 2100 | 1680
Панель ICС-60HRN1 | Mitsubishi El | [7 empty] | 55x950x950
MIDEA | *современный дизайн *авторестарт *беспроводный пульт ДУ *подмес свежего воздуха *автоматические жалюзи *работа на охлаждение до -15 0С (DC Inverter) *работа на обогрев от 0 0С (DC Inverter) *унифицированные наружные блоки *дренажная помпа - в комплекте *три скорости вентилятора *высокая производительность *таймер
MIDEA MCA-12HRN1 comp., R410a | Hitachi | 5.30 кВт | 6.00 кВт | 220V/50/1 | 2.05 кВт | 860 | 40/39/37 | 48 | 254х580х580 | 695х845х335 | 1/4 и 1/2 | 20 | 10 | 780 | 624
Панель MCA-12HRN1 comp. | [8 empty] | 30х650х650
MIDEA MCA-18HRN1comp., R410a | Toshiba | 5.30 кВт | 6.00 кВт | 220V/50/1 | 1.9 кВт | 940 | 40/39/37 | 48 | 230x840x840 | 695x845x335 | 1/4 и 1/2 | 20 | 10 | 995 | 796
Панель MCA-18HRN1 comp. | [8 empty] | 55x950x950
MIDEA MCС-24HRN1, R410a | Hitachi | 7.30 кВт | 8.30 кВт | 220V/50/1 | 2.6 кВт | 1220 | 42/41/39 | 52 | 230x840x840 | 860x895x330 | 3/8 И 5/8 | 20 | 10 | 1245 | 996
Панель MCС-24HRN1 | [8 empty] | 55x950x950
MIDEA MCС-36HRN1, R410a | Sanyo | 10.5 кВт | 11.70 кВт | 380/50/3 | 4.25 кВт | 1530 | 44/43/41 | 55 | 300х840x840 | 960x990x360 | 1/2 и 3/4 | 25 | 10 | 1720 | 1376
Панель MCС-36HRN1 | [8 empty] | 55x950x950
MIDEA MCС-48HRN1, R410a | Copeland | 14.10 кВт | 15.24 кВт | 380/50/3 | 4.70 кВт | 1530 | 44/43/41 | 55 | 300х840x840 | 960x990x360 | 1/2 и 3/4 | 25 | 10 | 1890 | 1512
Панель MCС-48HRN1 | [8 empty] | 55x950x950
MIDEA MCС-60HRN1, R410a | Sanyo | 17.54 кВт | 19.00 кВт | 380/50/3 | 5.45 кВт | 1830 | 44/48/53 | 52 | 300х840x840 | 986x1167x330 | 1/2 и 3/4 | 30 | 15 | 2110 | 1688
Панель MCС-60HRN1 | [8 empty] | 55x950x950
MIDEA MCA-12HRDN1comp. (R410a, DC Inverter) | Sanyo | 1.4-4.0 кВт | 1.3-4.5 кВт | 220V/50/1 | 1.2-2.8 кВт | 800 | 42/41/38 | 51/46 | 260х575х575 | 695х842х324 | 1/4 и 1/2 | 25 | 15 | 1470 | 1176
Панель MCA-12HRDN1comp. | [8 empty] | 50х647х647
MIDEA MCA-18HRDN1comp. (R410a, DC Inverter) | Sanyo | 1.8-5.6 кВт | 1.4-6.1 кВт | 220V/50/1 | 1.2-2.8 кВт | 800 | 42/41/38 | 51/46 | 260х575х575 | 695х842х324 | 1/4 и 1/2 | 25 | 15 | 1630 | 1304
Панель MCA-18HRDN1comp. | [8 empty] | 50х647х647
MIDEA MCC-24HRDN1 (R410a, DC Inverter) | Hitachi | 1.6-7.9 кВт | 1.7-8.5 кВт | 220V/50/1 | 1.6-3.6 кВт | 1220 | 42/41/39 | 53/48 | 230x840x840 | 862х895х313 | 3/8 и 5/8 | 25 | 15 | 1980 | 1584
Панель MCC-24HRDN1 | [8 empty] | 55x950x950
MIDEA MCC-36HRDN1 (R410a, DC Inverter) | Mitsubishi El | 2.9-8.4 кВт | 3.7-13.2 кВт | 380/50/3 | 2.0-4.6 кВт | 1530 | 44/43/41 | 55/50 | 300x840x840 | 966х990х354 | 3/8 и 5/8 | 30 | 20 | 2380 | 1904
Панель MCC-36HRDN1 | [8 empty] | 55x950x950
MIDEA MCC-48HRDN1 (R410a, DC Inverter) | Mitsubishi El | 3.4-15.0 кВт | 4.2-16.0 кВт | 380/50/3 | 2.7-6.1 кВт | 1530 | 44/43/41 | 59/54 | 300x840x840 | 1245х940х360 | 3/8 и 5/8 | 50 | 25 | 2600 | 2080
Панель MCC-48HRDN1 | [8 empty] | 55x950x950
MIDEA MCC-60HRDN1 (R410a, DC Inverter) | Mitsubishi El | 4.2-16.5 кВт | 4.8-18.0 кВт | 380/50/3 | 3.3-7.5 кВт | 1800 | 46/44/42 | 59/54 | 300x840x840 | 1245х940х360 | 3/8 и 5/8 | 50 | 30 | 2795 | 2236
Панель MCC-60HRDN1 | [8 empty] | 55x950x950
Цветная панель для MCC |  | Цвет: чёрный, серый | [6 empty] | 55x950x950 |  |  |  |  | 95 | 95
КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ - СИСТЕМЫ | Внутренние блоки канального типа предназначены для размещения под подвесным потолком, в фальш-стенах или в других "укромных" местах, где наличие кондиционера выдают только малозамнетные вентиляционные решётки. Они идеальны для помещений с повышенными требованиями к дизайну. Главная особенность: возможность подавать воздух с заданными температурными параметрами сразу в несколько помещений. Таким образом обеспечивается кондиционирование целой квартиры или офиса с помощью одного кондиционера.
*современный дизайн *высокая производительность *беспроводный пульт ДУ *автоматические жалюзи *таймер *авторестарт *работа на охлаждение до -150 С (DC Inverter) *работа на обогрев от 00 С (DC Inverter)
IDEA ITB-12HRN1 (R410a), 40Pа |  | 3.2 | 4 | 220V/50/1 |  |  | 44/36/33 | 54 | 210х700х635 | 585х910х335 | 1/4 и 1/2 | 20 | 10 | 775 | 620
IDEA ITB-18HWN1 (R410a), 70Pа |  | 5.3 | 6 | 220V/50/1 |  |  | 44/36/33 | 54 | 210х920х635 | 590х760х285 | 1/4 и 1/2 | 20 | 10 | 895 | 716
IDEA ITB-24HWN1 (R410a), 70Pа |  | 7.1 | 7.6 | 220V/50/1 |  |  | 45/43/41 | 55 | 270х920х635 | 695х845х335 | 3/8 и 5/8 | 20 | 10 | 1175 | 940
IDEA ITB-36HWN1 (R410a), 80Pа |  | 10.5 | 12 | 380V/50/3 |  |  | 46/44/42 | 57 | 270х1140х775 | 966х990х354 | 1/2 и 3/4 | 25 | 10 | 1635 | 1308
IDEA ITB-48HWN1 (R410a), 100Pа |  | 14 | 15.4 | 380V/50/3 |  |  | 47/45/43 | 59 | 300х1200х865 | 1167х900х340 | 1/2 и 3/4 | 25 | 10 | 1985 | 1588
IDEA ITB-60HWN1 (R410a), 100Pа |  | 16 | 17.6 | 380V/50/3 |  |  | 47/45/43 | 59 | 300х1200х865 | 1167х900х340 | 1/2 и 3/4 | 30 | 15 | 2200 | 1760
MIDEA | *современный дизайн *высокая производительность *беспроводный пульт ДУ *автоматические жалюзи *три скорости вентилятора *унифицированные наружные блоки *авторестарт *таймер *работа на охлаждение до -15 0С (DC Inverter) *работа на обогрев от 0 0С (DC Inverter)
Среднее давление
MIDEA MTB-18HWN1 (R410a), 40 Pа |  | 5.3 | 5.9 | 220V/50/1 |  |  | 44/36/33 | 54 | 210x920x635 | 590х760х285 | 1/4 и 1/2 | 25 | 15 | 915 | 732
MIDEA MTB-24HWN1 (R410a), 70 Pа |  | 7 | 7.6 | 220V/50/1 |  |  | 45/43/41 | 55 | 270х920х635 | 695х845х335 | 3/8 и 5/8 | 25 | 15 | 1195 | 956
MIDEA MTB-36HWN1 (R410a), 100 Pа |  | 10.5 | 11.7 | 380/50/3 |  |  | 46/44/42 | 57 | 270x1140x775 | 966х990х354 | 1/2 и 3/4 | 30 | 20 | 1650 | 1320
MIDEA MTB-48HWN1 (R410a), 150 Pа |  | 14 | 15.2 | 380/50/3 |  |  | 47/45/43 | 59 | 300x1200x865 | 1167х900х340 | 1/2 и 3/4 | 50 | 25 | 1995 | 1596
MIDEA MTB-60HWN1 (R410a), 150 Pа |  | 17.6 | 19.9 | 380/50/3 |  |  | 47/45/43 | 59 | 300x1200x865 | 1167х900х340 | 1/2 и 3/4 | 50 | 25 | 2205 | 1764
MIDEA MTB-12HWDN1 (R410a, DC Inverter), 10 Pa |  | 1.4-3.8 | 1.5-4.5 | 220V/50/1 |  |  | 40/30/26 | 48 | 210х700х635 | 593х761х279 | 1/4 и 1/2 | 10 | 5 | 1500 | 1200
MIDEA MTB-18HWDN1 (R410a, DC Inverter), 40 Pa |  | 2.1-6.4 | 2.4-7.2 | 220V/50/1 |  |  | 44/36/33 | 51 | 210х920х635 | 695х842х324 | 1/4 и 1/2 | 25 | 12 | 1660 | 1328
MIDEA MTB-24HWDN1 (R410a, DC Inverter), 40 Pa |  | 2.8-8.4 | 3.2-9.6 | 220V/50/1 |  |  | 45/43/41 | 53 | 270х920х635 | 862х895х313 | 3/8 и 5/8 | 25 | 12 | 2020 | 1616
MIDEA MTB-36HWDN1 (R410a, DC Inverter), 70 Pa |  | 4.1-12.3 | 5.0-15.0 | 380/50/3 |  |  | 46/44/42 | 55 | 270х1140х775 | 966х990х354 | 3/8 и 5/8 | 30 | 20 | 2430 | 1944
MIDEA MTB-48HWDN1 (R410a, DC Inverter), 96 Pa |  | 5.0-15.1 | 5.9-17.6 | 380/50/3 |  |  | 47/45/43 | 59 | 300х1200х865 | 1245х940х360 | 3/8 и 5/8 | 50 | 25 | 2650 | 2120
MIDEA MTB-60HWDN1 (R410a, DC Inverter), 96 Pa |  | 5.6-16.9 | 6.7-20.2 | 380/50/3 |  |  | 47/45/43 | 59 | 300х1200х865 | 1245х940х360 | 3/8 и 5/8 | 50 | 25 | 2850 | 2280
Высокое давления
MIDEA MHC-24HRN1 (R410a), 100 Pа |  | 7.0 / 7.6 | 7.0 / 7.6 | 220V/50/1 |  |  | 46/45/44 | 53 | 400x856x691 | 695x845x335 | 3/8 и 5/8 | 20 | 10 | 1210 | 968
MIDEA MHC-36HRN1 (R410a), 100 Pа |  | 8.8 / 9.4 | 8.8 / 9.4 | 220V/50/1 |  |  | 54/50/48 | 60 | 400x856x691 | 313x895x862 | 1/2 и 3/4 | 25 | 10 | 1685 | 1348
MIDEA MHC-48HRN1 (R410a), 160 Pа |  | 14.0 / 15.2 | 14.0 / 15.2 | 380/50/3 |  |  | 58/56/51 | 63 | 400x1200x691 | 354x990x966 | 1/2 и 3/4 | 25 | 10 | 2005 | 1604
MIDEA MHC-60HRN1 (R410a), 160 Pа |  | 17.5 / 19.0 | 17.5 / 19.0 | 380/50/3 |  |  | 57/53/50 | 58 | 400x1200x691 | 340x900x1167 | 1/2 и 3/4 | 30 | 15 | 2250 | 1800
КОЛОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | Сплит системы колонного типа устанавливаются в местах, где требуется большая производительность и нет возможности использовать для установки кондиционера на стены и потолок - в магазинах, залах ресторанов, холлах гостиниц, кабинетах, конференц-залах и других подобных помещениях.Эти кондиционеры по габаритам напоминают холодильник, имеют достаточно большой вес и устанавливаются на полу. Колонные кондиционеры быстро и эффективно охлаждают либо нагревают помещение и достаточно просты в монтаже.
MIDEA MFS2-24AR | Copeland | 7.00 кВт | 8.2+2.1 кВт | 220V/50/1 | 5.30 кВт | 1000 | 45 | 52 | 1665х500х273 | 695х840х335 | 3/8 и 5/8 | 20 | 10 | 960 | 768
MIDEA MFS2-48AR | DAIKIN | 14.10 кВт | 15.20+3.5 кВт | 380V/50/3 | 9.00 кВт | 2000 | 48 | 55 | 1775х540х379 | 960х990х360 | 1/2 и 3/4 | 30 | 15 | 1770 | 1416
MIDEA MFE-60AE | Copeland | 16.12 кВт | 19.5+4.2 кВт | 380V/50/3 | 12.10 кВт | 2200 | 50/48/45 | 58 | 1900х600х358 | 1245х940х360 | 1/2 и 3/4 | 30 | 15 | 2190 | 1752
MIDEA MFGA-24ARDN1 (R410a, DC Inverter) | Copeland | 1.6-7.0-7.9 | 1.7-7.6-8.5 | 220V/50/1 | 5.30 кВт | 1000 | 50/46 | 54 | 1695х510х240 | 695х845х335 |  | 20 | 10 | 1500 | 1200
MIDEA MFGA-36ARDN1 (R410a, DC Inverter) | DAIKIN | 2.9-10.5-12.4 | 3.7-11.1-13.2 | 380V/50/3 | 9.00 кВт | 2000 | 53/50 | 55 | 1800х550х350 | 966х990х354 |  | 30 | 15 | 2540 | 2032
MIDEA MFGA-48ARDN1 (R410a, DC Inverter) | Copeland | 3.4-14.0-15.0 | 4.2-15.2-16.0 | 380V/50/3 | 12.10 кВт | 2200 | 57/53 | 59 | 1925х610х390 | 1365х940х392 |  | 30 | 15 | 2800 | 2240
*Постоянно совершенствуя технологии, компания MIDEA оставляет за собой право улучшать компоненты и составляющие кондиционеров, в т.ч. изменять производителя (поставщика) компрессоров
*Оплата в национальной валюте

## Midea multi+DC
Price-List Midea
мульти сплит-системы
Модель | Компрессор | Мощность |  | Эл/пит., В/Гц/Фаза | Макс. потребл. электрич. мощность | Обслуж. объем, | Уровень шума, дБ |  | Размер блока |  | Диаметр труб, дюйм | Макс. длина магистрали, м. | Перепад высот, м. |  | Цена розничная, у.е. | Ваша цена, у.е.
|  | охлажд. | нагрев |  |  |  | Внутренний | Внешний | Внутренний | Внешний |  |  | Между внутр. Блоками | Между внутрен. и наружн. блоками
[6 empty] | м3/час | блок | блок | ВхШхГ, мм | ВхШхГ, мм | [5 empty] | 16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | Мульти-сплит системы, являются альтернативой мультизональным (VRF) системам кондиционирования. Они позволяют набрать необходимую систему кондиционирования с помощью различных типов внутренних блоков, обеспечивая при этом отдельную магистраль к каждому из них. Применённая технология позволяет увеличить КПД системы, облегчить диагностику за счёт применения встроенной платы управления с микропроцессором и, в целом, улучшить эксплуатационные характеристики.
Наружные блоки DC Inverter MULTI, R410a
MIDEA M2OC1-18HRDN1, R410a | Sanyo | 2.1-5.3 кВт | 1.9-6.2 кВт | 220V/50/1 | 1.0-1.6 кВт | 3000 |  | 53 |  | 695x845x335 | 1/4 и 3/8 | 2x15 | 5 | 5 | 920 | 773
MIDEA M3OC-27HRDN1, R410a | Hitachi | 2.1-8.0 кВт | 1.9-8.8 кВт | 220V/50/1 | 1.0-2.4 кВт | 3000 |  | 59 |  | 695x845x335 | 1/4 и 3/8 | 3х15 | 5 | 5 | 1205 | 1012
MIDEA M4OC-27HRDN1, R410a | Mitsubishi El | 2.1-8.0 кВт | 2.6-8.2 кВт | 220V/50/1 | 1.3-2.5 кВт | 3500 |  | 60 |  | 858x968x355 | 1/4 и 3/8 | 4x15 | 5 | 5 | 1350 | 1134
MIDEA M4OC-36HRDN1, R410a | Mitsubishi El | 2.1-12.6 кВт | 2.6-13.2 кВт | 220V/50/1 | 1.3-3.5 кВт | 5800 |  | 61 |  | 966x990x396 | 1/4 и 3/8 | 4x15 | 5 | 5 | 1750 | 1470
Внутренние блоки кассетного типа
MIDEA MSQ4I-09HRDN1, R410a |  | 2.6 кВт | 3.2кВт | 220V/50/1 | 35 Вт | 510 | 36//33 |  | 254х580х580 |  | 1/4 и 3/8 | 15 | 5 | 5 | 390 | 328
Панель декоративная | [8 empty] | 340х750х750
MIDEA MSQ4I-12HRDN1, R410a |  | 3.5 кВт | 3.8 кВт | 220V/50/1 | 40 Вт | 550 | 36/33 |  | 254х580х580 |  | 1/4 и 1/2 | 15 | 5 | 5 | 400 | 336
Панель декоративная | [8 empty] | 340х750х750
MIDEA MSQ4I-18HRDN1, R410a |  | 5.3 кВт | 6.0 кВт | 220V/50/1 | 80 Вт | 700 | 43/40 |  | 254х580х580 |  | 1/4 и 1/2 | 15 | 5 | 5 | 435 | 365
Панель декоративная | [8 empty] | 340х750х750
Внутренние блоки канального типа среднего давления, 40 Ра
MIDEA MTBI-09HRDN1, R410a |  | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 220V/50/1 | 60 Вт | 680 | 48/45/41 |  | 210х870х385 |  | 1/4 и 3/8 | 15 | 5 | 5 | 325 | 273
MIDEA MTBI-12HRDN1, R410a |  | 3.5 кВт | 3.8 кВт | 220V/50/1 | 65 Вт | 680 | 48/45/41 |  | 210х870х385 |  | 1/4 и 1/2 | 15 | 5 | 5 | 340 | 286
MIDEA MTBI-18HRDN1, R410a |  | 5.3 кВт | 6.0 кВт | 220V/50/1 | 107 Вт | 870 | 48/44/40 |  | 210х1224х385 |  | 1/4 и 1/2 | 15 | 5 | 5 | 385 | 323
Внутренние блоки канального типа низкого давления, 10 Ра
MIDEA MST2I-09HRIN1, R410a |  | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 220V/50/1 | 40 Вт | 680 | 36/33/30 |  | 203х874х375 |  | 1/4 и 1/2 | 15 | 5 | 5 | 325 | 273
MIDEA MST2I-12HRIN1, R410a |  | 3.5 кВт | 3.8 кВт | 220V/50/1 | 45 Вт | 680 | 38/35/33 |  | 203х874х375 |  | 1/4 и 1/2 | 15 | 5 | 5 | 340 | 286
MIDEA MST2I-18HRIN1, R410a |  | 5.3 кВт | 6.0 кВт | 220V/50/1 | 60 Вт | 870 | 40/38/35 |  | 206х1224х365 |  | 1/4 и 1/2 | 15 | 5 | 5 | 380 | 319
Внутренние блоки консольного типа
MIDEA MFF-07HRIN1, R410a |  | 2.1 кВт | 2.3 кВт | 220V/50/1 | 30 Вт | 550 | 22/26/31 |  | 660х700х210 |  | 1/4 и 3/8 | 15 | 5 | 5 | 210 | 176
MIDEA MFF-09HRIN1, R410a |  | 2.6 кВт | 2.9 кВт | 220V/50/1 | 30 Вт | 550 | 22/26/31 |  | 660х700х210 |  | 1/4 и 3/8 | 15 | 5 | 5 | 230 | 193
MIDEA MFF-12HRIN1, R410a |  | 3.5 кВт | 4.1 кВт | 220V/50/1 | 30 Вт | 680 | 23/27/32 |  | 660х700х210 |  | 1/4 и 3/8 | 15 | 5 | 5 | 245 | 206
MIDEA MFF-18HRIN1, R410a |  | 5.3 кВт | 5.9 кВт | 220V/50/1 | 50 Вт | 890 | 28/31/33 |  | 660х700х210 |  | 1/4 и 3/8 | 15 | 5 | 5 | 275 | 231
Внутренние блоки настенного типа, серия ALFA
MIDEA MSHI-07HRIN1, R410a |  | 2.1 кВт | 2.5 кВт | 220V/50/1 | 32 Вт | 400 | 37/35/34 |  | 215х775х216 |  | 1/4 и 3/8 | 15 | 5 | 5 | 135 | 113
MIDEA MSHI-09HRIN1, R410a |  | 2.6 кВт | 3.2 кВт | 220V/50/1 | 36 Вт | 450 | 37/35/34 |  | 215х775х216 |  | 1/4 и 3/8 | 15 | 5 | 5 | 145 | 122
MIDEA MSCI-12HRIN1, R410a |  | 3.5 кВт | 3.2 кВт | 220V/50/1 | 36 Вт | 620 | 42/36/30 |  | 195х790х265 |  | 1/4 и 1/2 | 15 | 5 | 5 | 155 | 130
MIDEA MSHI-12HRIN1, R410a |  | 3.5 кВт | 3.2 кВт | 220V/50/1 | 36 Вт | 620 | 37/35/34 |  | 215х775х216 |  | 1/4 и 1/2 | 15 | 5 | 5 | 165 | 139
MIDEA MSHI-18HRIN1, R410a |  | 5.26 кВт | 5.4 кВт | 220V/50/1 | 45 Вт | 800 | 44/40/37 |  | 368х1015х295 |  | 1/4 и 1/2 | 15 | 5 | 5 | 225 | 189
Внутренние блоки настенного типа, серия VERTU
MIDEA MSV1I-09HRDN1, R410a |  | 2.6 кВт | 2.9 кВт | 220V/50/1 | 38 Вт | 570 | 39/34/29 |  | 270х795х165 |  | 1/4 и 3/8 | 15 | 5 | 5 | 195 | 164
MIDEA MSV1I-12HRDN1, R410a |  | 3.5 кВт | 4.1 кВт | 220V/50/1 | 44 Вт | 700 | 39/34/29 |  | 286х845х165 |  | 1/4 и 1/2 | 15 | 5 | 5 | 215 | 181
MIDEA MSV1I-18HRDN1, R410a |  | 5.2 кВт | 5.6 кВт | 220V/50/1 | 45 Вт | 860 | 44/41/38 |  | 308х995х185 |  | 1/4 и 1/2 | 15 | 5 | 5 | 265 | 223
Внутренние блоки настенного типа типа, PREMIER NEW-2012!!!
MIDEA MS11PI-09HRDN1, R410a |  | 2.6 кВт | 2.9 кВт | 220V/50/1 | 38 Вт | 570 | 38/33/26 |  | 298х898х148 |  | 1/4 и 3/8 | 15 | 5 | 5 | 255 | 214
MIDEA MS11PI-12HRDN1, R410a |  | 3.5 кВт | 4.1 кВт | 220V/50/1 | 44 Вт | 700 | 39/33/26 |  | 298х898х148 |  | 1/4 и 3/8 | 15 | 5 | 5 | 270 | 227
MIDEA MS11PI-18HRDN1, R410a |  | 5.2 кВт | 5.6 кВт | 220V/50/1 | 45 Вт | 860 | 42/35/29 |  | 305х1045х158 |  | 1/4 и 1/2 | 15 | 5 | 5 | 330 | 277
*Постоянно совершенствуя технологии, компания MIDEA оставляет за собой право улучшать компоненты и составляющие кондиционеров, в т.ч. изменять производителя (поставщика) компрессоров
*Оплата в национальной валюте
Данные мульти-сплит системы позволяют компоновать различные внутренние блоки на один наружный в свободных комбинациях. Тип внутренних блоков - любой из перечисленных в прайсе, сочетания - только такие, как указано ниже
Модель наружного блока | Комбинации внутренних блоков сочетаются в подключении к наружному в таких градациях по мощности (кБте/ч)
M2OC1-18HRDN1 | 7+7 | 7+12 | 9+12
| 7+9 | 9+9 | 12+12
M3OC-27HRDN1 | 7+7+7 | 7+9+12 | 9+9+9
| 7+7+9 | 7+12+12 | 9+9+12
| 7+9+9 | 7+7+12
M4OC-27HRDN1 | 7+7+7+7 | 7+7+9+9 | 9+9+9+9
| 7+7+7+9 | 7+7+9+12 | 9+9+9+12
| 7+7+7+12 | 7+9+9+9 | 7+7+12+12
| 7+7+7+18 | 7+9+9+12 | 7+9+12+12
M4OC-36HRDN1 | 7+7+7+7 | 7+9+9+9 | 9+9+9+18
| 7+7+7+9 | 7+9+9+12 | 9+9+12+12
| 7+7+7+12 | 7+9+9+18 | 9+9+12+18
| 7+7+7+18 | 7+9+12+12 | 9+12+12+12
| 7+7+9+9 | 7+9+12+18 | 9+12+12+18
| 7+7+9+12 | 7+9+18+18 | 12+12+12+12
| 7+7+9+18 | 7+12+12+12 | 12+12+12+18
| 7+7+12+12 | 7+12+12+18
| 7+7+12+18 | 9+9+9+9
| 7+7+18+18 | 9+9+9+12

## Idea
Price-List Idea
бытовые сплит-системы
Модель | Мощность | Эл/пит., В/Гц/Фаза | Уровень шума, дБ |  | Размер блока |  | Диаметр труб, мм. (дюйм) | Цена розничная, у.е. | Ваша цена, у.е.
| охл. / нагр., кВт |  | Внутренний | Внешний | Внутренний | Внешний |  |  | 22
|  |  | блок | блок | Ш х Г x В, мм. | Ш х Г х В, мм. |  |  | 18
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6
IDEA baby | Специально разработанная модель для детей. СПЕЦИАЛЬНАЯ комплектация: European CLASS A Холод/тепло, самодиагностика, самоочистка, авторестарт, антикор.покрытие, функция TURBO, таймер 24 ч., повышенная теплоотдача, таймер сна, гидрофильное покрытие теплообменника, самоочистка, ИОНИЗАТОР, КАТЕХИНОВЫЙ и фильтр СЕРЕБРЯННЫЙ ИОН, СУПЕРТИХИЙ, легко съёмная передняя панель. + ПОДАРОК!
IDEA ISR-07HR-BN1, R410a | 2.2 / 2.3 | 220V/50/1 | 27 | 42 | 802 x 265 x 190 | 600 × 490 × 250 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 420 | 328
IDEA ISR-09HR-BN1, R410a | 2.65 / 2.87 | 220V/50/1 | 27 | 43 | 802 x 265 x 190 | 760 × 540 × 260 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 440 | 343
IDEA ISR-12HR-BN1, R410a | 3.55 / 3.76 | 220V/50/1 | 28 | 45 | 880 × 286 × 203 | 760 × 540 × 260 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 480 | 374
IDEA Samurai | Комплектация. Холод/тепло, самодиагностика, самоочистка, авторестарт, антикор.покрытие, функция TURBO, таймер 24 ч., повышенная теплоотдача, таймер сна, фильтр COLD PLAZMA, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легко съёмная передняя панель + ПОДАРОК!
IDEA ISR-07HR-T | 2.06 / 2.11 | 220V/50/1 | 36/33/29 | 50 | 718 x 240 x 180 | 600 x 500 x 232 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 320 | 250
IDEA ISR-09HR-T | 2.64 / 2.78 | 220V/50/1 | 36/33/29 | 50 | 718 x 240 x 180 | 600 x 500 x 232 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 330 | 257
IDEA ISR-12HR-T | 3.52 / 3.75 | 220V/50/1 | 37/34/32 | 52 | 770 x 240 x 180 | 700 x 552 x 256 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 375 | 293
IDEA ISR-18HR-T | 5.3 / 5.57 | 220V/50/1 | 42/39/36 | 58 | 900 x 280 x 202 | 820 x 605 x 300 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 585 | 456
IDEA ISR-24HR-T | 7.0 / 7.1 | 220V/50/1 | 49/46/42 | 58 | 1033 x 313 x 202 | 820 x 605 x 300 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 785 | 612
IDEA Samurai | Комплектация. Холод/тепло, самодиагностика, самоочистка, авторестарт, антикор.покрытие, функция TURBO, таймер 24 ч., повышенная теплоотдача, таймер сна, фильтр COLD PLAZMA, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легко съёмная передняя панель + ПОДАРОК!
IDEA ISR-07HR-TN1, R410a | 2.1 / 2.2 | 220V/50/1 | 36/34/32 | 50 | 710 x 189 x 250 | 600 x 500 x 232 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 327 | 255
IDEA ISR-09HR-TN1, R410a | 2.6 / 2.8 | 220V/50/1 | 36/34/32 | 52 | 710 x 189 x 250 | 600 x 500 x 232 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 337 | 263
IDEA ISR-12HR-TN1, R410a | 3.5 / 3.5 | 220V/50/1 | 39/36/34 | 54 | 710 x 189 x 250 | 600 x 500 x 232 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 383 | 299
IDEA ISR-18HR-TN1, R410a | 5.3 / 5.6 | 220V/50/1 | 48/46/44 | 58 | 898 x 280 x 202 | 760 x 552 x 256 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 595 | 464
IDEA ISR-24HR-TN1, R410a | 7.0 / 7.3 | 220V/50/1 | 48/46/44 | 60 | 898 x 280 x 202 | 902 x 650 x 307 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 795 | 620
IDEA Standart | Комплектация. Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт, антикор.покрытие, функция TURBO, таймер 24 ч., повышенная теплоотдача, таймер сна, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легкосъёмная передняя панель.
IDEA ISR-07HR-R | 2.1 / 2.2 | 220V/50/1 | 37/30/28 | 54 | 710 x 189 x 250 | 685 x 260 x 430 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 332 | 259
IDEA ISR-09HR-R | 2.6 / 2.8 | 220V/50/1 | 38/33/30 | 54 | 710 x 189 x 250 | 685 x 260 x 430 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 345 | 269
IDEA ISR-12HR-R | 3.5 / 3.5 | 220V/50/1 | 40/37/35 | 54 | 710 x 189 x 250 | 700 x 235 x 535 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 388 | 303
IDEA ISR-18HR-R | 5.3 / 5.6 | 220V/50/1 | 45/42/39 | 55 | 940 x 198 x 275 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 590 | 460
IDEA ISR-24HR-R | 7.0 / 7.3 | 220V/50/1 | 48/45/42 | 60 | 1030 x 221 x 313 | 820 x 345 x 600 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 790 | 616
IDEA ISR-30HR-A | 8.45 / 8.57 | 220V/50/1 | 52 | 64 | 1310 x 240 x 322 | 902 x 332 x 795 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 980 | 764
IDEA ISR-36HR-A | 10.0 / 10.2 | 220V/50/1 | 52 | 64 | 1310 x 240 x 322 | 900 x 330 x 860 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 1240 | 967
IDEA ISR-07HR-RN1, R410a | 2.1 / 2.1 | 220V/50/1 | 34/30/27 | 53 | 710 x 189 x 250 | 685 x 260 x 430 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 339 | 264
IDEA ISR-09HR-RN1, R410a | 2.6 / 2.6 | 220V/50/1 | 38/33/30 | 54 | 710 x 189 x 250 | 685 x 260 x 430 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 352 | 275
IDEA ISR-12HR-RN1, R410a | 3.5 / 3.7 | 220V/50/1 | 41/38/35 | 53 | 710 x 189 x 250 | 700 x 235 x 535 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 395 | 308
IDEA ISR-18HR-RN1, R410a | 5.3 / 5.6 | 220V/50/1 | 45/42/39 | 55 | 930 x 198 x 275 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 600 | 468
IDEA ISR-24HR-RN1, R410a | 7.0 / 7.6 | 220V/50/1 | 46/43/40 | 57 | 1036 x 230 x 315 | 760 x 285 x 590 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 800 | 624
IDEA DC Inverter, R410A | Комплектация. Холод/тепло, самодиагностика, самоочистка, авторестарт, антикор.покрытие, функция TURBO, таймер 24 ч., повышенная теплоотдача, таймер сна, ионизатор, фильтры катехиновый и серебрянный ион, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легко съёмная передняя панель.
IDEA ISR-09HR-ADN1, R410a | 1.45-3.2 / 1.4-3.3 | 220V/50/1 | 33 | 52 | 802 x 265 x 192 | 760 x 540 x 260 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 545 | 425
IDEA ISR-12HR-ADN1, R410a | 1.3-3.8 / 1.4-4.0 | 220V/50/1 | 35 | 53 | 880 x 286 x 203 | 760 x 540 x 260 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 615 | 480
IDEA ISR-18HR-ADN1, R410a | 1.8-5.5 / 1.6-6.3 | 220V/50/1 | 47 | 57 | 940 x 300 x 220 | 800 x 300 x 590 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 855 | 667
IDEA ISR-24HR-ADN1, R410a | 2.2-7.5 / 2.0-8.1 | 220V/50/1 | 47 | 56 | 1080 x 300 x 220 | 800 x 300 x 690 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 1060 | 827
IDEA DC Inverter, R410A Electric Heating | Комплектация. Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт, антикор.покрытие, функция TURBO, таймер 24 ч., повышенная теплоотдача, таймер сна, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, скрытый LED дисплей, легко съёмная передняя панель. Электрический нагреватель во внутреннем блоке (только 9/12/18).
IDEA ISR-09ARDN1, R410a | 0.7-3.1 / 0.7-3.5 | 220V/50/1 | 36/33/29 | 55 | 710 x 189 x 250 | 700 x 235 x 535 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 557 | 434
IDEA ISR-12ARDN1, R410a | 0.7-4.1 / 0.8-4.7 | 220V/50/1 | 42/35/31 | 56 | 790 x 190 x 275 | 670 x 250 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 630 | 491
IDEA ISR-18ARDN1, R410a | 1.5-6.7 / 1.6-7.2 | 220V/50/1 | 45/44/39 | 55 | 940 x 198 x 275 | 760 x 285 x 590 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 855 | 667
IDEA ISR-24HRDN1, R410a | 3.5-7.6 / 3.2-8.2 | 220V/50/1 | 48/45/43 | 56 | 1030 x 221 x 313 | 845 x 335 x 695 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 1060 | 827
IDEA DC Inverter, R410A SUPER | Комплектация. Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт, антикор.покрытие, функция TURBO, таймер 24 ч., повышенная теплоотдача, таймер сна, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, СЕРЕБРЯННАЯ передняя панель. фильтр COLD PLAZMA, + ПОДАРОК!
IDEA ISR-09HR-TDN1, R410a | 1.11-3.08 / 1.23-3.81 | 220V/50/1 | 38/36/34 | 55 | 800 x 280 x 185 | 760 x 552 x 256 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 630 | 491
IDEA ISR-12HR-TDN1, R410a | 1.52-3.96 / 1.61-4.84 | 220V/50/1 | 40/38/36 | 52 | 800 x 280 x 185 | 760 x 552 x 256 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 680 | 530
МОБИЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР NOVA | Холод/тепло (электрический нагреватель), антибактериальное и антикоррозийное покрытие, таймер включения/выключения, пульт ДУ, ЖК индикатор, не требует монтажа, удобен в эксплуатации и транспортировке.
IDEA IPN2-09ER | 2.6 / 1.4 | 220V/50/1 | 53/50/48 |  | 455 x 365 x 755 |  |  | 395 | 308
IDEA IPN2-12ER | 3.5 / 1.4 | 220V/50/1 | 55/52/49 |  | 455 x 365 x 755 |  |  | 450 | 351
*Оплата в национальной валюте

## WildWind
Модель | Мощность | Эл/пит., В/Гц/Фаза | Уровень шума, дБ |  | Размер блока |  | Диаметр труб, мм. (дюйм) | Цена грн.
| охл. / нагр., кВт |  | Внутренний | Внешний | Внутренний | Внешний
|  |  | блок | блок | Ш х Г x В, мм. | Ш х Г х В, мм.
Wild Wind WWM-SAC-7HP-T/LED/RC | 2.1 / 2.2 | 220V/50/1 | 37/30/28 | 54 | 710 x 189 x 250 | 685 x 260 x 430 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 1900
Wild Wind WWM-SAC-9HP-T/LED/RC | 2.6 / 2.8 | 220V/50/1 | 38/33/30 | 54 | 710 x 189 x 250 | 685 x 260 x 430 | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") | 2000
Wild Wind WWM-SAC-12HP-T/LED/RC | 3.5 / 3.5 | 220V/50/1 | 40/37/35 | 54 | 710 x 189 x 250 | 700 x 235 x 535 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 2500
Wild Wind WWM-SAC-18HP-T/LED/RC | 5.3 / 5.6 | 220V/50/1 | 45/42/39 | 55 | 930 x 198 x 275 | 780 x 250 x 540 | 6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2") | 4000
Wild Wind WWM-SAC-24HP-T/LED/RC | 7.0 / 7.6 | 220V/50/1 | 46/43/40 | 57 | 1036 x 230 x 315 | 760 x 285 x 590 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 5000
Wild Wind WWM-SAC-30HP-T/LED/RC | 8.45 / 8.57 | 220V/50/1 | 52 | 64 | 1310 x 240 x 322 | 902 x 332 x 795 | 9.52 / 16 (3/8" / 5/8") | 6100

## Dekker
Модель | Мощность, кВт | Потребляемая | Марка | Габаритные размеры, мм. |  | Диаметр | Цена, у.е.*
| холод/тепло | мощность, кВт | компрессора | внутр.блок | наруж.блок | труб, дюйм
Lux
DSH95R/L Lux | 2,10/2,30 | 0,85/0,84 | Toshiba/Matsushita | 710x250x189 | 685x430x260 | 1/4" / 3/8" | 270
DSH105R/L Lux | 2,60/2,80 | 1,10/0,99 | Toshiba/Matsushita | 710x250x189 | 685x430x260 | 1/4" / 3/8" | 280
DSH135R/L Lux | 3,50/3,50 | 1,35/1,31 | Toshiba/Matsushita | 790x275x195 | 700x235x535 | 1/4" / 1/2" | 310
DSH195R/L Lux | 5,30/5,40 | 2,20/2,09 | Toshiba/Matsushita | 940x275x198 | 780x540x250 | 1/4" / 1/2" | 500
DSH265R/L Lux | 7,10/7,90 | 2,70/2,80 | Toshiba | 1030x313x221 | 845x695x335 | 3/8" / 5/8" | 660
DSH300R/L Lux | 8,00/8,80 | 2,75/2,90 | Copeland | 1030x313x221 | 845x695x335 | 3/8" / 5/8" | 840
DSH360R/L Lux | 10,30/11,10 | 4,12/4,10 | Copeland | 1250x325x230 | 895x860x330 | 3/8" / 5/8" | 1100
DSH105R/LDC Lux R410 INVERTER | 0,9-3,1/0,9-3,4 | 0,27-1,47/0,27-1,8 | Toshiba/Matsushita | 710x250x189 | 685x430x260 | 1/4" / 3/8" | 470
DSH135R/LDC Lux R410 INVERTER | 1,1-4,0/1,0-4,2 | 0,31-1,71/0,3-2,38 | Toshiba/Matsushita | 790x275x195 | 700x235x535 | 1/4" / 3/8" | 510
Green line
DSH105R Green line | 2,64/3,00+0,72 | 0,98/0,98+0,72 | Toshiba/Matsushita | 750x250x188 | 700x535x235 | 1/4" / 3/8" | 330
DSH135R Green line | 3,52/3,80+0,72 | 1,00/1,10+0,72 | Toshiba/Matsushita | 750x250x188 | 780x540x250 | 1/4" / 1/2" | 420
QUEEN
DSH95R/Q QUEEN | 2,10/2,30 | 0,79/0,84 | Toshiba/Matsushita | 710x250x190 | 685x430x260 | 1/4" / 3/8" | 310
DSH105R/Q QUEEN | 2,60/2,80 | 1,00/0,99 | Toshiba/Matsushita | 710x250x190 | 685x430x260 | 1/4" / 3/8" | 330
DSH135R/Q QUEEN | 3,50/3,80 | 1,30/1,27 | Toshiba/Matsushita | 790x265x195 | 780x540x250 | 1/4" / 1/2" | 390
DSH195R/Q QUEEN | 5,30/5,4 | 2,02/1,80 | Toshiba/Matsushita | 918x292x223 | 780x540x250 | 1/4" / 1/2" | 510
DSH105R/QDC QUEEN R410 INVERTER | 0,9-3,1/0,9-3,4 | 0,27-1,47/0,27-1,8 | Toshiba/Matsushita | 710x250x190 | 685x430x260 | 1/4" / 3/8" | 470
DSH135R/QDC QUEEN R410 INVERTER | 1,1-4,0/1,0-4,2 | 0,31-1,71/0,3-2,38 | Toshiba/Matsushita | 790x265x195 | 780x540x250 | 1/4" / 3/8" | 530
VERITAS
DSH95R/V VERITAS | 2,10/2,20 | 0,75/0,72 | Toshiba(GMCC) | 802x265x190 | 600x490x250 | 1/4" / 3/8" | 330
DSH105R/V VERITAS | 2,50/2,75 | 0,98/0,98 | Toshiba(GMCC) | 802x265x190 | 600x490x250 | 1/4" / 3/8" | 340
DSH135R/V VERITAS | 3,20/3,52 | 1,25/1,22 | Toshiba(GMCC) | 802x265x190 | 760x540x260 | 1/4" / 3/8" | 370
Кассетные сплит-системы тепло/холод
DCSH240R | 7,00/8,00 | 2,75/3,10 | Copeland | 840x230x840 | 895x860x330 | 3/8" / 5/8" | 1040
DCSH360R | 10,60/11,70 | 4,20/4,80 | DAIKIN | 840x300x840 | 990x960x360 | 3/8" / 5/8" | 1380
DCSH480R | 14,10/15,53 | 5,30/5,70 | DAIKIN | 840x300x840 | 940x1245x360 | 1/2" / 3/4" | 1580
DCSH600R | 16,00/19,00 | 6,12/6,44 | Copeland | 840x300x840 | 940x1245x360 | 1/2" / 3/4" | 1770
Кассетные (compact) сплит-системы тепло/холод
DCSH195R(R22) | 5,30/6,00 | 2,00/2,15 | Hitachi | 580x254x580 | 845x695x335 | 1/4" / 1/2" | 840
Канальный высоконапорный тепло/холод
DDHSH260R | 7,60/8,15 | 2,90/ | Copeland | 850x380x660 | 895x860x330 | 3/8" / 5/8" | 1020
DDHSH360R/Y | 10,60/11,70 | 4,20/ | DAIKIN | 1200x380x660 | 990x960x360 | 1/2" / 3/4" | 1410
DDHSH480R/Y | 14,10/15,30 | 5,20/ | DAIKIN | 1200x380x660 | 940x1245x360 | 1/2" / 3/4" | 1680
DDHSH600R/Y | 17,60/19,90 | 6,95/ | Copeland | 1200x380x660 | 940x1245x360 | 1/2" / 3/4" | 1890
DDHSH720R/Y | 22,05/22,44 | 8,09/ | Copeland | 1350x450x760 | 997x880x1770 | 2x(3/8" / 3/4") | 4660
DDHSH960R/Y | 28,07/31,42 | 10,79/ | Copeland | 1350x450x760 | 997x880x1770 | 2x(3/8" / 3/4") | 4780
DDHSH1500R/Y | 44,00/48,00 | 17,00/ | Hitachi | 1916x668x903 | 1380x1630x830 | 5/8" / 1,3/8" | 7600
DDHSH2000R/Y | 55,00/60,00 | 20,50/ | Copeland | 1828x858x638 | (980x1615x800)*2 | 2x(1/2"/1,1/8") | 9320
Консоли
DCFSH260R | 7,60/8,15 | 2,90/ | Copeland | 1200x600x220 | 895x860x330 | 3/8" / 5/8" | 980
DCFSH360R | 10,60/11,70 | 4,20/ | Copeland | 1200x600x220 | 990x960x360 | 1/2" / 3/4" | 1310
DCFSH480R | 14,10/15,30 | 5,20/ | Copeland | 1860x600x220 | 940x1245x360 | 1/2" / 3/4" | 1500
DCFSH600R | 17,60/19,90 | 6,95/ | Copeland | 1860x600x220 | 940x1245x360 | 1/2" / 3/4" | 1730
Мобильные
DMH9000R/E | 2,60/1,70 | 0,95/1,75 | Toshiba/Matsushita | 460x840x492 |  | - | 370
DMH12000R/E | 3,50/1,80 | 1,34/1,80 | Toshiba/Matsushita | 460x840x492 |  | - | 390
* Оплата в национальной валюте