## Лист2
Теплогенератори повітряні твердопаливні марки AGROSM
Технічні характеристики | МАРКА ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧОГО КОМПЛЕКСУ
| ТОТ-40 | ТОТ-60 | ТОТ-80 | ТОТ-100 | ТОТ-120 | ТОТ-160
Номінальна продуктивність нагнітаючого вентилятора (витрати повітря), м3 /год., не більше | 45000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 160000
Температура повітря на виході при номінальній продуктивності вентилятора, °С, не більше | 120
Площа теплообміну, м2 , до | 92 | 122 | 175 | 175 | 240 | 330
Габаритні розміри, мм, не більше:
Довжина | 4760 | 4760 | 3850 | 5300 | 5300 | 11000
Ширина | 2640 | 2640 | 2450 | 3200 | 3200 | 5600
Висота | 6120 | 7300 | 7550 | 7400 | 7900 | 9000
Маса, кг, не більше (без утеплення) | 5700 | 8500 | 10600 | 12500 | 14500 | 28000
Діаметр труби відводу відпрацьованого газу, мм, не більше | 380 | 380 | 530 | 530 | 660 | 660
Діаметр вихідного отвору нагрітого повітря, мм, не більше | 810 | 900 | 1220 | 1220 | 1600 | 1750
Потужність теплогенератора, мВт | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6
Ціна теплообмінника, включаючи ПДВ, грн. | 1695733.91 | 2220447.21 | 3654119.54 | 4505419.085 | 5356718.63 | 7142291.5067
Ціна теплогенератора, включаючи ПДВ, грн. | 546000 | 641000 | 735000 | 843900 | 952800 | 1270400
Ціна теплогенераторного комплексу, включаючи ПДВ, грн. | 2241733.91 | 2861447.21 | 4389119.54 | 5349319.085 | 6309518.63 | 8412691.5067