ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

1. Подключение насосной станции (подв. трубопр.)

- с трубопровода под давлением   □     - с резервуара под заливом   □

- с резервуара в режиме всасывания  □

2. Количество насосов:

- основных__________________шт;

- резервных _________________шт.

3. Тип установки:

- хоз-питье  □            - противопожарная □           - совмещенная   □         - циркуляция   □

- совмещенная с разделительными задвижками (для противопожарных и совмещенных)  □

4. Общий расход станции  _______________ м3/час.

5. Давление на выходе со станции_____________бар.

6. При подключении к городскому трубопроводу подача воды:

- постоянная  □             - почасовая  □

7. Температура перекачиваемой жидкости______________________0С.

8.  Тип перекачиваемой жидкости_______________________________________________________.

9. Агрессивные примеси______________________________________________________________.

10. Спец. условия_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

Автоматизация насосной станции

1. Тип управления:

- релейная схема □                  - частотное  □

2.  Частотный преобразователь:

- на двигателях насосов  □       - в шкафу управления   □

3 . Защита от «сухого хода»:

- датчик давления  □   - поплавковый выключатель  □  - реле давления  □    - электродное □

4. Напряжение питания:

- однофазное  □     - трехфазное  □

5. Способ пуска (после 7,5кВт):

- прямой  □             - звезда/треугольник□

6. Наличие:

-  термоконтакты   □      - РТС   □

Заказчик:____________________________________________________________________________

Адрес:______________________________________________________________________________

Объект______________________________________________________________________________

ФИО ответственного менеджера:________________________________________________________

Телефон/факс:________________________________________________________________________

Дата заполнения: __________________________ Подпись ___________________________________