ООО «СКГРУПС»

ул. Осенняя, 2а.

г. Днепропетровск, Украина, 49051

Тел./факс:+38 (056) 785-04-37

E-mail: office@skgroups.com.ua

ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТОЧНЫХ ВОД

| № | Показатели состава сточных вод | Единицы измерения | Исходная вода | Требования к очищенной воде | Предельно-допустимые концентрации сброса в канализационную систему (данные по г. Киеву на 2000г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура | оС |  |  | ( 40 |
| 2 | Водный показатель (рН) | ( |  |  | 6,5 – 9,0 |
| 3 | БПК5 | мгО2/л |  |  | 6,0 |
| 4 | ХПК | мг/л |  |  | 30,5 |
| 5 | Взвешенные вещества | мг/л |  |  | 500,0 |
| 6 | Сухой остаток | мг/л |  |  | 520,0 |
| 7 | Сульфаты | мг/л |  |  | 90,0 |
| 8 | Сульфиды | мг/л |  |  | 1,5 |
| 9 | Хлориды | мг/л |  |  | 90,0 |
| 10 | Азот аммонийный | мг/л |  |  | 2,0 |
| 11 | Нитраты | мг/л |  |  | 40,0 |
| 12 | Нитриты | мг/л |  |  | 3,0 |
| 13 | Фосфаты | мг/л |  |  | 3,5 |
| 14 | Железо общее | мг/л |  |  | 0,3 |
| 15 | Хром общий | мг/л |  |  | 0,05 |
| 16 | Нефтепродукты | мг/л |  |  | 0,3 |
| 17 | Жиры растительного и животного происхождения | мг/л |  |  | 50,0 |
| 18 | Поверхностно-активные вещества | мг/л |  |  | 0,5 |
| 19 | Цветность |  |  |  |  |
| 20 | Запах |  |  |  |  |
|  | Другие: |  |  |  |  |