## Необхідні дані
Призначення
| Обов'язково | При наявності | Відповідь [Так/Ні]
Кондиціонер для кабіни оператора | x |  | так
Кондиціонер для електроприміщення | x
Кондиціонер для електричної шафи | x
Новий проект | x
На заміну | x
Потрібна кількість закупівлі | x |  |  | [шт]
Клієнт /ПІБ, номер телефону, e-mail
1- Розміри кабіни/приміщення
| Обов'язково | При наявності | Відповідь
Довжина | x |  | 2800 | [мм]
Ширина | x |  | 3700 | [мм]
Висота | x |  | 2100 | [мм]
1-А Ізоляція
| Обов'язково | При наявності | Відповідь
Тип ізоляції (мінеральна вата, пінопласт, полістирол....) | x |  | мін.вата
Теплопровідність ізоляції |  | x |  | [Вт/мK]
1-Б Пошаровий аналіз
|  | Товщина металу | Товщина ізоляції
| Обов'язково | Відповідь | Відповідь
Підлога | x | 2 | 40 | [мм]
Стіни | x | 2 | 40 | [мм]
Дах | x | 2 | 40 | [мм]
Примітка *: Товщину металу можна опустити, якщо є ізоляційний матеріал
1-В Пошаровий аналіз прозорих шарів
| Обов'язково | При наявності | Відповідь
Тип скла (простий, подвійний, триплекс) | x |  | подвійний
Тип газу в склопакеті (якщо є): повітря, аргон…. |  | x | ні
Товщина скла | x |  | 6 | [мм]
Площа вікна | x |  | 7.5 | [м2]
2- Кліматичні умови
| Обов'язково | При наявності | Відповідь
Мінімальна температура навколишнього середовища | x |  | -15 | [°C]
Максимальна зовнішня температура протягом хвилин | x |  | 70/15 | [°C]/хвил
Середня температура навколишнього середовища | x |  | 50 | [°C]
Необхідна температура всередині приміщення | x |  | 25 | [°C]
Мінімальна відносна вологість повітря довкілля * | x |  | 50 | [%]
Максимальна відносна вологість повітря довкілля * | x |  | 80 | [%]
Відносна вологість у приміщенні * | x |  | 60 | [%]
* Примітка: Якщо не потрібно нагнітання повітря, то відносна вологість непотрібна.
3- Зовнішній забір повітря (якщо є)
| Обов'язково | При наявності | Відповідь
Повітряний потік |  | x | ні | [м3/год]
4- Встановлення кондиціонера
| Обов'язково | При наявності | Відповідь [Так/Ні]
Усередині | x
Зовні | x |  | так
Спеціальне виконання, якщо є дах чи захист | x
4-A Тип кондиціонера
| Обов'язково | При наявності | Відповідь [Так/Ні]
Дахове виконання | x
Настінний | x
Вертикальний моноблок підлоговий | x |  | так
Горизонтальний моноблок підлоговий | x
Спліт-система | x
4-B Зовнішні умови встановлення
| Обов'язково | При наявності | Відповідь [Так/Ні]
Запилене середовище | x |  | так
Агресивне середовище ** |  | x | так
Нагрів від тепловипромінювання | x |  | так
** Будь ласка уточніть тип довкілля (наприклад: аміак, HS04, карбамід ....)
5- Внутрішні умови
| Обов'язково | При наявності | Відповідь
Чисельність людей, які працюють весь час | x |  | 1 | [число]
Тепло, що виділяється іншими приладами всередині приміщення | x |  | 200 | [Вт]
6- Габаритні розміри майданчика
| Обов'язково | При наявності | Відповідь
Довжина | x |  | 1000 | [мм]
Ширина | x |  | 800 | [мм]
Масштабне креслення/ фото |  | x
7- Напруга
| Обов'язково | При наявності | Відповідь
Напруга живлення | x |  | 380 | [В]
Операційна напруга | x |  | 220 | [В]
Частота струму | x |  | 50 | [Гц]
8- Наявні дані
| Обов'язково | При наявності | Відповідь
Холодопродуктивність | x |  | 4500 | [Вт]
Продуктивність по повітрю | x |  | 1200 | [м3/год]
Рециркуляція | x |  | так
Електричний нагрівач |  | x | 3000 | [Вт]
Клас очищення повітряного фільтра |  | x | G3
Перепад висот між боками спліт-системи |  | x |  | [м]
Довжина фреонової магістралі спліт-системи |  | x |  | [м]
9- Необхідне управління/ сигналізація
| Обов'язково | При наявності | Відповідь
Пульт керування вбудований | x
Пульт керування виносний | x |  | так
Відстань між пультом керування та кондиціонером | x |  | 3 | [м]
Фільтр зовні |  | x
Фільтр усередині | x
Контроль чергування фаз | x
Сигналізація високого/низького тиску хладону | x
Датчик забрудненого фільтра |  | x
Регулювання швидкості обертання вентилятора |  | x
Електронний контролер | x
Механічний термостат |  | x
Теплові реле | x
Сигналізація стану компресора | x
Сигналізація стану вентиляторів | x
10- Особливі вимоги/ Спеціальні стандарти на матеріали