## Лист1
Наименование | Кол-во | Цена, $ | Цена, $ | Стоимость, $
Тепловой насос Mitsubishi Electric Power invertor с внешним теплообменником PUHZ-SW100VHA | 1 |  | 6641 | 6641
Аккумуляторный бак в изоляции (200л, 1змеевик, встроенный ТЭН 2,2кВт) | 1 |  | 497 | 497
Теплообменник фреон-вода Alfa-Laval | 1 |  | 788 | 788
Расширительный бак мембранный Varem, 12л | 1 |  | 40 | 40
контроллер электронный PAC-IF032B-E | 1 |  | 1840 | 1840
Трехходовой клапан с сервоприводом (3/4’’-3/4’’-3/4’’) | 1 |  | 90 | 90
Насос циркуляционный Wilo (Q=0,3м3/час, Р=50кПа) | 2 |  | 88 | 176
предохранительный клапан, 3/4 ‘’ | 1 |  | 10 | 10
Воздухоотводчик автоматический | 1 |  | 8 | 8
Клапан обратный | 1 |  | 10 | 10
Труба медня в изоляции | 8 |  | 10 | 80
Кран шаровый (Dn20) | 6 |  | 4 | 24
Труба сантехническая | 100 |  | 1.5 | 150
Теплоизоляция K-Flex | 20 |  | 0.4 | 8
Расходные материалы (переходники, колена, тройники) | 1 | 40 | 120 | 120
Фанкойл напольный в корпусе 2,1квт | 3 |  | 290 | 870
Фанкойл напольный в корпусе 3,1квт | 3 |  | 320 | 960
Итого, $ |  | 3500 |  | 12312