Приватне підприємство

## Виробничо-комерційна фірма

# ВЕКТОР-М

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# на изготовление блочно - модульной транспортабельной котельной

Заказчик  ____________________________________________________________________________________

Назначение отапливаемого объекта_____________________________________________________________________________

Вид строительства (новое – □ / реконструкция – □, другое  ____________________________________________________________________________________

Проектная организация, осуществляющая привязку____________________________________________________________________________

| № п/п | Характеристики системы отопления |
| --- | --- |
|  | Тип котельной: | блочно-модульная (в транспортабельном контейнере) разборном -□; неразборном -□; модульная: встроенная - □; пристроенная - □; отдельно стоящая - □ |
|  | Расчетные тепловые нагрузки с учетом тепловых потерь: |  |
|  | а) на отопление, кВт / (ГКл) |  |
|  | б) на приточную вентиляцию, кВт/(ГКл) |  |
|  | в) на горячее водоснабжение (ГВС), кВт/(ГКл) |  |
|  | г) на технологические нужды, кВт/(ГКл) |  |
|  | Устанавливаемые котлы: |  |
|  | Количество независимых контуров на отопление: |  |
|  | Гидравлическое сопротивление каждого независимого контура: кПа (м. вод. ст.) |  |
|  | Наличие буферных (теплоаккумулирующих) емкостей | да □ / нет □ |
|  | Наличие горячей воды (ГВС) | да □ / нет □ |
|  | Наличие системы погодозависимого регулирования в контурах отопления | да □ / нет □ |
|  | Материал используемых труб системы отопления: | сталь (старая система) - □; сталь (новая система) - □; металлопластик - □ |
|  | Требуемый условный проход (Ду) на выходе из котельной, мм - отопление - ГВС |  |
|  | Объем системы отопления, м3 (л) |  |
|  | Высота здания, м |  |
|  | Наличие химводоподготовки | да □ / нет □ |
|  | Наличие бака (запаса химически очищенной воды в котельной) | да – □ (V=______ л (м3); нет – □ |
|  | Исходная вода на входе в котельную | - температура ______________ °С - давление ________________ Мпа |
|  | Необходимость установки приборов коммерческого учета: |  |
|  | Электроэнергии Воды Теплосчетчиков | да □ / нет □, да □ / нет □, да □ / нет □, , |
|  | Параметры электроснабжения: - подвод электричества - напряжение сети - максимальный ток, А | кабельный □ / воздушный □; 220В - □ / 220/380В - □; |
|  | Наличие отдельного загрузочного бункера для загрузки, хранения, автоматической подачи пеллет на котлы | да □ / нет □; |
|  | Дымоход/ дымососы | да □ / нет □; |
|  | Наличие диспетчеризации | - необходимость диспетчеризации: ______________________ - индикация с помощью компьютера ___________________ вынос на диспетчерский пульт⁬___________ - удаленность диспетчерского пункта ___________ (м) |
|  | Наличие охранной сигнализации | да □ / нет □. |
|  | Наличие датчиков под внешнюю пожарную сигнализацию | да □ / нет □. |
|  | Дополнительные услуги на объекте заказчика: - монтаж - шеф-монтаж - пуско-наладочные работы - режимно-наладочные работы | да □ / нет □; да □ / нет □; да □ / нет □; да □ / нет □; |
|  | Дополнительное оборудование и требования: |  |

Ответственное лицо от заказчика  _______________________________________________________________

телефон/факс ___________________________________  e - mail _______________________________________

Дата заполнения    "__" ______________ 2016г.