## ECO серия
ПРАЙС ЛИСТ
на низковольтную аппаратуру производства ООО "Промфактор"
Модульная серия низковольтной аппаратуры серии ECO
Действителен с 16.05.2016
Код | Наименование | кол. полюсов | Тип | Ток отсечки | Цена с НДС, грн
12001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 (под заказ) | 1Р | C 1A | 6кА | 77.987
22001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 (под заказ) | 1Р | C 2A | 6кА | 76.569
32001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 (под заказ) | 1Р | C 3A | 6кА | 76.569
42001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 (под заказ) | 1Р | C 4A | 6кА | 76.569
52001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 (под заказ) | 1Р | C 5A | 6кА | 75.1511
62001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 1Р | C 6A | 6кА | 74.3511
102001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 1Р | C 10A | 6кА | 69.7843
162001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 1Р | C 16A | 6кА | 69.7843
202001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 1Р | C 20A | 6кА | 69.7843
252001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 1Р | C 25A | 6кА | 69.7843
322001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 1Р | C 32A | 6кА | 91.0321
402001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 1Р | C 40A | 6кА | 91.0321
502001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 1Р | C 50A | 6кА | 101.6525
632001К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 1Р | C 63A | 6кА | 103.1758
12002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 (под заказ) | 2Р | C 1A | 6кА | 170.1534
22002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 (под заказ) | 2Р | C 2A | 6кА | 168.7354
32002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 (под заказ) | 2Р | C 3A | 6кА | 168.7354
42002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 (под заказ) | 2Р | C 4A | 6кА | 167.3175
52002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 (под заказ) | 2Р | C 5A | 6кА | 173.14
62002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 2Р | C 6A | 6кА | 154.7545
102002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 2Р | C 10A | 6кА | 142.6053
162002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 2Р | C 16A | 6кА | 142.6053
202002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 2Р | C 20A | 6кА | 142.6053
252002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 2Р | C 25A | 6кА | 142.6053
322002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 2Р | C 32A | 6кА | 188.1329
402002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 2Р | C 40A | 6кА | 189.6618
502002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 2Р | C 50A | 6кА | 206.3393
632002К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 2Р | C 63A | 6кА | 207.8464
12003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 (под заказ) | 3Р | C 1A | 6кА | 243.8865
22003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 (под заказ) | 3Р | C 2A | 6кА | 241.0506
32003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 (под заказ) | 3Р | C 3A | 6кА | 239.6327
42003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 (под заказ) | 3Р | C 4A | 6кА | 238.2147
52003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 (под заказ) | 3Р | C 5A | 6кА | 249.26
62003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 3Р | C 6A | 6кА | 230.6145
102003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 3Р | C 10A | 6кА | 209.3737
162003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 3Р | C 16A | 6кА | 209.3737
202003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 3Р | C 20A | 6кА | 209.3737
252003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 3Р | C 25A | 6кА | 210.8909
322003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 3Р | C 32A | 6кА | 279.1726
402003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 3Р | C 40A | 6кА | 280.691
502003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 3Р | C 50A | 6кА | 307.9856
632003К | автоматический выключатель ECO АВ2000 | 3Р | C 63A | 6кА | 309.5157
110003К | авт. Выкл защ откл. ECO АЗВ-2 | C10A/0,03 |  |  | 499.7071
116003К | авт. Выкл защ откл. ECO АЗВ-2 | C16A/0,03 |  |  | 499.7071
120003К | авт. Выкл защ откл. ECO АЗВ-2 | C20A/0,03 |  |  | 499.7071
125003К | авт. Выкл защ откл. ECO АЗВ-2 | C25A/0,03 |  |  | 499.7071
132003К | авт. Выкл защ откл. ECO АЗВ-2 | C32A/0,03 |  |  | 499.7071
225003К | реле защитного выкл ECO РЗВ-2 | 2P 25/0,03 |  |  | 688.5076
240003К | реле защитного выкл ECO РЗВ-2 | 2P 40/0,03 |  |  | 688.5076
22501К | реле защитного выкл ECO РЗВ-2 | 2P 25/0,1 |  |  | 688.5076
24001К | реле защитного выкл ECO РЗВ-2 | 2P 40/0,1 |  |  | 688.5076
425003К | реле защитного выкл ECO РЗВ-4 | 4P 25/0,03 |  |  | 990.1733
440003К | реле защитного выкл ECO РЗВ-4 | 4P 40/0,03 |  |  | 990.1733
42501К | реле защитного выкл ECO РЗВ-4 | 4P 25/0,1 |  |  | 990.1733
44001К | реле защитного выкл ECO РЗВ-4 | 4P 40/0,1 |  |  | 990.1733

## STANDART серия
ПРАЙС ЛИСТ
на низковольтную аппаратуру производства ООО "Промфактор"
Модульная серия низковольтной аппаратуры серии Standart
Действителен с 16.05.2016
Код | Наименование | Кол. полюсов | Тип | Ток отсечки | Цена с НДС, грн
12001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | C 1A | 6кА | 136.6271
22001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | C 2A | 6кА | 133.62
32001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | C 3A | 6кА | 129.1201
42001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | C 4A | 6кА | 126.1097
52001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | C 5A | 6кА | 126.438
62001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | C 6A | 6кА | 96.9902
102001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | C 10A | 6кА | 88.4323
162001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | C 16A | 6кА | 85.6503
202001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | C 20A | 6кА | 88.4323
252001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | C 25A | 6кА | 91.2905
322001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | C 32A | 6кА | 102.095
402001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | C 40A | 6кА | 109.7647
502001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | C 50A | 6кА | 114.8634
632001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | C 63A | 6кА | 121.2378
12002 | автоматический выключатель АВ2000 | 2Р | C 1A | 6кА | 289.7774
22002 | автоматический выключатель АВ2000 | 2Р | C 2A | 6кА | 279.2668
32002 | автоматический выключатель АВ2000 | 2Р | C 3A | 6кА | 276.2654
42002 | автоматический выключатель АВ2000 | 2Р | C 4A | 6кА | 268.7562
52002 | автоматический выключатель АВ2000 | 2Р | C 5A | 6кА | 281.3183
62002 | автоматический выключатель АВ2000 | 2Р | C 6A | 6кА | 236.47
102002 | автоматический выключатель АВ2000 | 2Р | C 10A | 6кА | 216.2011
162002 | автоматический выключатель АВ2000 | 2Р | C 16A | 6кА | 216.2011
202002 | автоматический выключатель АВ2000 | 2Р | C 20A | 6кА | 216.2011
252002 | автоматический выключатель АВ2000 | 2Р | C 25A | 6кА | 217.559
322002 | автоматический выключатель АВ2000 | 2Р | C 32A | 6кА | 228.4439
402002 | автоматический выключатель АВ2000 | 2Р | C 40A | 6кА | 230.9899
502002 | автоматический выключатель АВ2000 | 2Р | C 50A | 6кА | 238.647
632002 | автоматический выключатель АВ2000 | 2Р | C 63A | 6кА | 250.1327
12003 | автоматический выключатель АВ2000 | 3Р | C 1A | 6кА | 447.4162
22003 | автоматический выключатель АВ2000 | 3Р | C 2A | 6кА | 435.4051
32003 | автоматический выключатель АВ2000 | 3Р | C 3A | 6кА | 423.3939
42003 | автоматический выключатель АВ2000 | 3Р | C 4A | 6кА | 411.3897
52003 | автоматический выключатель АВ2000 | 3Р | C 5A | 6кА | 408.3919
62003 | автоматический выключатель АВ2000 | 3Р | C 6A | 6кА | 329.2563
102003 | автоматический выключатель АВ2000 | 3Р | C 10A | 6кА | 317.5454
162003 | автоматический выключатель АВ2000 | 3Р | C 16A | 6кА | 317.5454
202003 | автоматический выключатель АВ2000 | 3Р | C 20A | 6кА | 317.5454
252003 | автоматический выключатель АВ2000 | 3Р | C 25A | 6кА | 318.9023
322003 | автоматический выключатель АВ2000 | 3Р | C 32A | 6кА | 331.8151
402003 | автоматический выключатель АВ2000 | 3Р | C 40A | 6кА | 342.0056
502003 | автоматический выключатель АВ2000 | 3Р | C 50A | 6кА | 352.2277
632003 | автоматический выключатель АВ2000 | 3Р | C 63A | 6кА | 373.9229
0162001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | D 16A | 6кА | 93.0866
0202001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | D 20A | 6кА | 93.0866
0252001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | D 25A | 6кА | 96.0894
0322001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | D 32A | 6кА | 120.1117
0402001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | D 40A | 6кА | 129.1201
0502001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | D 50A | 6кА | 135.1196
0802001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | D 80A | 10кА | 279.4857
01002001 | автоматический выключатель АВ2000 | 1Р | D 100A | 10кА | 306.0447
0252003 | автоматический выключатель АВ2000 | 3Р | D 25A | 6кА | 354.3359
0322003 | автоматический выключатель АВ2000 | 3Р | D 32A | 6кА | 390.3632
0502003 | автоматический выключатель АВ2000 | 3Р | D 50A | 6кА | 414.377
0802003 | автоматический выключатель АВ2000 | 3Р | D 80A | 10кА | 863.4778
01002003 | автоматический выключатель АВ2000 | 3Р | D 100A | 10кА | 890.028
110003 | авт. выключатели защитного откл. АЗВ-2 | 2Р | C10A/0,03 |  | 650.0448
116003 | авт. выключатели защитного откл. АЗВ-2 | 2Р | C16A/0,03 |  | 650.0448
120003 | авт. выключатели защитного откл. АЗВ-2 | 2Р | C20A/0,03 |  | 650.0448
125003 | авт. выключатели защитного откл. АЗВ-2 | 2Р | C25A/0,03 |  | 650.0448
132003 | авт. выключатели защитного откл. АЗВ-2 | 2Р | C32A/0,03 |  | 650.0448
140003 | авт. выключатели защитного откл. АЗВ-2 | 2Р | C40A/0,03 |  | 650.0448
125001 | авт. выключатели защитного откл. АЗВ-2 | 2Р | C25A/0,1 |  | 650.0448
225003 | реле защитного выключения РЗВ-2 | 2Р | 25/0,03 |  | 761.0364
22501 | реле защитного выключения РЗВ-2 | 2Р | 25/0,1 |  | 761.0364
240003 | реле защитного выключения РЗВ-2 | 2Р | 40/0,03 |  | 785.5451
24001 | реле защитного выключения РЗВ-2 | 2Р | 40/0,1 |  | 785.5451
263003 | реле защитного выключения РЗВ-2 | 2Р | 63/0,03 |  | 810.0255
26301 | реле защитного выключения РЗВ-2 | 2Р | 63/0,1 |  | 810.0255
28001S | реле защитного выключения РЗВ-2 (селективные) | 2Р | 80/0,1 |  | 1259.7196
210001S | реле защитного выключения РЗВ-2 (селективные) | 2Р | 100/0,1 |  | 1527.8284
425003 | реле защитного выключения РЗВ-4 | 4Р | 25/0,03 |  | 1106.9498
42501 | реле защитного выключения РЗВ-4 | 4Р | 25/0,1 |  | 1106.9498
42503 | реле защитного выключения РЗВ-4 | 4Р | 25/0,3 |  | 1106.9498
440003 | реле защитного выключения РЗВ-4 | 4Р | 40/0,03 |  | 1118.4805
44001 | реле защитного выключения РЗВ-4 | 4Р | 40/0,1 |  | 1118.4805
44003 | реле защитного выключения РЗВ-4 | 4Р | 40/0,3 |  | 1118.4805
463003 | реле защитного выключения РЗВ-4 | 4Р | 63/0,03 |  | 1164.6035
46301 | реле защитного выключения РЗВ-4 | 4Р | 63/0,1 |  | 1164.6035
46303 | реле защитного выключения РЗВ-4 | 4Р | 63/0,3 |  | 1164.6035
48001S | реле защитного выключения РЗВ-4 (селективные) | 4Р | 80/0,1 |  | 2164.8941
410001S | реле защитного выключения РЗВ-4 (селективные) | 4Р | 100/0,1 |  | 2490.6371
ВС25/1 | силовой выключатель ВС (под заказ) | 1Р | 25А |  | 146.2776
ВС32/1 | силовой выключатель ВС | 1Р | 32А |  | 156.1453
ВС40/1 | силовой выключатель ВС (под заказ) | 1Р | 40А |  | 169.3079
ВС63/1 | силовой выключатель ВС | 1Р | 63А |  | 179.1629
ВС25/2 | силовой выключатель ВС (под заказ) | 2Р | 25А |  | 292.5575
ВС32/2 | силовой выключатель ВС | 2Р | 32А |  | 312.2905
ВС40/2 | силовой выключатель ВС (под заказ) | 2Р | 40А |  | 341.8832
ВС63/2 | силовой выключатель ВС | 2Р | 63А |  | 358.3123
ВС25/3 | силовой выключатель ВС (под заказ) | 3Р | 25А |  | 437.2155
ВС32/3 | силовой выключатель ВС | 3Р | 32А |  | 466.7922
ВС40/3 | силовой выключатель ВС (под заказ) | 3Р | 40А |  | 511.1758
ВС63/3 | силовой выключатель ВС | 3Р | 63А |  | 540.7621
МП20-20 | магнитный пускатель МП 20-20 | 2Р | 2НО |  | 407.6213
МП20-11 | магнитный пускатель МП 20-11 | 2Р | 1НО+1НЗ |  | 407.6213
МП20-02 | магнитный пускатель МП 20-02 | 2Р | 2НЗ |  | 407.6213
МП20-40 | магнитный пускатель МП 20-40 | 4Р | 4НО |  | 703.4811
МП20-22 | магнитный пускатель МП 20-22 | 4Р | 2НО+2НЗ |  | 703.4811
МП25-40 | магнитный пускатель МП 25-40 | 4Р | 4НО |  | 899.0809
МП25-22 | магнитный пускатель МП 25-22 | 4Р | 2НО+2НЗ |  | 899.0809
МП40-20 | магнитный пускатель МП 40-20 | 2Р | 2НО |  | 948.377
МП40-11 | магнитный пускатель МП 40-11 | 2Р | 1НО+1НЗ |  | 948.377
МП40-40 | магнитный пускатель МП 40-40 | 4Р | 4НО |  | 1175.2086
МП63-20 | магнитный пускатель МП 63-20 | 2Р | 2НО |  | 1048.6328
МП63-11 | магнитный пускатель МП 63-11 | 2Р | 1НО+1НЗ |  | 1048.6328
МП63-40 | магнитный пускатель МП 63-40 | 4Р | 4НО |  | 1265.6046
МОП-B | ограничитель перенапряжения МОП-I | 1Р | B |  | 2917.4393
МОП-C | ограничитель перенапряжения МОП-II | 1Р | C |  | 1117.6714
МОП-D | ограничитель перенапряжения МОП-III | 1Р | D |  | 1166.9804
РН2/63 | расцепитель независимый РН | 6А/230V |  |  | 401.0404
РМН2/63 | расцепитель мин. напряжения РМН (левый) | 70-110%Uн |  |  | 401.0404
КД2/63 | дополнительный контакт КД2 | 6А/230V |  |  | 401.0404
ВК 832 Б 0000 | мод. сигнальные лампы ВК 832 Б 0000 У3 230 |  | Белая |  | 325.4396
ВК 832 Г 0000 | мод. сигнальные лампы ВК 832 Г 0000 У3 230 |  | Голубая |  | 325.4396
ВК 832 Ж 0000 | мод. сигнальные лампы ВК 832 Ж 0000 У3 230 |  | Желтая |  | 325.4396
ВК 832 З 0000 | мод. сигнальные лампы ВК 832 З 0000 У3 230 |  | Зелёная |  | 325.4396
ВК 832 К 0000 | мод. сигнальные лампы ВК 832 К 0000 У3 230 |  | Красная |  | 325.4396
ВК 832 К НП21 230 | мод. кнопка с сигнальной лампой ВК 832 К 2НО/1НЗ | 2/1 | Красная |  | 425.7013
ВК 832 К НП12 230 | мод. кнопка с сигнальной лампой ВК 832 К 1НО/2НЗ | 1/2 | Красная |  | 425.7013
ВК 832 З НП30 230 | мод. кнопка с сигнальной лампой ВК 832 З 3НО | 3/0 | Зелёная |  | 425.7013
ВК 832 З НП12 230 | мод. кнопка с сигнальной лампой ВК 832 З 1НО/2НЗ | 1/2 | Зелёная |  | 425.7013
ВК 832 З НП21 230 | мод. кнопка с сигнальной лампой ВК 832 З 2НО/1НЗ | 2/1 | Зелёная |  | 425.7013
ВК 832 К НП 21 | мод. кнопка ВК 832 К 2НО/1НЗ | 2/1 | Красная |  | 425.7013
ВК 832 З НП 21 | мод. кнопка ВК 832 З 2НО/1НЗ | 2/1 | Зелёная |  | 425.7013
ВК 832 К НП 22 | мод. кнопка ВК 832 К 2НО/2НЗ | 2/2 | Красная |  | 425.7013
ВК 832 З НП 22 | мод. кнопка ВК 832 З 2НО/2НЗ | 2/2 | Зелёная |  | 425.7013
ВК 832 К НП 30 | мод. кнопка ВК 832 К 3НО/0НЗ | 3/0 | Красная |  | 425.7013
ВК 832 З НП 30 | мод. кнопка ВК 832 З 3НО/0НЗ | 3/0 | Зелёная |  | 425.7013
ВК 832 К НП 12 | мод. кнопка ВК 832 К 1НО/2НЗ | 1/2 | Красная |  | 425.7013
ВК 832 З НП 31 | мод. кнопка ВК 832 З 3НО/1НЗ | 3/1 | Зелёная |  | 425.7013
РМД16 | модульная розетка Евро РМД-16 | 16А/250V |  |  | 136.708

## EVO серия
ПРАЙС ЛИСТ
на низковольтную аппаратуру производства ООО "Промфактор"
Модульная серия низковольтной аппаратуры серии EVO
Действителен с 16.05.2016
Код | Наименование | Кол. полюсов | Тип | Ток отсечки | Цена с НДС, грн
12002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | C 1A | 10кА | 179.1511
22001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | C 2A | 10кА | 166.5545
32001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | C 3A | 10кА | 156.7572
42001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | C 4A | 10кА | 145.5603
52001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | C 5A | 10кА | 141.3695
62001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | C 6A | 10кА | 111.9694
102001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | C 10A | 10кА | 102.1721
162001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | C 16A | 10кА | 102.1721
202001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | C 20A | 10кА | 102.1721
252001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | C 25A | 10кА | 102.1721
322001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | C 32A | 10кА | 131.5757
402001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | C 40A | 10кА | 151.1587
502001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | C 50A | 10кА | 165.1549
632001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | C 63A | 10кА | 186.1492
802001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | С 80A | 10кА | 393.2926
1002001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | С 100A | 10кА | 412.8798
1252001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | С 125A | 10кА | 454.8758
12002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | C 1A | 10кА | 359.6959
22002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | C 2A | 10кА | 330.3098
32002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | C 3A | 10кА | 312.1227
42002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | C 4A | 10кА | 293.9134
52002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | C 5A | 10кА | 284.1149
62002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | C 6A | 10кА | 263.1195
102002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | C 10A | 10кА | 240.7259
162002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | C 16A | 10кА | 240.7259
202002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | C 20A | 10кА | 240.7259
252002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | C 25A | 10кА | 242.1454
322002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | C 32A | 10кА | 284.1149
402002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | C 40A | 10кА | 302.3242
502002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | C 50A | 10кА | 328.9102
632002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | C 63A | 10кА | 372.2984
12003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | C 1A | 10кА | 543.0517
22003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | C 2A | 10кА | 496.8541
32003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | C 3A | 10кА | 468.872
42003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | C 4A | 10кА | 439.4718
52003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | C 5A | 10кА | 425.4838
62003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | C 6A | 10кА | 380.7018
102003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | C 10A | 10кА | 347.0973
162003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | C 16A | 10кА | 347.0973
202003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | C 20A | 10кА | 347.0973
252003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | C 25A | 10кА | 349.8974
322003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | C 32A | 10кА | 417.0935
402003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | C 40A | 10кА | 452.0881
502003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | C 50A | 10кА | 494.0651
632003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | C 63A | 10кА | 559.8472
802003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | С 80A | 10кА | 1178.4713
1002003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | С 100A | 10кА | 1227.4649
1252003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | С 125A | 10кА | 1377.2312
062001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | D 6A | 10кА | 111.9694
0102001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | D 10A | 10кА | 102.1721
0162001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | D 16A | 10кА | 102.1721
0202001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | D 20A | 10кА | 102.1721
0252001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | D 25A | 10кА | 102.1721
0322001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | D 32A | 10кА | 131.5757
0402001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | D 40A | 10кА | 151.1587
0502001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | D 50A | 10кА | 165.1549
0632001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | D 63A | 10кА | 186.1492
0802001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | D 80A | 10кА | 393.2926
01002001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | D 100A | 10кА | 412.8798
01252001В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 1Р | D 125A | 10кА | 454.8758
062002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | D 6A | 10кА | 263.1195
0102002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | D 10A | 10кА | 253.3952
0162002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | D 16A | 10кА | 240.7259
0202002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | D 20A | 10кА | 253.3952
0252002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | D 25A | 10кА | 242.1454
0322002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | D 32A | 10кА | 253.7977
0402002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | D 40A | 10кА | 318.2243
0502002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | D 50A | 10кА | 346.2216
0632002В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 2Р | D 63A | 10кА | 373.2338
062003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | D 6A | 10кА | 380.7018
0102003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | D 10A | 10кА | 347.0973
0162003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | D 16A | 10кА | 347.0973
0202003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | D 20A | 10кА | 347.0973
0252003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | D 25A | 10кА | 349.8974
0322003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | D 32A | 10кА | 417.0935
0402003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | D 40A | 10кА | 452.0881
0502003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | D 50A | 10кА | 494.0651
0632003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | D 63A | 10кА | 559.8472
0802003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | D 80A | 10кА | 1178.4713
01002003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | D 100A | 10кА | 1227.4649
01252003В | автоматический выключатель EVO АВ2000 | 3Р | D 125A | 10кА | 1377.2312
110003В | авт. выключатели защитного откл. АЗВ-2 (6кА) | C10A/0,03 |  |  | 1173.5396
116003В | авт. выключатели защитного откл. АЗВ-2 (6кА) | C16A/0,03 |  |  | 1173.5396
120003В | авт. выключатели защитного откл. АЗВ-2 (6кА) | C20A/0,03 |  |  | 1173.5396
125003В | авт. выключатели защитного откл. АЗВ-2 (6кА) | C25A/0,03 |  |  | 1173.5396
132003В | авт. выключатели защитного откл. АЗВ-2 (6кА) | C32A/0,03 |  |  | 1173.5396
140003В | авт. выключатели защитного откл. АЗВ-2 (6кА) | C40A/0,03 |  |  | 1173.5396
225003В | реле защитного выключения РЗВ-2 (10кА) | 2P 25/0,03 |  |  | 859.1669
22501В | реле защитного выключения РЗВ-2 (10кА) | 2P 25/0,1 |  |  | 859.1669
240003В | реле защитного выключения РЗВ-2 (10кА) | 2P 40/0,03 |  |  | 859.1669
24001В | реле защитного выключения РЗВ-2 (10кА) | 2P 40/0,1 |  |  | 859.1669
263003В | реле защитного выключения РЗВ-2 (10кА) | 2P 63/0,03 |  |  | 903.4224
26301В | реле защитного выключения РЗВ-2 (10кА) | 2P 63/0,1 |  |  | 903.4224
28001В | реле защитного выключения РЗВ-2 (10кА) | 2P 80/0,1 |  |  | 1374.982
210001В | реле защитного выключения РЗВ-2 (10кА) | 2P 100/0,1 |  |  | 1655.7657
425003В | реле защитного выключения РЗВ-4 (10кА) | 4P 25/0,03 |  |  | 1202.5284
42501В | реле защитного выключения РЗВ-4 (10кА) | 4P 25/0,1 |  |  | 1202.5284
42503В | реле защитного выключения РЗВ-4 (10кА) | 4P 25/0,3 |  |  | 1202.5284
440003В | реле защитного выключения РЗВ-4 (10кА) | 4P 40/0,03 |  |  | 1242.2058
44001В | реле защитного выключения РЗВ-4 (10кА) | 4P 40/0,1 |  |  | 1242.2058
44003В | реле защитного выключения РЗВ-4 (10кА) | 4P 40/0,3 |  |  | 1242.2058
463003В | реле защитного выключения РЗВ-4 (10кА) | 4P 63/0,03 |  |  | 1281.8831
46301В | реле защитного выключения РЗВ-4 (10кА) | 4P 63/0,1 |  |  | 1281.8831
46303В | реле защитного выключения РЗВ-4 (10кА) | 4P 63/0,3 |  |  | 1281.8831
48001В | реле защитного выключения РЗВ-4 (10кА) | 4P 80/0,1 |  |  | 2363.8535
410001В | реле защитного выключения РЗВ-4 (10кА) | 4P 100/0,1 |  |  | 2664.4926
ВС25/1В | силовой выключатель ВС (под заказ) | 1Р | 25А |  | 141.3424
ВС32/1В | силовой выключатель ВС | 1Р | 32А |  | 154.5016
ВС40/1В | силовой выключатель ВС (под заказ) | 1Р | 40А |  | 144.3591
ВС63/1В | силовой выключатель ВС | 1Р | 63А |  | 180.7998
ВС100/1В | силовой выключатель ВС | 1Р | 100А |  | 262.9815
ВС125/1В | силовой выключатель ВС | 1Р | 125А |  | 267.9182
ВС25/2В | силовой выключатель ВС (под заказ) | 2Р | 25А |  | 284.3487
ВС32/2В | силовой выключатель ВС | 2Р | 32А |  | 267.2732
ВС40/2В | силовой выключатель ВС (под заказ) | 2Р | 40А |  | 290.1305
ВС63/2В | силовой выключатель ВС | 2Р | 63А |  | 364.8971
ВС100/2В | силовой выключатель ВС | 2Р | 100А |  | 455.9345
ВС125/2В | силовой выключатель ВС | 2Р | 125А |  | 534.1812
ВС25/3В | силовой выключатель ВС (под заказ) | 3Р | 25А |  | 425.7013
ВС32/3В | силовой выключатель ВС | 3Р | 32А |  | 463.4967
ВС40/3В | силовой выключатель ВС (под заказ) | 3Р | 40А |  | 499.6718
ВС63/3В | силовой выключатель ВС | 3Р | 63А |  | 474.5076
ВС100/3В | силовой выключатель ВС | 3Р | 100А |  | 787.3071
ВС125/3В | силовой выключатель ВС | 3Р | 125А |  | 802.0902
МОП-BB | ограничитель перенапряжения МОП-I | 1Р |  |  | 1142.3259
МОП-CB | ограничитель перенапряжения МОП-II | 1Р |  |  | 1142.3259
МОП-DB | ограничитель перенапряжения МОП-III | 1Р |  |  | 1142.3259
РНл2/125В | расцепитель независимый РН (левый) | 6А/230V |  |  | 292.5575
РНп2/125В | расцепитель независимый РН (правый) | 6А/230V |  |  | 292.5575
РКН2/125В | реле контроля напряжения РКН (правый) | Uмин./макс. 170-280% |  |  | 447.0686
КС2/125В | сигнальный контакт КС | 6А/230В |  |  | 292.5575
КД2/125В | дополнительный контакт КД | 6А/230В |  |  | 292.5575
ВК 832 Ж 0000В | мод. сигнальные лампы ВК 832 Ж 0000 У3 230 | Желтая |  |  | 325.4396
ВК 832 З 0000В | мод. сигнальные лампы ВК 832 З 0000 У3 230 | Зелёная |  |  | 325.4396
ВК 832 К 0000В | мод. сигнальные лампы ВК 832 К 0000 У3 230 | Красная |  |  | 325.4396
ВК 832 З НП10В | мод. кнопка ВК 832 З (без фиксации) | Зелёная |  |  | 325.4396
ВК 832 К НП10ФВ | мод. кнопка ВК 832 К (с фиксацией) | Красная |  |  | 325.4396
ТрЗВ | Трансформатор понижающий Тр | ~230/24/12/8 В |  |  | 322.1523
ДзЕ/24В | Звонок электрический ДзЕ/24 | 24В |  |  | 169.3079
ДзЕ/230В | Звонок электрический ДзЕ/230 | 230В |  |  | 169.3079
МП25-20В | магнитные пускатели МП 25-20 | 2Р | 2P 1 мод 25A |  | 484.8628
МП25-11В | магнитные пускатели МП 25-11 | 2Р | 2P 1 мод 25A |  | 484.8628
МП25-02В | магнитные пускатели МП 25-02 | 2Р | 2P 1 мод 25A |  | 484.8628
МП25-40В | магнитные пускатели МП 25-40 | 4Р | 4P 2 мод 25A |  | 849.759
МП25-22В | магнитные пускатели МП 25-22 | 4Р | 4P 2 мод 25A |  | 849.759
МП40-20В | магнитные пускатели МП 40-20 | 2Р | 2P 2 мод 40A |  | 849.759
МП40-11В | магнитные пускатели МП 40-11 | 2Р | 2P 2 мод 40A |  | 849.759
МП40-02В | магнитные пускатели МП 40-02 | 2Р | 2P 2 мод 40A |  | 849.759
МП40-40В | магнитные пускатели МП 40-40 | 4Р | 4P 3 мод 40A |  | 1117.6714
МП40-22В | магнитные пускатели МП 40-22 | 4Р | 4P 3 мод 40A |  | 1117.6714
МП63-20В | магнитные пускатели МП 63-20 | 2Р | 2P 2 мод 63A |  | 948.377
МП63-11В | магнитные пускатели МП 63-11 | 2Р | 2P 2 мод 63A |  | 948.377
МП63-02В | магнитные пускатели МП 63-02 | 2Р | 2P 2 мод 63A |  | 948.377
МП63-40В | магнитные пускатели МП 63-40 | 4Р | 4P 3 мод 63A |  | 1166.9804
МП63-22В | магнитные пускатели МП 63-22 | 4Р | 4P 3 мод 63A |  | 1166.9804
БК-63 | блокировка клавиши БК-63 |  |  |  | 6.5745
БП-63 | блокировка подключения БП-63 |  |  |  | 3.2944
АД-63 | адаптер АД-63 |  |  |  | 32.8807

## АВЗД
ПРАЙС ЛИСТ
на низковольтную аппаратуру производства ООО "Промфактор"
Автоматические выключатели защиты двигателя серии АВ3Д
Действителен с 16.05.2016
Код | Наименование | Тип | Цена с НДС, грн
АВЗД-1/1А | Автомат защиты двигателя АВЗД 2000/3-1 | 0,63-1А | 899.4046
АВЗД-1/1,6А | Автомат защиты двигателя АВЗД 2000/3-1 | 1-1,6А | 899.4046
АВЗД-1/2,5А | Автомат защиты двигателя АВЗД 2000/3-1 | 1,6-2,5А | 899.4046
АВЗД-1/4А | Автомат защиты двигателя АВЗД 2000/3-1 | 2,5-4А | 899.4046
АВЗД-1/6,3А | Автомат защиты двигателя АВЗД 2000/3-1 | 4-6,3А | 899.4046
АВЗД-1/10А | Автомат защиты двигателя АВЗД 2000/3-1 | 6-10А | 899.4046
АВЗД-1/14А | Автомат защиты двигателя АВЗД 2000/3-1 | 9-14А | 899.4046
АВЗД-1/18А | Автомат защиты двигателя АВЗД 2000/3-1 | 13-18А | 899.4046
АВЗД-1/23А | Автомат защиты двигателя АВЗД 2000/3-1 | 17-23А | 899.4046
АВЗД-1/25А | Автомат защиты двигателя АВЗД 2000/3-1 | 20-25А | 899.4046
АВЗД-2/40А | Автомат защиты двигателя АВЗД 2000/3-2 | 25-40А | 1825.4203
АВЗД-2/63А | Автомат защиты двигателя АВЗД 2000/3-2 | 40-63А | 1825.4203
АВЗД-2/80А | Автомат защиты двигателя АВЗД 2000/3-2 | 56-80А | 1825.4203
РМН-АВЗД220 | Расцепитель минимального напряжения РНМ-АВЗД-1 | 220В | 455.2867
РМН-АВЗД380 | Расцепитель минимального напряжения РНМ-АВЗД-1 | 380В | 455.2867
РН-АВЗД220 | Расцепитель независимый РН к АВЗД-1 | 220В | 442.1376
РН-АВЗД380 | Расцепитель независимый РН к АВЗД-1 | 380В | 442.1376
КДБ-1-20 | Дополнительный контакт КДВ-20 (верхний) к АВЗД-1 | 2НО | 106.8362
КДБ-1-11 | Дополнительный контакт КДВ-11 (верхний) к АВЗД-1 | 1НО1НЗ | 106.8362
КДБ-2-11 | Дополнительный контакт КДБ-11 (боковой) к АВЗД-2 | 1НО1НЗ | 189.0109
КДБ-1-20 | Дополнительный контакт КДБ-20 (боковой) к АВЗД-1 | 2НО | 189.0109
КДБ-1-11 | Дополнительный контакт КДБ-11 (боковой) к АВЗД-1 | 1НО1НЗ | 189.0109
КСБ-1001 | Контакт сигнальный КСБ-1001 к АВЗД-1 | 1НО1НЗ | 248.1888
КСБ-1010 | Контакт сигнальный КСБ-1010 к АВЗД-1 | 1НО1НЗ | 248.1888
КСБ-0101 | Контакт сигнальный КСБ-0101 к АВЗД-1 | 1НО1НЗ | 248.1888
КСБ-0110 | Контакт сигнальный КСБ-0110 к АВЗД-1 | 1НО1НЗ | 248.1888
ОБ-АВЗД-1 | Оболочка влагозащитная IP54 к АВЗД-1 | IP54 | 450.3558
ОБ-АВЗД-1КГРК | Оболочка влагозащитная IP54 к АВЗД-1 + "Stop" | IP54+ВК | 540.7621

## АВ3000Н. Б
ПРАЙС ЛИСТ
на низковольтную аппаратуру производства ООО "Промфактор"
Автоматические выключатели серии АВ3000 Н, Б
Действителен с 16.05.2016
Тип | Номинальное напряжение (В) | Предельный размыкаемый ток (кА) |  | КОДЫ для заказа | Рабочие токи (А) | Цена с НДС, Грн
|  | При 400В | При 660В
| 380, 400 | 15 | --- | 1030013 | 10 | 1403.6638
|  |  |  | 1630013 | 16 | 1431.6122
|  |  |  | 2030013 | 20 | 1436.5485
АВ3001/3Н* |  |  |  | 2530013 | 25 | 1441.4601
|  |  |  | 3230013 | 32 | 1469.4091
|  |  |  | 4030013 | 40 | 1499.0048
|  |  |  | 5030013 | 50 | 1528.58
|  |  |  | 6330013 | 63 | 1559.809
АВ3002/3Н | 380, 400, 660 | 25 | 3 | 1630023 | 16 | 1738.9575
|  |  |  | 2030023 | 20 | 1775.1326
|  |  |  | 2530023 | 25 | 1811.2851
|  |  |  | 3230023 | 32 | 1845.7949
|  |  |  | 4030023 | 40 | 1883.605
|  |  |  | 5030023 | 50 | 1921.4172
|  |  |  | 6330023 | 63 | 1960.8558
|  |  |  | 8030023 | 80 | 2000.2974
|  |  |  | 10030023 | 100 | 2039.7528
АВ3002/3Б* |  | 65 | 10 | 01630023 | 16 | 2384.0379
|  |  |  | 02030023 | 20 | 2431.6677
|  |  |  | 02530023 | 25 | 2479.2765
|  |  |  | 03230023 | 32 | 2528.4319
|  |  |  | 04030023 | 40 | 2580.666
|  |  |  | 05030023 | 50 | 2632.8872
|  |  |  | 06330023 | 63 | 2683.5787
|  |  |  | 08030023 | 80 | 2737.35
|  |  |  | 010030023 | 100 | 2792.6423
АВ3003/3Н | 380, 400, 660 | 25 | 5 | 10030033 | 100 | 2522.9788
|  |  |  | 12530033 | 125 | 2573.9297
|  |  |  | 16030033 | 160 | 2624.8841
|  |  |  | 20030033 | 200 | 2679.1345
|  |  |  | 25030033 | 250 | 2731.7334
АВ3003/3Б |  | 65 | 10 | 010030033 | 100 | 4878.6705
|  |  |  | 012530033 | 125 | 4976.9863
|  |  |  | 016030033 | 160 | 5076.8333
|  |  |  | 020030033 | 200 | 5178.2163
АВ3004/3Н | 380, 400, 660 | 35 | 10 | 25030043 | 250 | 5263.238
|  |  |  | 31530043 | 315 | 5966.3928
|  |  |  | 35030043 | 350 | 6084.7345
|  |  |  | 40030043 | 400 | 6206.3634
АВ3004/3Б |  | 70 | 20 | 025030043 | 250 | 11370.2688
|  |  |  | 031530043 | 315 | 11596.0779
|  |  |  | 035030043 | 350 | 11828.0231
|  |  |  | 040030043 | 400 | 12066.1197
АВ3005/3Н | 380, 400, 660 | 35 | 12 | 40030053 | 400 | 9191.2034
|  |  |  | 50030053 | 500 | 9582.396
|  |  |  | 63030053 | 630 | 9773.0594
АВ3005/3Б |  | 70 | 20 | 040030053 | 400 | 20662.1738
|  |  |  | 050030053 | 500 | 21076.9227
|  |  |  | 063030053 | 630 | 21496.2799
АВ3006/3Н | 380, 400, 660 | 60 | 30 | 63030063 | 630 | 24565.7708
|  |  |  | 70030063 | 700 | 25057.2001
|  |  |  | 80030063 | 800 | 25558.5256
АВ3006/3Б |  | 70 | 35 | 063030063 | 630 | 24052.3617
|  |  |  | 070030063 | 700 | 24533.157
|  |  |  | 080030063 | 800 | 25023.1813
АВ3007/3Н | 380, 400, 660 | 65 | 32.5 | 8003006 | 800 | 32800.3676
|  |  |  | 10003007 | 1000 | 33454.5419
|  |  |  | 12503007 | 1250 | 34123.5016
Н* - выключатели стандартные, *Б - выключатели с токоограничением

## Доп.оборуд.АВ3000Н.Б
ПРАЙС ЛИСТ
на низковольтную аппаратуру производства ООО "Промфактор"
Дополнительное оборудование к Выключателям АВ3000 Н, Б
Действителен с 16.05.2016
КОДЫ для заказа | Наименование дополнительного оборудования | Цена с НДС, Грн
АВ3001/3
КШП(3)3/1 | Шины переходные (Комплект из 3 штук) | 128.2074
КДл3/1 | Контакт дополниетльный левый (1НО+1НЗ) | 440.4993
КДп3/1 | Контакт дополниетльный правый (1НО+1НЗ) | 440.4993
КС3/1 | Контакт сигнальный | 465.1386
РНл3/1~220V | Расцепитель независимый левый кат. ~220V | 943.4461
РНл3/1~380V | Расцепитель независимый левый кат. ~380V | 943.4461
РНп3/1~220V | Расцепитель независимый правый кат. ~220V | 943.4461
РНп3/1~380V | Расцепитель независимый правый кат. ~380V | 943.4461
РМН3/1~220V | Расцепитель нулевой или минимального напряжения | 1461.191
БДУ3/1~220 | Блок дистанционного управления (эл.привод) | 6370.7361
ПР3/1 | Ручной привод | 1086.4499
АВ3002/3
КШП(3)3/2 | Шины переходные (Комплект из 3 штук) | 164.3734
КДл3/2 | Контакт дополниетльный левый (1НО+1НЗ) | 445.4357
КДп3/2 | Контакт дополниетльный правый (1НО+1НЗ) | 445.4357
КС3/2 | Контакт сигнальный | 470.0703
РНл3/2~220V | Расцепитель независимый левый кат. ~220V | 948.377
РНл3/2~380V | Расцепитель независимый левый кат. ~380V | 948.377
РНп3/2~220V | Расцепитель независимый правый кат. ~220V | 948.377
РНп3/2~380V | Расцепитель независимый правый кат. ~380V | 948.377
РМН3/2~220V | Расцепитель нулевой или минимального напряжения | 1487.4891
БДУ3/2~220 | Блок дистанционного управления (эл.привод) | 6470.9777
ПР3/2 | Ручной привод | 1102.8787
АВ3003/3
КШП(3)3/3 | Шины переходные (Комплект из 3 штук) | 346.8084
КШЗП3/3 | Шины заднего подключения (3 шт.) | 2749.8003
КДл3/3 | Контакт дополниетльный левый (1НО+1НЗ) | 506.2501
КДп3/3 | Контакт дополниетльный правый (1НО+1НЗ) | 506.2501
КС3/3 | Контакт сигнальный | 499.6718
РНл3/3~220V | Расцепитель независимый левый кат. ~220V | 1035.4897
РНл3/3~380V | Расцепитель независимый левый кат. ~380V | 1035.4897
РНп3/3~220V | Расцепитель независимый правый кат. ~220V | 1035.4897
РНп3/3~380V | Расцепитель независимый правый кат. ~380V | 1035.4897
РМН3/3~220V | Расцепитель нулевой или минимального напряжения | 1615.7032
БДУ3/3~220 | Блок дистанционного управления (эл.привод) | 7010.1084
ПР3/3 | Ручной привод | 1137.395
АВ3004/3
КШП(3)3/4 | Шины переходные (Комплект из 3 штук) | 1025.6378
КШЗП3/4 | Шины заднего подключения (3 шт.) | 2966.76
КДл3/4 | Контакт дополниетльный левый (1НО+1НЗ) | 797.1703
КДп3/4 | Контакт дополниетльный правый (1НО+1НЗ) | 797.1703
КС3/4 | Контакт сигнальный | 578.5593
РНл3/4~220V | Расцепитель независимый левый кат. ~220V | 1983.8667
РНл3/4~380V | Расцепитель независимый левый кат. ~380V | 1983.8667
РНп3/4~220V | Расцепитель независимый правый кат. ~220V | 1983.8667
РНп3/4~380V | Расцепитель независимый правый кат. ~380V | 1983.8667
РМН3/4~220V | Расцепитель нулевой или минимального напряжения | 2171.241
БДУ3/4~220 | Блок дистанционного управления (эл.привод) | 13734.2011
ПР3/4 | Ручной привод | 1410.2383
АВ3005/3
КШП(3)3/5 | Шины переходные (Комплект из 3 штук) | 2467.099
КДл3/5 | Контакт дополниетльный левый (1НО+1НЗ) | 871.1154
КДп3/5 | Контакт дополниетльный правый (1НО+1НЗ) | 871.1154
КС3/5 | Контакт сигнальный | 654.1766
РНл3/5~220V | Расцепитель независимый левый кат. ~220V | 2171.241
РНл3/5~380V | Расцепитель независимый левый кат. ~380V | 2171.241
РНп3/5~220V | Расцепитель независимый правый кат. ~220V | 2171.241
РНп3/5~380V | Расцепитель независимый правый кат. ~380V | 2171.241
РМН3/5~220V | Расцепитель нулевой или минимального напряжения | 2340.5445
БДУ3/5~220 | Блок дистанционного управления (эл.привод) | 14605.3351
ПР3/5 | Ручной привод | 1541.729
АВ3006/3
КШП(3)3/6 | Шины переходные (Комплект из 3 штук) | 2521.3373
КДл3/6 | Контакт дополниетльный левый (1НО+1НЗ) | 1014.1224
КДп3/6 | Контакт дополниетльный правый (1НО+1НЗ) | 1014.1224
КС3/6 | Контакт сигнальный | 933.5929
РНл3/6~220V | Расцепитель независимый левый кат. ~220V | 2458.877
РНл3/6~380V | Расцепитель независимый левый кат. ~380V | 2458.877
РНп3/6~220V | Расцепитель независимый правый кат. ~220V | 2458.877
РНп3/6~380V | Расцепитель независимый правый кат. ~380V | 2458.877
РМН3/6~220V | Расцепитель нулевой или минимального напряжения | 2858.2739
БДУ3/6~220 | Блок дистанционного управления (эл.привод) | 14682.5924
ПР3/6 | Ручной привод | 1763.6197
АВ3007/3
КДл3/7 | Контакт дополниетльный левый (1НО+1НЗ) | 1410.2383
КДп3/7 | Контакт дополниетльный правый (1НО+1НЗ) | 1410.2383
РНл3/7~220V | Расцепитель независимый левый кат. ~220V | 3479.574
РНл3/7~380V | Расцепитель независимый левый кат. ~380V | 3479.574
РНп3/7~220V | Расцепитель независимый правый кат. ~220V | 3479.574
РНп3/7~380V | Расцепитель независимый правый кат. ~380V | 3479.574
РМН3/7~220V | Расцепитель нулевой или минимального напряжения | 4046.6278
БДУ3/7~220 | Блок дистанционного управления (эл.привод) | 15529.052
ПР3/7 | Ручной привод | 3494.3667

## Магнитные пускатели ПММ
на низковольтную аппаратуру производства ООО "Промфактор"
Магнитные пускатели серии ПММ
Действителен с 16.05.2016
Код | Наименование | Тип | Цена с НДС, грн
1/6/24/10н | магнитный пускатель ПММ1/6 | ~24V | 390.3632
1/6/36/10н | магнитный пускатель ПММ1/6 | ~36V | 390.3632
1/6/42/10н | магнитный пускатель ПММ1/6 | ~42V | 390.3632
1/6/110/10н | магнитный пускатель ПММ1/6 | ~110V | 390.3632
1/6/220/10н | магнитный пускатель ПММ1/6 | ~220V | 387.233
1/6/380/10н | магнитный пускатель ПММ1/6 | ~380V | 387.233
1/9/24/10н | магнитный пускатель ПММ1/9 | ~24V | 413.785
1/9/36/10н | магнитный пускатель ПММ1/9 | ~36V | 413.785
1/9/42/10н | магнитный пускатель ПММ1/9 | ~42V | 413.785
1/9/110/10н | магнитный пускатель ПММ1/9 | ~110V | 413.785
1/9/220/10н | магнитный пускатель ПММ1/9 | ~220V | 404.4162
1/9/380/10н | магнитный пускатель ПММ1/9 | ~380V | 404.4162
1/12/24/10н | магнитный пускатель ПММ1/12 | ~24V | 462.1832
1/12/36/10н | магнитный пускатель ПММ1/12 | ~36V | 462.1832
1/12/42/10н | магнитный пускатель ПММ1/12 | ~42V | 462.1832
1/12/110/10н | магнитный пускатель ПММ1/12 | ~110V | 462.1832
1/12/220/10н | магнитный пускатель ПММ1/12 | ~220V | 449.6984
1/12/380/10н | магнитный пускатель ПММ1/12 | ~380V | 449.6984
1/16/24/10н | магнитный пускатель ПММ1/16 | ~24V | 566.323
1/16/36/10н | магнитный пускатель ПММ1/16 | ~36V | 566.323
1/16/42/10н | магнитный пускатель ПММ1/16 | ~42V | 566.323
1/16/110/10н | магнитный пускатель ПММ1/16 | ~110V | 566.323
1/16/220/10н | магнитный пускатель ПММ1/16 | ~220V | 543.1045
1/16/380/10н | магнитный пускатель ПММ1/16 | ~380V | 543.1045
2/25/24/10н | магнитный пускатель ПММ2/25 | ~24V | 679.5998
2/25/36/10н | магнитный пускатель ПММ2/25 | ~36V | 679.5998
2/25/42/10н | магнитный пускатель ПММ2/25 | ~42V | 679.5998
2/25/110/10н | магнитный пускатель ПММ2/25 | ~110V | 679.5998
2/25/220/10н | магнитный пускатель ПММ2/25 | ~220V | 667.984
2/25/380/10н | магнитный пускатель ПММ2/25 | ~380V | 667.984
3/32/24/10н | магнитный пускатель ПММ3/32 | ~24V | 925.9553
3/32/36/10н | магнитный пускатель ПММ3/32 | ~36V | 925.9553
3/32/42/10н | магнитный пускатель ПММ3/32 | ~42V | 925.9553
3/32/110/10н | магнитный пускатель ПММ3/32 | ~110V | 925.9553
3/32/220/10н | магнитный пускатель ПММ3/32 | ~220V | 908.7735
3/32/380/10н | магнитный пускатель ПММ3/32 | ~380V | 908.7735
4/40/24/22н | магнитный пускатель ПММ4/40 | ~24V | 1313.9557
4/40/36/22н | магнитный пускатель ПММ4/40 | ~36V | 1313.9557
4/40/42/22н | магнитный пускатель ПММ4/40 | ~42V | 1313.9557
4/40/110/22н | магнитный пускатель ПММ4/40 | ~110V | 1313.9557
4/40/220/22н | магнитный пускатель ПММ4/40 | ~220V | 1291.4775
4/40/380/22н | магнитный пускатель ПММ4/40 | ~380V | 1291.4775
4/50/24/22н | магнитный пускатель ПММ4/50 | ~24V | 1703.5448
4/50/36/22н | магнитный пускатель ПММ4/50 | ~36V | 1703.5448
4/50/42/22н | магнитный пускатель ПММ4/50 | ~42V | 1703.5448
4/50/110/22н | магнитный пускатель ПММ4/50 | ~110V | 1703.5448
4/50/220/22н | магнитный пускатель ПММ4/50 | ~220V | 1669.1929
4/50/380/22н | магнитный пускатель ПММ4/50 | ~380V | 1669.1929
4/63/24/22н | магнитный пускатель ПММ4/63 | ~24V | 2142.3071
4/63/36/22н | магнитный пускатель ПММ4/63 | ~36V | 2142.3071
4/63/42/22н | магнитный пускатель ПММ4/63 | ~42V | 2142.3071
4/63/110/22н | магнитный пускатель ПММ4/63 | ~110V | 2142.3071
4/63/220/22н | магнитный пускатель ПММ4/63 | ~220V | 2008.0197
4/63/380/22н | магнитный пускатель ПММ4/63 | ~380V | 2008.0197
4/75/24/22н | магнитный пускатель ПММ4/75 | ~24V | 2276.584
4/75/36/22н | магнитный пускатель ПММ4/75 | ~36V | 2276.584
4/75/42/22н | магнитный пускатель ПММ4/75 | ~42V | 2276.584
4/75/110/22н | магнитный пускатель ПММ4/75 | ~110V | 2276.584
4/75/220/22н | магнитный пускатель ПММ4/75 | ~220V | 2142.3071
4/75/380/22н | магнитный пускатель ПММ4/75 | ~380V | 2142.3071
5/63/24/42н | магнитный пускатель ПММ5/63 | ~24V | 3165.0645
5/63/36/42н | магнитный пускатель ПММ5/63 | ~36V | 3165.0645
5/63/42/42н | магнитный пускатель ПММ5/63 | ~42V | 3165.0645
5/63/110/42н | магнитный пускатель ПММ5/63 | ~110V | 3165.0645
5/63/220/42н | магнитный пускатель ПММ5/63 | ~220V | 3122.9117
5/63/380/42н | магнитный пускатель ПММ5/63 | ~380V | 3122.9117
5/80/24/42н | магнитный пускатель ПММ5/80 | ~24V | 3482.0394
5/80/36/42н | магнитный пускатель ПММ5/80 | ~36V | 3482.0394
5/80/42/42н | магнитный пускатель ПММ5/80 | ~42V | 3482.0394
5/80/110/42н | магнитный пускатель ПММ5/80 | ~110V | 3482.0394
5/80/220/42н | магнитный пускатель ПММ5/80 | ~220V | 3450.8104
5/80/380/42н | магнитный пускатель ПММ5/80 | ~380V | 3450.8104
5/100/24/42н | магнитный пускатель ПММ5/100 | ~24V | 3992.6429
5/100/36/42н | магнитный пускатель ПММ5/100 | ~36V | 3992.6429
5/100/42/42н | магнитный пускатель ПММ5/100 | ~42V | 3992.6429
5/100/110/42н | магнитный пускатель ПММ5/100 | ~110V | 3992.6429
5/100/220/42н | магнитный пускатель ПММ5/100 | ~220V | 3931.745
5/100/380/42н | магнитный пускатель ПММ5/100 | ~380V | 3931.745
5/125/24/42н | магнитный пускатель ПММ5/125 | ~24V | 4162.8328
5/125/36/42н | магнитный пускатель ПММ5/125 | ~36V | 4162.8328
5/125/42/42н | магнитный пускатель ПММ5/125 | ~42V | 4162.8328
5/125/110/42н | магнитный пускатель ПММ5/125 | ~110V | 4162.8328
5/125/220/42н | магнитный пускатель ПММ5/125 | ~220V | 4111.3048
5/125/380/42н | магнитный пускатель ПММ5/125 | ~380V | 4111.3048
6/160/110/42н | магнитный пускатель ПММ6/160 | ~110V | 4673.4278
6/160/220/42н | магнитный пускатель ПММ6/160 | ~220V | 4612.5418
6/160/380/42н | магнитный пускатель ПММ6/160 | ~380V | 4612.5418
6/200/110/42н | магнитный пускатель ПММ6/200 | ~110V | 4746.8161
6/200/220/42н | магнитный пускатель ПММ6/200 | ~220V | 4696.8496
6/200/380/42н | магнитный пускатель ПММ6/200 | ~380V | 4696.8496
6/250/110/42н | магнитный пускатель ПММ6/250 | ~110V | 5013.8317
6/250/220/42н | магнитный пускатель ПММ6/250 | ~220V | 4946.6721
6/250/380/42н | магнитный пускатель ПММ6/250 | ~380V | 4946.6721
7/315/110/42н | магнитный пускатель ПММ7/315 | ~110V | 14605.8282
7/315/220/42н | магнитный пускатель ПММ7/315 | ~220V | 14118.6549
7/315/380/42н | магнитный пускатель ПММ7/315 | ~380V | 14118.6549
7/400/110/42н | магнитный пускатель ПММ7/400 | ~110V | 15093.0014
7/400/220/42н | магнитный пускатель ПММ7/400 | ~220V | 14605.8282
7/400/380/42н | магнитный пускатель ПММ7/400 | ~380V | 14605.8282
7/500/110/42н | магнитный пускатель ПММ7/500 | ~110V | 15578.606
7/500/220/42н | магнитный пускатель ПММ7/500 | ~220V | 15093.0014
7/500/380/42н | магнитный пускатель ПММ7/500 | ~380V | 15093.0014
8/630/220/42н | магнитный пускатель ПММ8/630 | ~220V | 33180.869
8/630/380/42н | магнитный пускатель ПММ8/630 | ~380V | 33180.869
8/800/220/42н | магнитный пускатель ПММ8/800 | ~220V | 35438.7295
8/800/380/42н | магнитный пускатель ПММ8/800 | ~380V | 35438.7295
8/1000/220/42н | магнитный пускатель ПММ8/1000 | ~220V | 38372.687
8/1000/380/42н | магнитный пускатель ПММ8/1000 | ~380V | 38372.687

## Концевые выключатели
ПРАЙС ЛИСТ
на низковольтную аппаратуру производства ООО "Промфактор"
Выключатели и Переключатели концевые серий ПП, ПН, ВУ, ВП
Действителен с 16.05.2016
Код | Наименование | Тип корпуса | Цена с НДС, грн
ПП741-Т-3-54У3 | переключатель концевой ПП741-Т-3-54У3 | лит. чугун | 2259.9973
ПП741М-3-54У3 | переключатель концевой ПП741М-3-54У3 | лит. силумин | 2291.2341
ПП741Е-3-54У3 | переключатель концевой ПП741Е-3-54У3 | штамповка | 1068.357
ПП744Е-3-54У3 | переключатель концевой ПП744Е-3-54У3 | штамповка | 1117.6714
ПП743Е-3-54У3 | переключатель концевой ПП743Е-3-54У3 | штамповка | 1214.6358
ПП746Е-3-54У3 | переключатель концевой ПП746Е-3-54У3 | штамповка | 1283.6784
ПН741Т-2-54У3 | переключатель ножной ПН741Т-2-54У3 | лит. чугун | 1895.1104
ВУ222Е-4-42У3 | концевой выключатель ВУ222Е-2-42У3 |  | 292.5575
ВУ150М-4-54У3 | концевой выключатель ВУ150М-4-54У3 |  | 3037.4363
ВУ250М-4-54У3 | концевой выключатель ВУ250М-4-54У3 |  | 6416.7568
ВП154211 | коннцевой выключатель ВП 15М4211-54 | IP54 | 304.0724
ВП154221 | коннцевой выключатель ВП 15М4221-54 | IP54 | 304.0724
ВП154231 | коннцевой выключатель ВП 15М4231-54 | IP54 | 304.0724
ВП154232 | коннцевой выключатель ВП 15М4232-54 | IP54 | 578.5593
ВП154233 | коннцевой выключатель ВП 15М4233-54 | IP54 | 304.0724
ВП154234 | коннцевой выключатель ВП 15М4234-54 | IP54 | 304.0724
ВП154235 | коннцевой выключатель ВП 15М4235-54 | IP54 | 304.0724
ВП154236 | коннцевой выключатель ВП 15М4236-54 | IP54 | 304.0724
ВП154241 | коннцевой выключатель ВП 15М4241-54 | IP54 | 304.0724
ВП154242 | коннцевой выключатель ВП 15М4242-54 | IP54 | 305.716
ВП15М42-11 | коннцевой выключатель ВП 15М4211 | IP67 | 336.945
ВП15М42-21 | коннцевой выключатель ВП 15М4221 | IP67 | 336.945
ВП15М42-211 | коннцевой выключатель ВП 15М42211 | IP67 | 336.945
ВП15М42-212 | коннцевой выключатель ВП 15М42212 | IP67 | 348.4567
ВП15М42-31 | коннцевой выключатель ВП 15М4231 | IP67 | 353.3707
ВП15М42-311 | коннцевой выключатель ВП 15М42311 | IP67 | 378.043
ВП15М42-32 | коннцевой выключатель ВП 15М4232 | IP67 | 394.4723
ВП15М42-321 | коннцевой выключатель ВП 15М42321 | IP67 | 394.4723
ВП15М42-33 | коннцевой выключатель ВП 15М4233 | IP67 | 378.043
ВП15М42-34 | коннцевой выключатель ВП 15М4234 | IP67 | 394.4723
ВП15М42-361 | коннцевой выключатель ВП 15М42361 | IP67 | 378.043
ВП15М42-362 | коннцевой выключатель ВП 15М42362 | IP67 | 378.043
ВП15М42-363 | коннцевой выключатель ВП 15М42363 | IP67 | 378.043
ВП15М42-41 | коннцевой выключатель ВП 15М4241 | IP67 | 336.945
ВП15М42-411 | коннцевой выключатель ВП 15М42411 | IP67 | 336.945
ВП15М42-412 | коннцевой выключатель ВП 15М42412 | IP67 | 336.945
ВП15М42-42 | коннцевой выключатель ВП 15М4242 | IP67 | 353.3719
ВП15М42-421 | коннцевой выключатель ВП 15М42421 | IP67 | 481.579
ВП15М42-422 | коннцевой выключатель ВП 15М42422 | IP67 | 481.579
ВП15Т4231 | коннцевой выключатель ВП15Т4231-4-65У3 (без каб. ввода) | IP65 | 608.1447
ВП15Т4231кв | коннцевой выключатель ВП15Т4231-4-65У3 (с каб. вводом) | IP65 | 631.1627